ETH Raum-/ Bauantrag
Antragsformular für räumliche/bauliche Veränderungen >CHF 20’000 an der ETH Zürich

Antragsart
☐ Equipment Commission	☐ Neue Professur	☐ Bestehende Professur
☐ ERC Grant	☐ SNF Eccellenza Grant	☐ SNF Eccellenza Fellowship
☐ Andere:

Relevanz der Massnahme
☐ Lehre	☐ Forschung	☐ Transfer
☐ Sicherheit	☐ Gesetzliche Vorgabe	☐ Fortgeschrittener Ausführungsstand
☐ Andere:

Dringlichkeit der Massnahme / Wunsch
☐ 2-6 Monate*	☐ 7-12 Monate*	☐ > 1 Jahr
*Begründung für hohe Dringlichkeit:

Informationen Bedarfsträger/Bedarfsträgerin bzw. Nutzer/Nutzerin

Name Vorname:
Adresse:
Telefon:
E-Mail:
Org.-Einheit:
(Departement, Organ, Einrichtung)
Projektname:
Kurze Beschreibung:
Risiken bei Verschiebung und/ oder Ablehnung:

Red-Flag Aktivitäten (Vorab-Untersuchungen zwingend)

Bemerkungen
Lebende Organismen (Fische, Säugetiere, Pflanzen usw.)	☐ Ja	☐ Nein
Radioaktivität (Isotope etc.)	☐ Ja	☐ Nein
Explosions-Risiko (Methan, Sodium etc.)	☐ Ja	☐ Nein
Spezielle gefährliche Substanzen (flüchtig, krebserregend, biologisch bedenklich usw.)	☐ Ja	☐ Nein

Räume/Flächen

Hinweis:
Die Räume/Flächen müssen grundsätzlich durch die entsprechende Org.-Einheit im bestehenden Perimeter bereitgestellt werden.

Bemerkungen
Sind Räume/Flächen im Perimeter vorhanden?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ja, wo?	[Gebäude, Stockwerk, Raum]
Braucht es zusätzliche Räume/Flächen ausserhalb Perimeter?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn ja:
Wie viele m2 zusätzlich?	m2
Raumtyp (z.B. Labor):
Raum-Anforderungen:
Drylab (Mechanik, Physik, Elektronik)	☐ Ja	☐ Nein
Wetlab (Chemie, Biologie)	☐ Ja	☐ Nein
Technologie-Plattform	Wählen Sie ein Element aus.
Sind Umbauarbeiten erforderlich?	☐ Ja	☐ Nein
Wenn Ja: Beschrieb

Equipment / Gerät / Maschine

Bemerkungen:
Equipment?:	☐ Ja	☐ Nein
Anzahl Geräte/ Maschinen:

Wenn ja:	Bemerkungen:
Wo wird es platziert?:	Kritische Grössen/Gewichte: Geräte mit einer Länge > 1m Geräte mit einem Gewicht > 500 kg Geräte mit Gas
Gebäudebezeichnung:
Geschoss:
Raumnummer:
Beschrieb:
Grösse LxBxH [mm]:
Gewicht [kg]:
Montageart:
Erforderliche Zusatzgeräte (wie Vakuumpumpen, etc.):
Prozesswärme	kW total
davon Anteil Kühlwasser (kW)
Bauliche Anpassungen (wie Trennwände und Türen)
☐ Ja, Skizze in der Beilage
☐ Nein
Weiteres:
Anforderungen Raum
Raumlufttemperatur:	°C	±	°C
Raumluftfeuchtigkeit min.:	%r.F.	±	%r.F.
Raumluftfeuchtigkeit max.:	%r.F.	±	%r.F.
Luftwechsel min.:	LW/h
Luftwechsel max.:	LW/h
☐ Chemie- Prozessabluft
Sensibel auf Vibrationen (Specs.):
Weiteres:
Notwendige Sanitärinstallationen/-anschlüsse
☐ Brauchwasser Kalt
☐ Brauchwasser Warm
☐ Laborkühlwasser [Temperatur]
☐ Reinstwasser [Reinheit µS/cm]
☐ Bodenabläufe
Weiteres:
Abwasser
☐ Chemieabwasser
☐ Schmutzwasser
☐ Radioaktives Abwasser
Weiteres:

Bemerkungen
Gasförmige Medien	Flaschen	Hausnetz
Erdgas	☐	☐
Propan/Butan	☐	☐
N2 gasförmig	☐	☐
Heliumrückführung	☐
Argon	☐	☐
CO2	☐	☐
Druckluft	☐	☐
Anforderung [	bar, Reinheit	]
Vakuum	☐
☐ N2 flüssig (ab Dewar ☐)
☐ Toxische Gase
Weiteres:
☐	☐
Elektroinstallationen bzw. –anschlüsse, Steckdosen:	Kritisch: Die Schweiz hat 50Hz, andere Frequenzen sind mit wesentlichen Mehrkosten verbunden. Standardsteckdosen: < 3.6 kW à 230 V < 40 kW à 3 x 400 V
bis und mit 13 A	1PN	Stk.
über 13 A bis 25 A	3PN	Stk.
32 A bis 63 A	3PN	Stk.
bis und mit 100 A	Stk.
bis und mit 100 A Motorantrieb	Stk.
Über 100 A	Stk.
Notstrom (Ersatznetz):
☐ notwendige Leistung	kW
Unterbruchfreie Stromversorgung (UPS, Batterien)
☐ notwendige Leistung	kW
☐ besteht bereits
Kommunikationsanschlüsse (UTP’s):	Stk.
Weiteres:
Emission
☐ Das Gerät verursacht starke elektromagnetische Felder
☐ Das Gerät verursacht starke Vibrationen
☐ Das Gerät ist sehr laut
Bemerkungen:
Sicherheitsausrüstung
☐ Gaswarnanlage
☐ Laserschutz
☐ Chemikalienschrank
☐ Gasflaschenschrank
Weitere:

Weiteres Equipment / Gerät / Maschine
(wenn kein weiteres Equipment benötigt, diesen Bereich löschen)

Wenn ja:	Bemerkungen:
Wo wird es platziert?:	Kritische Grössen/Gewichte: Geräte mit einer Länge > 1m Geräte mit einem Gewicht > 500 kg Geräte mit Gas
Gebäudebezeichnung:
Geschoss:
Raumnummer:
Beschrieb:
Grösse LxBxH [mm]:
Gewicht [kg]:
Montageart:
Erforderliche Zusatzgeräte (wie Vakuumpumpen, etc.):
Prozesswärme	kW total
davon Anteil Kühlwasser (kW)
Bauliche Anpassungen (wie Trennwände und Türen)
☐ Ja, Skizze in der Beilage
☐ Nein
Weiteres:
Anforderungen Raum
Raumlufttemperatur:	°C	±	°C
Raumluftfeuchtigkeit min.:	%r.F.	±	%r.F.
Raumluftfeuchtigkeit max.:	%r.F.	±	%r.F.
Luftwechsel min.:	LW/h
Luftwechsel max.:	LW/h
☐ Chemie- Prozessabluft
Sensibel auf Vibrationen (Specs.):
Weiteres:
Notwendige Sanitärinstallationen/-anschlüsse
☐ Brauchwasser Kalt
☐ Brauchwasser Warm
☐ Laborkühlwasser [Temperatur]
☐ Reinstwasser [Reinheit µS/cm]
☐ Bodenabläufe
Weiteres:
Abwasser
☐ Chemieabwasser
☐ Schmutzwasser
☐ Radioaktives Abwasser
Weiteres:

Bemerkungen
Gasförmige Medien	Flaschen	Hausnetz
Erdgas	☐	☐
Propan/Butan	☐	☐
N2 gasförmig	☐	☐
Heliumrückführung	☐
Argon	☐	☐
CO2	☐	☐
Druckluft	☐	☐
Anforderung [	bar, Reinheit	]
Vakuum	☐
☐ N2 flüssig (ab Dewar ☐)
☐ Toxische Gase
Weiteres:
☐	☐
Elektroinstallationen bzw. –anschlüsse, Steckdosen:	Kritisch: Die Schweiz hat 50Hz, andere Frequenzen sind mit wesentlichen Mehrkosten verbunden. Standardsteckdosen: < 3.6 kW à 230 V < 40 kW à 3 x 400 V
bis und mit 13 A	1PN	Stk.
über 13 A bis 25 A	3PN	Stk.
32 A bis 63 A	3PN	Stk.
bis und mit 100 A	Stk.
bis und mit 100 A Motorantrieb	Stk.
Über 100 A	Stk.
Notstrom (Ersatznetz):
☐ notwendige Leistung	kW
Unterbruchfreie Stromversorgung (UPS, Batterien)
☐ notwendige Leistung	kW
☐ besteht bereits
Kommunikationsanschlüsse (UTP’s):	Stk.
Weiteres:
Emission
☐ Das Gerät verursacht starke elektromagnetische Felder
☐ Das Gerät verursacht starke Vibrationen
☐ Das Gerät ist sehr laut
Bemerkungen:
Sicherheitsausrüstung
☐ Gaswarnanlage
☐ Laserschutz
☐ Chemikalienschrank
☐ Gasflaschenschrank
Weitere:

Zusätzliche Bemerkungen Bedarfsträger/Bedarfsträgerin bzw. Nutzer/Nutzerin:

Bestätigungen

Bedarfsträger bzw. Bedarfsträgerin:
Vorname, Name:
Funktion:
Datum:

Vorgesetzte Person des Bedarfsträgers/der Bedarfsträgerin*:
Vorname, Name:
Funktion:

*Sollte der Bedarfsträger/Nutzer bzw. die Bedarfsträgerin/Nutzerin ein Professor bzw. eine Professorin sein, hat hier der Departementsvorsteher bzw. die Departementsvorsteherin (DV) zu bestätigen. DV kann ggf. die Kompetenz an eine spezielle Funktion delegieren (z.B. Leiter bzw. Leiterin Raumplanung).

Antragstellende Person (SPOC)
Vorname, Name:

Durch die Einreichung des Antrags via Meldeportal GMIS bestätigt die antragstellende Person (SPOC), dass das Bedürfnis von der vorgesetzten Person (bzw. DV) validiert wurde.

Von der Abteilung Immobilien auszufüllen:

Bemerkungen Abteilung Immobilien:

Einschätzung
Projekt möglich:	☐ Ja	☐ Nein
Geschätzte Umbauzeit:	Wochen
Grobkostenschätzung der Baumassnahmen	CHF
Funktion:
Vorname Name:
Datum: