## Titelblatt
Lösungsmittel & Flüssiggase
Eine Kopie der handschriftlichen Unterlagen von Herrn Dr. H. Thies, Ciba Geigy, 30.01.1987
| Inhalt: | Seite
| Aceton | 2
| Acetonitril | 5
| Acrolein | 8
| Ammoniak | 11
| Butanol | 14
| Cyclohexan | 17
| Cyclopenten | 20
| Diethylether | 23
| Dichlorbenzol | 26
| Difluoranilin | 29
| Dimethoxytetrahydrofuran | 32
| Dimethylchlorsilan | 35
| Essigsäure | 38
| Ethylalkohol | 41
| Fluorwasserstoff | 44
| Isopropylanilin | 47
| Methanol | 50
| Methylamin | 53
| Methylenchlorid | 56
| Methylethylketon | 59
| n-Propanol | 62
| i-Propanol | 65
| Tetrahydrofuran | 68
| Toluol | 71
| Trifluoressigsäure | 74
| Trifluoressigsäure anhydrid | 77
| Vinylacetat | 80
| Wasser | 83

## Aceton
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Aceton
|  | 235.1 | °C Kritische Temperatur
|  | 56.4 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 47 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.79 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 0.812 |  | 0.005 |  | 0.087
20 |  | 0.79 |  | 0.005 |  | 0.236
50 |  | 0.756 |  | 0.005 |  | 0.806
100 |  | 0.694 |  | 0.009 |  | 3.756
150 |  | 0.619 |  | 0.029 |  | 11.568
200 |  | 0.518 |  | 0.076 |  | 27.743
230 |  | 0.398 |  | 0.163 |  | 43.66
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 0.812
20 | 0.79
50 | 0.756
100 | 0.694
150 | 0.619
200 | 0.518
230 | 0.398
235.1 | 0.281
230 | 0.163
200 | 0.076
150 | 0.029
100 | 0.009
50 | 0.005
Flüssigkeit
Gas

## Acetonitril
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Acetonitril
|  | 275 | °C Kritische Temperatur
|  | 81.8 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 48.3 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.782 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 0.801 |  | 0.005 |  | 0.027
20 |  | 0.782 |  | 0.005 |  | 0.081
50 |  | 0.753 |  | 0.005 |  | 0.319
80 |  | 0.722 |  | 0.005 |  | 0.955
110 |  | 0.69 |  | 0.005 |  | 2.34
140 |  | 0.654 |  | 0.011 |  | 4.925
180 |  | 0.6 |  | 0.026 |  | 11.163
220 |  | 0.534 |  | 0.053 |  | 21.967
250 |  | 0.464 |  | 0.094 |  | 34.267
274 |  | 0.333 |  | 0.202 |  | 47.658
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 0.801
20 | 0.782
50 | 0.753
80 | 0.722
110 | 0.69
140 | 0.654
180 | 0.6
220 | 0.534
250 | 0.464
274 | 0.333
274 | 0.202
250 | 0.094
220 | 0.053
180 | 0.026
140 | 0.011
110 | 0.005
Gas
Flüssigkeit

## Acrolein
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Acrolein
|  | 233 | °C Kritische Temperatur
|  | 52 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 51 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.845 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
55 |  | 0.802 |  | 0.005 |  | 1.125
70 |  | 0.783 |  | 0.005 |  | 1.844
100 |  | 0.741 |  | 0.01 |  | 4.308
120 |  | 0.711 |  | 0.017 |  | 6.98
160 |  | 0.661 |  | 0.032 |  | 13.09
180 |  | 0.6 |  | 0.058 |  | 22.5
230 |  | 0.406 |  | 0.194 |  | 48.8
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
55 | 0.802
70 | 0.783
100 | 0.741
120 | 0.711
160 | 0.661
180 | 0.6
230 | 0.406
230 | 0.194
180 | 0.058
160 | 0.032
120 | 0.017
100 | 0.01
70 | 0.005

## Ammoniak
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Ammoniak
|  | 132.6 | °C Kritische Temperatur
|  | -33.3 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20.2 | °C Referenztemperatur
|  | 112.8 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
|  | 17.031 | g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.639 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet* | gemessen | berechnet
-33.4 | 0.682 | 0.712 | 0.00086 | <0.01 | 1 | 1.01
-23 | 0.669 | 0.699 | 0.001409 | <0.01 | 1.6536 | 1.67
17 | 0.6149 | 0.644 | 0.00607 | <0.01 | 7.753 | 7.92
57 | 0.5508 | 0.579 | 0.01892 | 0.01804 | 24.22 | 24.57
87 | 0.4904 | 0.519 | 0.04062 | 0.04439 | 48.03 | 48.12
127 | 0.3444 | 0.377 | 0.1368 | 0.1408 | 102.84 | 102.33
*Referenztemperatur relativ hoch
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
-33.4 | 0.712
-23 | 0.699
17 | 0.644
57 | 0.579
87 | 0.519
127 | 0.377
127 | 0.1408
87 | 0.0444
57 | 0.018
17 | 0.01
Gas
Flüssigkeit

## Butanol
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | n-Butanol
|  | 289.7 | °C Kritische Temperatur
|  | 117.7 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 44.2 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
|  | 74.12 | g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.81 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 | 0.825 | 0.83
20 | 0.81 | 0.81
117.7 |  | 0.704 |  |  | 1.01 | 1
138.7 |  | 0.678 |  | <0.005 | 1.96 | 1.96
171.4 |  | 0.635 |  | 0.005 | 4.9 | 4.7
201.5 |  | 0.589 |  | 0.016 | 9.8 | 9.3
235 |  | 0.529 |  | 0.039 | 19.6 | 17.8
250 |  | 0.496 |  | 0.055 |  | 23.2
270 |  | 0.439 |  | 0.089 |  | 32.4
289.7 |  | 0.253 |  | 0.253 |  | 44.2
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 0.83
20 | 0.81
117.7 | 0.704
138.7 | 0.678
171.4 | 0.635
201.5 | 0.589
235 | 0.529
250 | 0.496
270 | 0.439
289.7 | 0.253
270 | 0.089
250 | 0.055
235 | 0.039
201.5 | 0.016
171.4 | 0.005

## Cyclohexan
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Cyclohexan
|  | 281 | °C Kritische Temperatur
|  | 80.8 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 40.3 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
|  | 84.13 | g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.779 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
100 | 0.7 | 0.702 |  | 0.005 |  | 1.74
105 |  | 0.697 |  | 0.006 | 1.96 | 1.98
145.3 |  | 0.651 |  | 0.015 | 4.9 | 4.99
150 | 0.645 | 0.646 |  | 0.017 |  | 5.48
182.4 |  | 0.604 |  | 0.03 | 9.81 | 9.95
200 | 0.578 | 0.578 |  | 0.04 |  | 13.27
226 |  | 0.534 |  | 0.06 | 19.61 | 19.57
250 | 0.482 | 0.483 |  | 0.09 |  | 27.18
281 |  | 0.273 |  | 0.273 |  | 40.3
sehr gute Übereinstimmung zwischen Messdaten und berechneten Werten
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
100 | 0.702
105 | 0.697
145.3 | 0.651
150 | 0.646
182.4 | 0.604
200 | 0.578
226 | 0.534
250 | 0.483
281 | 0.273
250 | 0.09
226 | 0.06
200 | 0.04
182.4 | 0.03
150 | 0.017
145.3 | 0.015
105 | 0.006
100 | 0.005
Flüssigkeit
Gas

## Cyclopenten
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Cyclopenten
|  | 233 | °C Kritische Temperatur
|  | 44.4 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 47.8 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.772 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
20 |  | 0.772 |  | 0.005 |  | 0.409
30 |  | 0.761 |  | 0.005 |  | 0.605
40 |  | 0.751 |  | 0.005 |  | 0.87
50 |  | 0.739 |  | 0.005 |  | 1.22
100 |  | 0.679 |  | 0.013 |  | 4.861
150 |  | 0.607 |  | 0.035 |  | 13.508
200 |  | 0.507 |  | 0.085 |  | 30.179
230 |  | 0.378 |  | 0.185 |  | 45.913
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
20 | 0.772
30 | 0.761
40 | 0.751
50 | 0.739
100 | 0.679
150 | 0.607
200 | 0.507
230 | 0.378
230 | 0.185
200 | 0.085
150 | 0.035
100 | 0.013
50 | 0.005

## Diethylether
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Diethylether
|  | 193.7 | °C Kritische Temperatur
|  | 34.7 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 36.38 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
|  | 74.123 | g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.713 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
34.6 | 0.6962 | 0.696 | 0.003162 | 0.0016 | 1 | 1.01
50 | 0.6764 | 0.676 | 0.005079 | 0.004 | 1.7 | 1.7
80 | 0.6402 | 0.636 | 0.01155 | 0.0117 | 3.9919 | 4.01
130 | 0.558 | 0.556 | 0.03638 | 0.0378 | 12.21 | 12.25
170 | 0.4658 | 0.462 | 0.08731 | 0.0881 | 24.9 | 24.96
190 | 0.3663 | 0.366 | 0.162 | 0.1624 | 34.02 | 34.35
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
34.6 | 0.696
50 | 0.676
80 | 0.636
130 | 0.556
170 | 0.462
190 | 0.366
190 | 0.1624
170 | 0.0881
130 | 0.0378
80 | 0.0117
50 | 0.004
34.6 | 0.0016

## Dichlorbenzol
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | o-Dichlorbenzol
|  | 424.3 | °C Kritische Temperatur
|  | 180.6 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 41 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 1.306 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 1.327 |  | 0.005
50 |  | 1.274 |  | 0.005 |  | 0.009
100 |  | 1.219 |  | 0.005 |  | 0.085
150 |  | 1.16 |  | 0.005 |  | 0.45
200 |  | 1.096 |  | 0.005 |  | 1.59
250 |  | 1.025 |  | 0.016 |  | 4.253
300 |  | 0.944 |  | 0.039 |  | 9.372
350 |  | 0.845 |  | 0.081 |  | 18.054
400 |  | 0.698 |  | 0.17 |  | 31.803
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 1.327
50 | 1.274
100 | 1.219
150 | 1.16
200 | 1.096
250 | 1.025
300 | 0.944
350 | 0.845
400 | 0.698
424.3 | 0.434
400 | 0.17
350 | 0.081
300 | 0.039
250 | 0.016
200 | 0.005

## Difluoranilin
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | 2,4-Difluoranilin
| berechnet | 375 | °C Kritische Temperatur
|  | 168-170 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 39.8 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 1.282 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 1.306 |  | 0.005 |  | 2.2*10-4
20 |  | 1.282 |  | 0.005 |  | 0.001
50 |  | 1.245 |  | 0.005 |  | 0.008
100 |  | 1.181 |  | 0.005 |  | 0.097
150 |  | 1.111 |  | 0.005 |  | 0.583
200 |  | 1.035 |  | 0.005 |  | 2.226
250 |  | 0.948 |  | 0.019 |  | 6.269
300 |  | 0.843 |  | 0.056 |  | 14.388
350 |  | 0.689 |  | 0.142 |  | 28.945
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 1.306
20 | 1.282
50 | 1.245
100 | 1.181
150 | 1.111
200 | 1.035
250 | 0.948
300 | 0.843
350 | 0.689
375 | 0.416
350 | 0.142
300 | 0.056
250 | 0.019
200 | 0.005
Flüssigkeit
Gas

## Dimethoxytetrahydrofuran
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | 2,5-Dimethoxytetrahydrofuran
| berechnet | 330 | °C Kritische Temperatur
|  | 143-146 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 33.7 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 1.023 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 1.044 |  | 0.005 |  | 0.001
10 |  | 1.034 |  | 0.005 |  | 0.002
20 |  | 1.023 |  | 0.005 |  | 0.004
40 |  | 1.001 |  | 0.005 |  | 0.014
60 |  | 0.979 |  | 0.005 |  | 0.041
80 |  | 0.955 |  | 0.005 |  | 0.104
100 |  | 0.931 |  | 0.005 |  | 0.233
150 |  | 0.867 |  | 0.005 |  | 1.183
200 |  | 0.795 |  | 0.011 |  | 3.982
250 |  | 0.708 |  | 0.038 |  | 10.247
300 |  | 0.585 |  | 0.1 |  | 22.247
320 |  | 0.499 |  | 0.162 |  | 29.428
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 1.044
10 | 1.034
20 | 1.023
40 | 1.001
60 | 0.979
80 | 0.955
100 | 0.931
150 | 0.867
200 | 0.795
250 | 0.708
300 | 0.585
320 | 0.499
330 | 0.331
320 | 0.162
300 | 0.1
250 | 0.038
200 | 0.011
150 | 0.005

## Dimethylchlorsilan
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Dimethylchlorsilan
| berechnet | 219 | °C Kritische Temperatur
|  | 36 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 77 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.871 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
20 |  | 0.871 |  | 0.005 |  | 0.512
40 |  | 0.844 |  | 0.005 |  | 1.186
60 |  | 0.816 |  | 0.005 |  | 2.442
100 |  | 0.755 |  | 0.012 |  | 7.879
140 |  | 0.684 |  | 0.032 |  | 19.619
160 |  | 0.641 |  | 0.049 |  | 28.92
200 |  | 0.523 |  | 0.115 |  | 57.306
210 |  | 0.472 |  | 0.153 |  | 67.06
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
20 | 0.871
40 | 0.844
60 | 0.816
100 | 0.755
140 | 0.684
160 | 0.641
200 | 0.523
210 | 0.472
219 | 0.313
210 | 0.153
200 | 0.115
160 | 0.049
140 | 0.032
100 | 0.012
60 | 0.005

## Essigsäure
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Essigsäure
|  | 321.4 | °C Kritische Temperatur
|  | 118.1 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 57.8 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
|  | 60.052 | g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 1.049 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
118.5 | 0.938 | 0.929 | 0.00315 | <0.001 | 1 | 1.03
130 | 0.9235 | 0.913 | 0.004275 | <0.001 | 1.4452 | 1.46
150 | 0.8963 | 0.885 | 0.00703 | 0.0011 | 2.4849 | 2.57
180 | 0.8555 | 0.841 | 0.0137 | 0.0083 | 5.0813 | 5.36
230 | 0.7764 | 0.755 | 0.03626 | 0.0315 | 13.91 | 14.5
270 | 0.69 | 0.668 | 0.07365 | 0.0687 | 27.47 | 27.91
310 | 0.5423 | 0.525 | 0.1718 | 0.1613 | 49.58 | 49.56
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
118.5 | 0.929
130 | 0.913
150 | 0.885
180 | 0.841
230 | 0.755
270 | 0.668
310 | 0.525
321.4 | 0.344
310 | 0.1613
270 | 0.0687
230 | 0.0315
180 | 0.0083
150 | 0.0011

## Ethylalkohol
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Ethylalkohol
|  | 234.3 | °C Kritische Temperatur
|  | 78.3 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 100 | °C Referenztemperatur
|  | 63.2 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
|  | 46.07 | g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.716 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
20 | 0.789 | 0.827 |  | 0.006 |  | 0.05
50 | 0.763 | 0.788 |  | 0.001 |  | 0.28
80 | 0.735 | 0.746 | 0.002 |  | 1.08 | 1.09
100 | 0.716 | 0.716 | 0.004 |  | 2.26 | 2.31
120 | 0.693 | 0.684 | 0.007 | 0.003 | 4.3 | 4.47
150 | 0.649 | 0.631 |  | 0.012 | 9.81 | 10.4
200 | 0.557 | 0.515 |  | 0.053 |  | 32.52
210 |  | 0.483 |  | 0.071 |  | 39.74
220 |  | 0.443 |  | 0.096 |  | 48.26
230 |  | 0.379 |  | 0.146 |  | 58.31
234.3 | 0.276 | 0.259 | 0.276 | 0.259 | 63.16 | 63.2
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
20 | 0.827
50 | 0.788
80 | 0.746
100 | 0.716
120 | 0.684
150 | 0.631
200 | 0.515
210 | 0.483
220 | 0.443
230 | 0.379
234.3 | 0.259
230 | 0.146
220 | 0.096
210 | 0.071
200 | 0.053
150 | 0.012
120 | 0.003

## Fluorwasserstoff
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Fluorwasserstoff
|  | 188 | °C Kritische Temperatur
|  | 19.7 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 64.8 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.967 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 0.999 |  | 0.005 |  | 0.419
20 |  | 0.967 |  | 0.005 |  | 1.026
50 |  | 0.915 |  | 0.005 |  | 3.077
80 |  | 0.858 |  | 0.016 |  | 7.424
110 |  | 0.793 |  | 0.034 |  | 15.308
140 |  | 0.714 |  | 0.066 |  | 28.219
170 |  | 0.601 |  | 0.132 |  | 48.176
185 |  | 0.485 |  | 0.225 |  | 61.734
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 0.999
20 | 0.967
50 | 0.915
80 | 0.858
110 | 0.793
140 | 0.714
170 | 0.601
185 | 0.485
185 | 0.225
170 | 0.132
140 | 0.066
110 | 0.034
80 | 0.016
50 | 0.005

## Isopropylanilin
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | 2-Isopropylanilin
| berechnet mit Inkrementen | 434.7 | °C Kritische Temperatur
|  | 218 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 33.2 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.965 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
20 |  | 0.965
50 |  | 0.941 |  | 0.005 |  | 0.001
100 |  | 0.899 |  | 0.005 |  | 0.018
150 |  | 0.855 |  | 0.005 |  | 0.138
200 |  | 0.807 |  | 0.005 |  | 0.639
250 |  | 0.754 |  | 0.005 |  | 2.08
260 |  | 0.743 |  | 0.005 |  | 2.561
300 |  | 0.695 |  | 0.013 |  | 5.329
350 |  | 0.625 |  | 0.038 |  | 11.472
400 |  | 0.527 |  | 0.091 |  | 22.03
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
20 | 0.965
50 | 0.941
100 | 0.899
150 | 0.855
200 | 0.807
250 | 0.754
260 | 0.743
300 | 0.695
350 | 0.625
400 | 0.527
434.7 | 0.309
400 | 0.091
350 | 0.038
300 | 0.013
260 | 0.005
Flüssigkeit
Gas

## Methanol
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Methanol
|  | 239.6 | °C Kritische Temperatur
|  | 64.8 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 100 | °C Referenztemperatur
|  | 80.9 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
|  | 32.04 | g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.714 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
70 | 0.746 | 0.755 | 0.001 |  | 1.24 | 1.25
100 | 0.714 | 0.714 | 0.004 |  | 3.5 | 3.62
130 | 0.677 | 0.669 | 0.009 | 0.007 | 8.32 | 8.64
180 | 0.598 | 0.577 | 0.032 | 0.033 | 26.7 | 27.36
210 | 0.526 | 0.502 | 0.065 | 0.07 | 47.66 | 48.5
230 | 0.441 | 0.422 | 0.119 | 0.124 | 67.56 | 68.82
239.6 |  | 0.267 |  | 0.267 | 80.9 | 80.9
mit s=0.31 anstelle von s=24 werden für die Dichte des Methanols bessere Anpassungen erzielt
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
70 | 0.755
100 | 0.714
130 | 0.669
180 | 0.577
210 | 0.502
230 | 0.422
239.6 | 0.267
230 | 0.124
210 | 0.07
180 | 0.033
130 | 0.007

## Methylamin
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Methylamin
|  | 156.9 | °C Kritische Temperatur
|  | -6.3 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 15 | °C Referenztemperatur
|  | 74.6 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.668 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 0.687 |  |  |  | 1.334
20 |  | 0.661 |  | 0.005 |  | 2.919
50 |  | 0.619 |  | 0.009 |  | 7.652
100 |  | 0.534 |  | 0.036 |  | 25.962
120 |  | 0.49 |  | 0.058 |  | 38.699
140 |  | 0.429 |  | 0.096 |  | 55.792
155 |  | 0.336 |  | 0.172 |  | 72.25
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 0.687
20 | 0.661
50 | 0.619
100 | 0.534
120 | 0.49
140 | 0.429
155 | 0.336
155 | 0.172
140 | 0.096
120 | 0.058
100 | 0.036
50 | 0.009
20 | 0.005
Flüssigkeit
Gas

## Methylenchlorid
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Methylenchlorid
|  | 237 | °C Kritische Temperatur
|  | 40 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 25 | °C Referenztemperatur
|  | 60.8 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 1.317 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 1.361 |  | 0.005 |  | 0.193
20 |  | 1.326 |  | 0.005 |  | 0.472
40 |  | 1.29 |  | 0.005 |  | 1.013
60 |  | 1.252 |  | 0.006 |  | 1.959
100 |  | 1.169 |  | 0.02 |  | 5.763
150 |  | 1.049 |  | 0.056 |  | 16.174
180 |  | 0.959 |  | 0.094 |  | 26.814
210 |  | 0.839 |  | 0.163 |  | 41.986
230 |  | 0.701 |  | 0.267 |  | 55.362
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 1.361
20 | 1.326
40 | 1.29
60 | 1.252
100 | 1.169
150 | 1.049
180 | 0.959
210 | 0.839
230 | 0.701
237 | 0.484
230 | 0.267
210 | 0.163
180 | 0.094
150 | 0.056
100 | 0.02
60 | 0.006
40 | 0.005

## Methylethylketon
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Methylethylketon MEK
|  | 262 | °C Kritische Temperatur
|  | 79.6 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 15 | °C Referenztemperatur
|  | 41.53 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.8101 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
20 |  | 0.805 |  | 0.005 |  | 0.091
30 |  | 0.795 |  | 0.005 |  | 0.147
50 |  | 0.774 |  | 0.005 |  | 0.349
70 |  | 0.752 |  | 0.005 |  | 0.734
79.6 |  | 0.741 |  | 0.005 |  | 1.013
100 |  | 0.717 |  | 0.005 |  | 1.88
120 |  | 0.692 |  | 0.008 |  | 3.2
140 |  | 0.665 |  | 0.014 |  | 5.14
160 |  | 0.637 |  | 0.022 |  | 7.86
200 |  | 0.57 |  | 0.047 |  | 16.3
250 |  | 0.434 |  | 0.13 |  | 35.1
260 |  | 0.362 |  | 0.192 |  | 40.4
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
20 | 0.805
30 | 0.795
50 | 0.774
70 | 0.752
79.6 | 0.741
100 | 0.717
120 | 0.692
140 | 0.665
160 | 0.637
200 | 0.57
250 | 0.434
260 | 0.362
260 | 0.192
250 | 0.13
200 | 0.047
160 | 0.022
140 | 0.014
120 | 0.008
100 | 0.005

## n-Propanol
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | n-Propanol
|  | 263.7 | °C Kritische Temperatur
|  | 97.4 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 120 | °C Referenztemperatur
|  | 50.6 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
|  | 60.09 | g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.711 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
97.4 | 0.735 | 0.742 | 0.002 |  | 1.013 | 1.01
100 | 0.733 | 0.736 | 0.002 |  | 1.11 | 1.11
120 | 0.711 | 0.711 | 0.004 |  | 2.24 | 2.17
140 | 0.688 | 0.682 | 0.008 | 0.003 | 4.11 | 3.91
160 | 0.66 | 0.651 | 0.014 | 0.009 | 7 | 6.59
180 | 0.629 | 0.617 | 0.023 | 0.018 | 11.2 | 10.5
190 | 0.611 | 0.599 | 0.028 | 0.023 | 13.9 | 13.1
200 | 0.592 | 0.579 | 0.035 | 0.03 | 16.9 | 16
210 | 0.572 | 0.558 | 0.044 | 0.039 | 20.7 | 19.6
220 | 0.549 | 0.534 | 0.056 | 0.049 | 24.9 | 23.6
230 | 0.523 | 0.508 | 0.07 | 0.063 | 29.6 | 28.4
240 | 0.492 | 0.477 | 0.09 | 0.081 | 35 | 33.9
250 | 0.453 | 0.438 | 0.118 | 0.107 | 41.1 | 40.2
260 | 0.391 | 0.374 | 0.161 | 0.159 | 47.9 | 47.6
263.7 | 0.273 | 0.264 | 0.273 | 0.264 | 50.6 | 50.6
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
97.4 | 0.742
100 | 0.736
120 | 0.711
140 | 0.682
160 | 0.651
180 | 0.617
190 | 0.599
200 | 0.579
210 | 0.558
220 | 0.534
230 | 0.508
240 | 0.477
250 | 0.438
260 | 0.374
263.7 | 0.264
260 | 0.159
250 | 0.107
240 | 0.081
230 | 0.063
220 | 0.049
210 | 0.039
200 | 0.03
190 | 0.023
180 | 0.018
160 | 0.009
140 | 0.003
Flüssigkeit
Gas

## i-Propanol
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | i-Propanol
|  | 235.1 | °C Kritische Temperatur
|  | 82.3 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 47.6 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
|  | 60.09 | g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.785 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 | 0.801 | 0.808 |  | 0.003 |  | 0.01
20 | 0.785 | 0.785 |  |  |  | 0.05
39.5 |  | 0.761 |  |  | 0.13 | 0.15
67.8 |  | 0.725 |  |  | 0.53 | 0.56
82.3 |  | 0.706 |  |  | 1.01 | 1.01
100.3 |  | 0.68 |  |  | 1.96 | 1.95
129.4 |  | 0.636 |  | 0.004 | 4.9 | 4.75
154.5 |  | 0.594 |  | 0.014 | 9.81 | 9.15
184.5 |  | 0.533 |  | 0.035 | 19.61 | 18.04
200 |  | 0.495 |  | 0.053 |  | 24.7
210 |  | 0.465 |  | 0.069 |  | 30
220 |  | 0.428 |  | 0.093 |  | 36.2
230 |  | 0.371 |  | 0.137 |  | 43.4
235.1 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 47.6
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 0.808
20 | 0.785
39.5 | 0.761
67.8 | 0.725
82.3 | 0.706
100.3 | 0.68
129.4 | 0.636
154.5 | 0.594
184.5 | 0.533
200 | 0.495
210 | 0.465
220 | 0.428
230 | 0.371
235.1 | 0.25
230 | 0.137
220 | 0.093
210 | 0.069
200 | 0.053
184.5 | 0.035
154.5 | 0.014
129.4 | 0.004

## Tetrahydrofuran
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Tetrahydrofuran
|  | 267.2 | °C Kritische Temperatur
|  | 66.1 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 51.9 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.889 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 0.91 |  | 0.005 |  | 0.063
20 |  | 0.889 |  | 0.005 |  | 0.171
50 |  | 0.856 |  | 0.005 |  | 0.581
100 |  | 0.796 |  | 0.007 |  | 2.726
150 |  | 0.727 |  | 0.022 |  | 8.466
200 |  | 0.642 |  | 0.054 |  | 20.284
250 |  | 0.509 |  | 0.134 |  | 41.494
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 0.91
20 | 0.889
50 | 0.856
100 | 0.796
150 | 0.727
200 | 0.642
250 | 0.509
267.2 | 0.322
250 | 0.134
200 | 0.054
150 | 0.022
100 | 0.007
50 | 0.005

## Toluol
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Toluol
|  | 318.7 | °C Kritische Temperatur
|  | 110.8 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 41.1 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.867 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 0.885 |  | 0.005 |  | 0.009
20 |  | 0.867 |  | 0.005 |  | 0.028
50 |  | 0.839 |  | 0.005 |  | 0.12
100 |  | 0.79 |  | 0.005 |  | 0.735
150 |  | 0.736 |  | 0.008 |  | 2.765
200 |  | 0.674 |  | 0.023 |  | 7.56
250 |  | 0.597 |  | 0.052 |  | 16.787
300 |  | 0.478 |  | 0.124 |  | 32.709
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 0.885
20 | 0.867
50 | 0.839
100 | 0.79
150 | 0.736
200 | 0.674
250 | 0.597
300 | 0.478
318.7 | 0.301
300 | 0.124
250 | 0.052
200 | 0.023
150 | 0.008
100 | 0.005

## Trifluoressigsäure
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Trifluoressigsäure
| berechnet mit Inkrementen | 220.8 | °C Kritische Temperatur
|  | 72.4 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 0 | °C Referenztemperatur
| berechnet mit Inkrementen | 44.8 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 1.5351 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
0 |  | 1.535 |  | 0.005 |  | 0.023
20 |  | 1.489 |  | 0.005 |  | 0.082
50 |  | 1.415 |  | 0.005 |  | 0.393
80 |  | 1.336 |  | 0.005 |  | 1.35
110 |  | 1.249 |  | 0.005 |  | 3.65
140 |  | 1.151 |  | 0.025 |  | 8.285
170 |  | 1.034 |  | 0.065 |  | 16.58
200 |  | 0.872 |  | 0.151 |  | 30.416
210 |  | 0.789 |  | 0.208 |  | 36.735
220 |  | 0.611 |  | 0.36 |  | 44.153
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
0 | 1.535
20 | 1.489
50 | 1.415
80 | 1.336
110 | 1.249
140 | 1.151
170 | 1.034
200 | 0.872
210 | 0.789
220 | 0.611
220 | 0.36
210 | 0.208
200 | 0.151
170 | 0.065
140 | 0.025
110 | 0.005

## Trifluoressigsäure anhydrid
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Trifluoressigsäure anhydrid
|  | 153 | °C Kritische Temperatur
|  | 39 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 26 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 1.506 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
-20 |  | 1.634 |  | 0.006 |  | 0.044
-10 |  | 1.603 |  | 0.005 |  | 0.084
0 |  | 1.572 |  | 0.005 |  | 0.154
20 |  | 1.506 |  | 0.005 |  | 0.438
40 |  | 1.436 |  | 0.005 |  | 1.055
60 |  | 1.361 |  | 0.011 |  | 2.229
80 |  | 1.278 |  | 0.027 |  | 4.249
100 |  | 1.183 |  | 0.055 |  | 7.474
120 |  | 1.069 |  | 0.102 |  | 12.373
140 |  | 0.907 |  | 0.197 |  | 19.6
150 |  | 0.755 |  | 0.316 |  | 24.38
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
-20 | 1.634
-10 | 1.603
0 | 1.572
20 | 1.506
40 | 1.436
60 | 1.361
80 | 1.278
100 | 1.183
120 | 1.069
140 | 0.907
150 | 0.755
150 | 0.316
140 | 0.197
120 | 0.102
100 | 0.055
80 | 0.027
60 | 0.011
40 | 0.005
Flüssigkeit
Gas

## Vinylacetat
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Vinylacetat
|  | 252 | °C Kritische Temperatur
|  | 72 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 20 | °C Referenztemperatur
|  | 43 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.932 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
80 |  | 0.854 |  | 0.005 |  | 1.31
100 |  | 0.826 |  | 0.007 |  | 2.37
130 |  | 0.78 |  | 0.015 |  | 5.05
150 |  | 0.746 |  | 0.024 |  | 7.82
180 |  | 0.689 |  | 0.044 |  | 13.9
220 |  | 0.588 |  | 0.095 |  | 26.89
250 |  | 0.423 |  | 0.223 |  | 41.8
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
80 | 0.854
100 | 0.826
130 | 0.78
150 | 0.746
180 | 0.689
220 | 0.588
250 | 0.423
250 | 0.223
220 | 0.095
180 | 0.044
150 | 0.024
130 | 0.015
100 | 0.007
80 | 0.005

## Wasser
Lösungsmittel & Flüssiggase
- | Dichte der Flüssigkeit
- | Dampfdichte
- | Dampfdruck
Komponente: |  | Wasser
|  | 374.15 | °C Kritische Temperatur
|  | 100 | °C Normalsiedetemperatur
|  | 100 | °C Referenztemperatur
|  | 221.2 | bar Kritischer Druck
bar Gesamtdruck
g/mol Molmasse Lösungsmittel
|  | 18.02 | g/mol Molmasse gelöster Stoff
|  | 0.958 | g/ml Referenzdichte der Flüssigkeit
g/ml Dichte beim krit. Punkt (wird berechnet)
Temperatur | Dichte der Flüssigkeit |  | Dampfdichte |  | Dampfdruck
[°C] | [g/ml] |  | [g/ml] |  | [bar]
| gemessen | berechnet | gemessen | berechnet | gemessen | berechnet
6.98 | 1 | 1.05 |  |  | 0.01 | 0.01
45.83 | 0.99 | 1.013 |  |  | 0.1 | 0.1
81.35 | 0.971 | 0.977 | 0.0003 |  | 0.5 | 0.5
99.63 | 0.958 | 0.958 | 0.0006 |  | 1 | 1
111.37 | 0.95 | 0.946 | 0.0009 |  | 1.5 | 1.5
120.23 | 0.943 | 0.936 | 0.0011 | 0.0001 | 2 | 2
151.84 | 0.915 | 0.9 | 0.003 | 0.002 | 5 | 5.2
179.88 | 0.887 | 0.868 | 0.005 | 0.005 | 10 | 10.5
212.37 | 0.85 | 0.826 | 0.01 | 0.011 | 20 | 21
263.91 | 0.778 | 0.752 | 0.025 | 0.031 | 50 | 51.9
310.96 | 0.688 | 0.667 | 0.055 | 0.066 | 100 | 102.1
342.13 | 0.603 | 0.59 | 0.097 | 0.109 | 150 | 151.7
365.7 | 0.491 | 0.492 | 0.17 | 0.182 | 200 | 200.2
373.69 | 0.374 | 0.394 | 0.268 | 0.271 | 220 | 220.6
374.15 | 0.316 | 0.333 | 0.316 | 0.333 | 221.2 | 221.2
für Dichte Diagramm aus erster Tabelle:
Temperatur | Dichte
[°C] | [g/ml]
6.98 | 1.05 | 1
45.83 | 1.013 | 0.99
81.35 | 0.977 | 0.971
99.63 | 0.958 | 0.958
111.37 | 0.946 | 0.95
120.23 | 0.936 | 0.943
151.84 | 0.9 | 0.915
179.88 | 0.868 | 0.887
212.37 | 0.826 | 0.85
263.91 | 0.752 | 0.778
310.96 | 0.667 | 0.688
342.13 | 0.59 | 0.603
365.7 | 0.492 | 0.491
373.69 | 0.394 | 0.374
374.15 | 0.333 | 0.316
373.69 | 0.271 | 0.268
365.7 | 0.182 | 0.17
342.13 | 0.109 | 0.097
310.96 | 0.066 | 0.055
263.91 | 0.031 | 0.025
212.37 | 0.011 | 0.01
179.88 | 0.005 | 0.005
151.84 | 0.002 | 0.003
120.23 | 0.0001 | 0.0011
111.37 |  | 0.0009
99.63 |  | 0.0006
81.35 |  | 0.0003
Note on D16: nicht zu niedrige Referenztemp. Wählen wegen Assoziation