Ein Leitprogramm

Verfasst von:

Erich Felder, Georg Knöpfle,

Manfred Küpfer, André Lehner

Michael Mayer und Hans Peter Dreyer

Herausgegeben durch Hans Peter Dreyer

ETH-Leitprogramm Physik:

„Strom aus Licht„

Version

September 1995

Stufe, Schulbereich

Maturitätsschulen Klassen 10-12, Diplommittelschulen.

Fachliche Vorkenntnisse

Arbeit und Energie, Atombau, elektrisches Feld, Gleichstromlehre

Bearbeitungsdauer

Fundamentum:	10 Lektionen

Additum 1:	2 bis  4 Lektionen

Additum 2:	4 bis  8 Lektionen	(ETH-Fallstudie "Fotovoltaik")

Additum 3:	4 bis  8 Lektionen	(Additum 3 von "Kann man Atome sehen?")

Bezugsquelle und Adresse für Anregungen und Kritik

Dipl. Phys. H. P. Dreyer

Fachdidaktik Physik

ETH-Hönggerberg HPV F 9.1

8093 Zürich

Telefon  01 / 633 26 31  -  Telefax  01 / 633 11 15

Die ETH-Leitprogramme sind ein Gemeinschaftsprojekt von Karl Frey und Angela Frey-Eiling (Initiatoren), Walter Caprez (Chemie), Hans Peter Dreyer (Physik), Werner Hartmann (Informatik), Urs Kirchgraber (Mathematik), Hansmartin Ryser (Biologie), Jörg Roth (Geographie), zusammen mit den Autorinnen und Autoren.

Das Projekt ETH-Leitprogramme wurde durch die ETH Zürich finanziell unterstützt.

Diese Vorlage darf für den Gebrauch im Unterricht nach Belieben kopiert werden. Nicht erlaubt ist die kommerzielle Verbreitung.

# Vorwort

Dieses Unterrichtsmaterial ist durch den Einsatz vieler entstanden. Ich danke besonders den Studentinnen und Studenten, die 1990 unter dem gleichen Titel das erste ETH-Physik-Leitprogramm zusammengestellt haben (A. Bitz, M. Grilc, H. Lüchinger, S. de Martino, E. Schmid, J. Ungermann, P. Zeller). Von ihnen stammt nicht nur das Titelbild. Mit ihnen habe ich auch gelernt, dass Zusammenarbeit in einer grossen Gruppe möglich ist, wenn die Mehrheit engagiert genug ist. E. Felder, G. Knöpfle und A. Lehner haben 1993 auf dieser Basis eine Fassung formuliert, die mehrmals erprobt worden ist. M. Küpfer und M. Mayer haben die Erfahrungen eingearbeitet und umfangreiche Ergänzungen hinzugefügt.

Wesentlich waren die Erprobungen bei meinen Kollegen P. Appius, Kreuzlingen, C. Burkhard, Zofingen, P. Ebersold, Oerlikon, R. Koch, Wattwil, M. Wey, Bern-Kirchenfeld und anderen. Sie und aufmerksame, interessierte Schülerinnen und Schüler haben durch Anregungen und Kritik geholfen. T. Stocker bin ich zu Dank verpflichtet für Korrekturarbeit; die restlichen Fehler gehen auf mein Konto. Hoffentlich trägt dieses Lehrmittel dazu bei, die Photovoltaik, auf deren breite Einführung viele Menschen grosse Hoffnungen setzten, zu fördern.

ETH-Hönggerberg und Kantonsschule Wattwil, Oktober 1995                                    H.P. Dreyer

# Einführung

Eine der grössten Herausforderungen für die Menschheit ist die Entwicklung einer umweltfreundlichen Energieversorgung. Bereits heute wird der grösste Teil unseres Energiebedarfs durch Sonnenenergie gedeckt: Sonnenenergie, die vor Jahrmillionen bio-chemisch umgewandelt wurde und nun in Form von Erdöl, Erdgas und Kohle zur Verfügung steht. Die Probleme mit der Nutzung dieser Energiequellen sind bekannt.

Ideal wäre die direkte Nutzung der Sonnenenergie. In nur zwei Tagen strahlt die Sonne mehr Energie zur Erde, als in allen Öl- und Kohlevorkommen gespeichert ist. Irgendwie müsste es doch möglich sein, dieses enorme Potential zu nutzen. Für Wissenschaftler und Ingenieure ist dies eine grosse Herausforderung. Und es scheint, als hätte die Suche nach einer technischen Nutzung der Sonnenenergie Erfolg. Neben vielen anderen Lösungen wurden elektronische Bauteile entwickelt, die das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln. Diese Elemente werden als Solarzellen bezeichnet. Sie sind das Thema dieses Leitprogrammes.

Der Stoff ist auf vier Kapitel verteilt. Zuerst gewinnen Sie einen Überblick zum Thema. Sie machen sich Gedanken zur Solarenergie als zukünftige Energiequelle. Anschliessend lernen Sie interessante Tatsachen über das Licht kennen. Im dritten Kapitel werden Sie mit den physikalischen und technischen Grundlagen der Halbleiter vertraut. Schliesslich erfahren Sie im letzten Kapitel Verschiedenes über Solarzellen und ihre Anwendungen.

Für die schnellen Schülerinnen und Schüler gibt es interessante Ergänzungen und Vertiefungen: Das Additum 1 informiert über Herstellung und Verbesserungsmöglichkeiten bei Solarzellen. Als Additum 2 wird eine Fallstudie vorgeschlagen. Im Additum 3 geht es um die experimentelle Bestimmung der für die Photovoltaik zentralen Naturkonstante h.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	II

Einführung	II

1. Sonnenenergie	1

Inhalt	1

1.1	Was bedeutet "Photovoltaik"?	2

1.2	Nutzung der Sonnenenergie	3

Lernkontrolle	4

Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 1	5

2. Was ist Licht?	7

Inhalt	7

Übersicht	7

2.1 Spektralfarben	8

2.2	Licht: Welle oder Teilchen?	8

2.3	Das Licht als Welle	9

2.4	Der Photoeffekt – Das Licht als Teilchen	12

Lernkontrolle	15

Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 2	16

3. Physik der Halbleiter	17

Inhalt	17

Übersicht	17

3.1	Metalle, Halbleiter, Isolatoren: makroskopisch	18

3.2	Elektronentransport in Metallen	19

3.3	Ladungstransport in Halbleitern	20

Lernkontrolle I	22

3.4	Nützlicher Dreck: eingebaute Fremdatome	23

3.5	Der p-n-Übergang	25

3.6	Die Halbleiter-Diode	27

Lernkontrolle II	30

Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 3	31

4. Von der Solarzelle zur Solaranlage	33

Inhalt	33

Übersicht	33

4.1	Aufbau von Solarzellen	34

4.2	Funktionsweise von Solarzellen	36

4.3	Solargeneratoren	38

4.4	Alphütte: Solaranlage im Inselbetrieb	39

4.5	Schulhausdach: Solaranlage im Netzverbund	41

Letzte Lernkontrolle	42

Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 4	43

Additum 1: Solarzellen-Technologie	47

Inhalt	47

Lernziele	47

A1.1	Solarzellen aus Silizium	48

A1.2	Solarzellen aus anderen Materialien	52

A1.3	Trends in der Photovoltaik-Forschung	52

Lernkontrolle	53

Lösungen zur Lernkontrolle	53

Additum 2:	55

ETH-Fallstudie Photovoltaik	55

Additum 3:	57

Experimentelle Bestimmung von h	57

Test für Kapitel 1	59

Lösungen zum Test für Kapitel 1	60

Test für Kapitel 2	61

Lösungen zum Test für Kapitel 2	62

Test für Kapitel 3	63

Lösungen zum Test für Kapitel 3	64

Test für Kapitel 4	65

Lösungen zum Test für Kapitel 4	66

Mediothek für die Schülerinnen und Schüler	71

Experiment 2.1: Der äussere Photoeffekt	73

Experiment 3.1: Halbleiter-Dioden	74

Experiment 4.1: Solarzellen-Test	75

Experimente mit Solarzellen	77

Quellen	79

# 1. Sonnenenergie

## Inhalt

Übersicht	1

Vorgehen	1

Lernziele	2

1.1 	Was bedeutet "Photovoltaik"?	2

1.2	Nutzung der Sonnenenergie	3

Lernkontrolle	4

Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 1	5

### Was finden Sie in diesem Kapitel?

Sie lernen den neuen Begriff Photovoltaik kennen. Anschliessend machen Sie sich Gedanken über die Bedeutung der direkten Nutzung der Sonnenenergie für die Gesamtenergieversorgung.

### Wie gehen Sie vor?

Am besten gehen Sie so vor: Zuerst studieren Sie die Lernziele. Dann arbeiten Sie den Stoff durch. Manchmal gibt es zur Vertiefung und Auflockerung eine Aufgabe oder ein Experiment. Die Lösungen zu den Aufgaben finden Sie immer am Schluss des Kapitels. Selbstverständlich werden Sie versuchen, die Aufgaben zuerst selbständig zu lösen. Gelingt Ihnen das nicht, studieren Sie den entsprechenden Abschnitt nochmals. Geben Sie nicht zu schnell auf. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

Am Schluss folgt eine Lernkontrolle. Wenn Sie sich nach dieser Selbstkontrolle die Gewissheit haben, den Stoff zu beherrschen, gehen Sie zu Ihrer Lehrerin oder Ihrem Lehrer, um einen Kapiteltest zu absolvieren. Fühlen Sie sich aber noch unsicher, studieren Sie zuvor besser nochmals die entsprechenden Abschnitte und Aufgaben.

Dieses Vorgehen ist in allen Kapiteln gleich. - Wir, die Autoren, wünschen Ihnen viel Spass und viel Erfolg beim selbständigen Lernen.

Lernziele

1.	Sie kennen den Begriff Photovoltaik und können ihn mit eigenen Worten erklären.

2.	Sie können Argumente für die Nutzung der Sonnenenergie durch Photovoltaik aufzählen.

3.	Sie kennen einige Probleme der photovoltaischen Nutzung von Sonnenenergie.

## 1.1	Was bedeutet "Photovoltaik"?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Energie des Lichtes in andere Energieformen umzuwandeln. Sicher haben Sie alle schon von Sonnenkollektoren gehört. Dort wird das Sonnenlicht verwendet, um Wasser zu erwärmen. Die Lichtenergie wird in Wärme umgewandelt. Durch Verwendung von geeigneten Kollektoren kann man sogar Dampf erzeugen und damit eine Turbine mit Generator antreiben. Man kann so das Sonnenlicht in elektrische Energie umwandeln.

Man kann Licht auch direkt, dass heisst ohne den Umweg über Wärme, in elektrische Energie umwandeln. Spezielle, geschickt kombinierte Materialien erzeugen bei Belichtung einen nutzbaren Strom. Diese Tatsache bezeichnet man als photovoltaischen Effekt. [Zur Herkunft des Worts: (1) Griechisch: phos, genitiv photos "Licht". (2) Nach Alessandro Volta, dem aus Italien stammenden Entdecker der elektrochemischen Stromquellen.]

Die Entdeckung der Photovoltaik geht in das letzte Jahrhundert zurück, als man die Grundlagen der Photographie erforschte. Lange Zeit wurde dieser Effekt aber nicht weiter beachtet. Erst in den dreissiger Jahren wurden elektronische Elemente zur Nutzung des photovoltaischen Effektes entwickelt und patentiert. Solche Bauteile fasst man unter dem Begriff Photoelemente zusammen.

Photoelemente werden nicht nur für die Stromerzeugung, sondern vor allem auch für Messzwecke hergestellt. So befindet sich in jeder modernen Photo- oder Videokamera ein Photoelement zur Messung der Beleuchtungsverhältnisse.

Photoelemente, die speziell für die Stromerzeugung optimiert sind, werden als Solarzellen bezeichnet. Die erste Solarzelle wurde 1954 hergestellt und bereits 1958 in einem amerikanischen Satelliten zur Stromversorgung eingesetzt. In der Praxis werden die einzelnen Solarzellen serie- und parallelgeschaltet, damit brauchbare Spannungen und Ströme erzeugt werden können.

## 1.2	Nutzung der Sonnenenergie

Die Sonnenenergie ist schier unerschöpflich. Sie kommt gratis an. An einem strahlenden Tag sind es rund 1 kW/m2; anders gesagt, 1000 Joule in jeder Sekunde auf jeden Quadratmeter. Sie können diese Zahl in Beziehung setzen zum durchschnittlichen "Verbrauch" einer Person in den Industrieländern: 4 kW für Nahrung, Wohnung, Verkehr, Produktion und Entsorgung von Gütern usw. Könnte die beispielsweise in der Sahara eintreffende Sonnenenergie mit einem Wirkungsgrad von etwa 10 % genutzt und zu uns in den energiehungrigen Norden transportiert werden, würde dort ein Quadrat von 7 m x 7 m für jede und jeden ausreichen.

Die Umwandlung von Sonnenenergie in Elektrizität durch Solarzellen hat erhebliche Vorteile. Die Umwandlung geschieht praktisch ohne schädliche Nebeneffekte wie Umweltverschmutzung oder Lärm. Auch kommt sie im Prinzip ohne bewegliche Teile aus. Der Wartungsaufwand ist minimal, und es ist kein Arbeitsmedium wie Wasser erforderlich. Weil zudem die Zuverlässigkeit der Solarzellen sehr gross ist, eignen sie sich auch für entlegene Gebiete.

Die Pakete mit zusammengeschalteten Solarzellen werden "Modul", "Panel" oder auch "Solargenerator" genannt. Solargeneratoren können zu Anlagen jeder Grösse kombiniert werden, von wenigen Watt Leistung für das tragbare Funktelephon bis zu Kraftwerken, die einige Megawatt ins Elektrizitätsnetz einspeisen. Selbstverständlich braucht es für die Nutzung auch entsprechende Steuerungseinrichtungen und Speichermöglichkeiten.

Obwohl die Kosten von Solarstrom in den letzten 20 Jahren stark gesunken sind, sind sie immer noch höher als bei konventionell erzeugter elektrischer Energie. Noch 1970 kostete die Kilowattstunde photovoltaisch erzeugter Elektrizität über 100 SFR. 1994 lagen die Kosten für grosse Anlagen (Leistung im Megawattbereich) bei ca. 1 SFR; bei kleineren Anlagen (Leistung im Kilowattbereich) kostet eine Kilowattstunde eher mehr als 2 SFR.

Bestimmt haben Sie durch diese Einführung ein Gefühl für die Bedeutung der Photovoltaik als Energiequelle bekommen. Vermutlich ist Elektrizität aus Solarzellen ein wesentlicher Beitrag zur langfristigen Lösung unseres Energieproblems. Weiteres im Kapitel 4.

### Merken Sie sich die folgenden Punkte:

•	Die Sonne liefert an einem strahlenden Tag 1 kW pro m2. In den Industrienationen ist der Gesamtenergieumsatz etwa 4 kW pro Person.

•	Als photovoltaischen Effekt bezeichnet man die direkte Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie.

•	Vorteile der Photovoltaik:

– keine Abgase oder andere, schädliche Nebeneffekte
– Schonung der nicht erneuerbaren Ressourcen
– Anlagen unterschiedlicher Grösse, vom Taschenrechner zum Kraftwerk, sind möglich.

•	Nachteile der Photovoltaik:

– Unregelmässiger Ertrag, Speicherungsmöglichkeiten sind daher notwendig.
– grosser Energieaufwand für die Herstellung der Solarzellen
– (noch?) teuer

| Aufgabe 1.1  | Suchen Sie die notwendigen Daten aus dem bereitgestellten Informationsmaterial heraus. Beantworten Sie folgende Fragen stichwortartig: a) Wie gross war der Energieverbrauch der Schweiz im letzten dokumentierten Jahr? b) Welchen Anteil hatte die elektrische Energie? c) Im Rahmen des Programms "Energie 2000" soll die installierte Leistung von Solarkraftwerken im Jahre 2000 in der Schweiz 500 MW betragen. Welcher Anteil des heutigen Elektrizitätsverbrauchs würde dadurch gedeckt? Der Jahresertrag pro installiertem kW Leistung beträgt 1300 kWh/Jahr. |
| --- | --- |

| Aufgabe 1.2  | Wie teuer ist bei Ihnen daheim eine Kilowattstunde Elektrizität? Vergleichen Sie mit den angegebenen Kosten von photovoltaisch erzeugter Elektrizität. Welche Folgerung können Sie unschwer ziehen? |
| --- | --- |

|  | Lernkontrolle |
| --- | --- |

Wenn Sie die folgenden Fragen richtig beantworten, sind Sie bereit, sich für den Kapiteltest zu melden. Wenn Ihnen das nicht gelingt, arbeiten Sie die entsprechenden Abschnitte des Kapitels nochmals durch. Bestehen auch dann noch Unklarheiten, so wenden Sie sich an eine Mitschülerin oder an einen Mitschüler. Natürlich kann Ihnen auch Ihre Lehrerin bzw. Ihr Lehrer weiterhelfen.

| Aufgabe 1.3  | Vergleichen Sie stichwortartig die Elektrizitätserzeugung eines Solarkraftwerkes mit der eines Kohle- oder Kernkraftwerkes. Wo liegen die Vor- und Nachteile der beiden Technologien? Machen Sie eine kleine Tabelle. |
| --- | --- |

| Aufgabe 1.4  | Können Sie die Bedeutung der folgenden Begriffe angeben: - photovoltaischer Effekt - Photoelement - Solarzelle |
| --- | --- |

## Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 1

Lösung 1.1:

a) Angaben aus dem Statistischen Jahrbuch der Schweiz 1992, Seite 179, Tabelle T 8.7

Endenergieverbrauch 1990:	778930 TJ 	(1 TJ = 1Terajoule = 1012 J)

davon Elektrizität:		167670 TJ.

b) Der Anteil der Elektrizität beträgt ca. 21 %.

c) Energieerzeugung durch Solarkraftwerke: Installierte Leistung 500 MW = 500'000 kW.

Dies ergibt eine Energie von 500'000 · 1300 kWh/Jahr = 650'000 MWh/Jahr.

Mit 1 kWh = 3.6 MJ können Sie diese Energie in TJ angeben: 2340 TJ pro Jahr.

Der Anteil der Sonnenenergie beträgt also ca. 1.4 %.

Lösung 1.2:

Typisch ist ein Preis von knapp 20 Rappen pro Kilowattstunde für Kleinverbraucher. Dazu gehören Familien ohne Elektroheizung.

Kommentar: Die aus Wasserkraft, Kernenergie usw. gewonnene Elektrizität ist einstweilen wesentlich billiger als die photovoltaisch erzeugte. Hier liegt heute das Haupthindernis gegen die Verbreitung der Photovoltaik.

Lösung 1.3:

|  | Solarkraftwerk | Kern - oder Kohlekraftwerk |
| --- | --- | --- |
| Vorteile | - Energie unbeschränkt vorhanden - saubere Energiequelle - Bau von kleinen Anlagen möglich | - hohe Verfügbarkeit - Anlagen mit sehr grosser Leistung |
| Nachteile | - hoher Flächenbedarf - Energie fällt nicht gleichmässig an - noch teuer | - Belastung der Atmosphäre mit CO2 (Kohlekraftwerk) - Abwärme, Abfälle - Verbrauch von Ressourcen - Sicherheit (Kernkraftwerk) |

Lösung 1.4:

Schlagen Sie notfalls am Anfang des Kapitels nach!

# 2. Was ist Licht?

## Inhalt

Übersicht	6

Lernziele	6

2.1	Spektralfarben	8

2.2	Licht: Welle oder Teilchen ?	8

2.3	Das Licht als Welle	9

2.4	Der Photoeffekt – Das Licht als Teilchen	12

Lernkontrolle	15

Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 2	16

## Übersicht

Was ist Licht? Diese einfache Frage beschäftigt die Menschen seit Jahrhunderten. Man kann es mit den Händen nicht fassen, es scheint immateriell. Wie könnte man es mit einem "fassbaren" Phänomen des alltäglichen Lebens verknüpfen? Philosophen und Naturwissenschaftler von der Antike bis ins 20. Jahrhundert versuchten Modelle zu ﬁnden, mit denen sie die Erscheinungen des Lichts zu erklären hofften.

Die Vorstellung über die Natur des Lichts hat sich dabei im Laufe der Geschichte immer wieder geändert. Wir wollen deshalb in diesem Kapitel nicht nur die heutige Sicht angeben, sondern auch auf die geschichtliche Entwicklung hinweisen.

Lernziele

1.	Sie kennen zwei Modelle zur Beschreibung von Licht und können diese einem interessierten Schüler mit Sekundarschulkenntnissen erläutern.

2.	Sie können den äusseren Photoeffekt mit eigenen Worten erklären.

3.	Sie kennen den inneren Photoeffekt und können den Unterschied zum äusseren Photoeffekt erläutern.

## 2.1 Spektralfarben

Sicher haben auch Sie schon einen prächtigen Regenbogen oder farbige Wolken gesehen. Solche Naturphänomene haben die Menschen schon seit langer Zeit fasziniert und sie veranlasst, über die Natur des Lichts nachzudenken. Schon früh erkannte man, dass auch aus einem mit Sonnenlicht beschienenen Glasprisma ein regenbogenähnlich gefärbtes Lichtband austritt ("Spektrum" = Erscheinung). Die Farben kommen dabei immer in der gleichen Reihenfolge vor, von Rot über Gelb und Grün bis hin zum Violett.

Der berühmte englische Physiker Isaac Newton (1643–1727) führte eine Reihe von Versuchen mit Glasprismen durch. Dabei kam er zum folgenden Ergebnis: Weisses Licht ist eine Mischung aus vielen farbigen Lichtsorten. Diese Spektralfarben sind unzerlegbar. Weil die Spektralfarben verschieden stark gebrochen werden, kann man Sonnenlicht mit einem Glasprisma auffächern. Es entsteht so ein Spektrum mit den Hauptfarben Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. Rot wird am schwächsten gebrochen, Violett am stärksten. Der Regenbogen und die farbigen Wolken kommen auf die gleiche Art und Weise zustande: In Wassertropfen oder Eiskristallen werden die Spektralfarben unterschiedlich stark gebrochen.

Seit 150 Jahren wissen wir, dass auch noch andere Arten von Licht von der Sonne ausgestrahlt werden. Heutzutage ist viel von den ultravioletten (UV) Strahlen die Rede. Sie sind dafür verantwortlich, dass unsere Haut braun wird, aber im Übermass unter Sonnenbrand leidet. Auch diese UV Strahlen sind ein Teil des Sonnenlichts. Wir können sie jedoch nicht sehen, ebensowenig wie das Infrarotlicht. Wie wir alle Lichtarten einfach charakterisieren können, werden Sie im nächsten Kapitel erfahren.

### Merken Sie sich die folgenden Punkte:

•	Weisses Sonnenlicht besteht aus Licht verschiedener Farbe.

•	Mit einem Glasprisma, im Tautropfen usw. kann das Licht in seine Spektralfarben zerlegt werden. Verschiedenfarbiges Licht wird verschieden stark gebrochen.

•	Sonnenlicht enthält auch unsichtbares Licht. UV und IR sind Beispiele dafür.

## 2.2	Licht: Welle oder Teilchen?

Ist Licht als Welle zu beschreiben, oder soll man es sich eher als Teilchenhagel vorstellen? Diese Frage wurde jahrhundertelang kontrovers diskutiert. Lange Zeit stellte man sich vor, Licht bestehe aus kleinen, unwägbaren Teilchen, die mit grosser Geschwindigkeit geradeaus fliegen. Viele Beobachtungen konnten mit dieser Vorstellung erklärt werden. Mit der Zeit jedoch häuften sich die Experimente, die damit nicht verstanden werden konnten. Deshalb setzte sich die Vorstellung durch, dass Licht eine Welle sei.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde jedoch deutlich, dass die Wellentheorie des Lichts nicht alles erklärt. Insbesondere weist die Wechselwirkung von Licht mit Materie darauf hin, dass sich Licht unter Umständen wie ein Teilchenhagel benimmt: Das Licht kann Elektronen in Metallen in Bewegung bringen und manchmal sogar hinausstossen. Diese Eigenschaft erlaubt es uns, Sonnenlicht in elektrische Energie umzuwandeln.

Licht: Welle oder Teilchen? Heute wissen wir, dass Wellen und Teilchen sich nicht ausschliessen müssen. Licht zeigt beide Erscheinungsweisen; Licht ist beides – Welle und Teilchen. Es kommt ganz darauf an, welche Situationen wir betrachten. Um die Ausbreitung von Licht zu beschreiben, müssen wir Licht als Welle betrachten. Wenn uns hingegen die Wechselwirkung von Licht mit Materie interessiert, so ist die Beschreibung als Teilchen angebracht.

Licht ist also beides – oder auch keines von beiden. In der Quantenphysik wird klar, dass das Wesen des Lichts nur mit abstrakter Mathematik umfassend beschrieben werden kann; alle anschaulichen Modelle sind unvollkommen.

### Merken Sie sich:

•	Licht verhält sich je nach experimenteller Situation entweder wie eine Welle oder wie ein Teilchenhagel. Licht ist also beides - Welle und Teilchen.

## 2.3	Das Licht als Welle

### Historisches

Im Kapitel 2.1 haben Sie gesehen, dass sich weisses Licht aus verschiedenen Farben zusammensetzt. Das erklärt aber noch nicht, was Licht eigentlich ist. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts wurden vermehrt Lichterscheinungen experimentell untersucht. Dabei stand auch immer die Frage nach der Natur des Lichts im Zentrum des Interesses. Die dazu entwickelten physikalischen Modelle wurden nach Möglichkeit der Mechanik entnommen, da mechanische Vorgänge besonders anschaulich sind.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab der Arzt und Universalgelehrte Thomas Young (1773–1829) erstmals experimentelle Hinweise dafür, dass Licht Wellennatur hat. (Übrigens hat Thomas Young, hauptberuflich Arzt, auch wesentlich zur Entzifferung der Hieroglyphen beigetragen: ein Universalgenie.)

Bei Wasserwellen und Schallwellen wissen wir, wie sie zustandekommen. Wasserwellen sind im wesentlichen Auf- und Abwärtsbewegung von Wassermolekülen. Schallwellen entstehen durch abwechselnde Verdichtungen und Verdünnungen der Luft. Wie aber kommen Lichtwellen zustande? Diese Frage hat den Physikern im 19. Jahrhundert viel Kopfzerbrechen bereitet. Alle Modelle, die Licht als mechanische Welle zu erklären versuchten, scheiterten schliesslich.

Die Lösung dieser schwierigen Frage kam dann allerdings nicht aus der Mechanik, sondern aus der Elektrizitätslehre. Der Englische Physiker James Clerk Maxwell (1831–1879) sagte die Existenz von elektromagnetischen Wellen voraus. Im Jahre 1886 gelang es dem deutschen Physiker Heinrich Hertz (1857–1894) diese Wellen experimentell nachzuweisen. Elektromagnetische Wellen werden im Gegensatz zu Wasser- oder Schallwellen nicht durch schwingende Teilchen gebildet, sondern entstehen durch sich ausbreitende elektrische und magnetische Felder. Sie können sich damit auch im Vakuum ausbreiten. Im Zusammenhang mit Licht waren diese Wellen aus zwei Gründen interessant:

–	Die Theorie ergab für die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen einen Wert, der gut mit der gemessenen Lichtgeschwindigkeit (≈ 300'000 km/sec.) übereinstimmte.

–	Die Untersuchungen von Hertz zeigten, dass diese Wellen die gleichen Eigenschaften haben wie Licht: Spiegelung, Brechung ...

Daher lag die Vermutung nahe, Licht sei eine elektromagnetische Welle. Dieses Modell erwies sich in der Folge als sehr erfolgreich: Alle damals bekannten Lichterscheinungen konnten dadurch erklärt werden. Damit war erwiesen:

Licht zeigt alle Aspekte einer elektromagnetischen Welle.

Nun wissen Sie vielleicht schon, dass beispielsweise auch Radiowellen elektromagnetische Wellen sind. Worin liegt nun der Unterschied zwischen einer Radiowelle und einer Lichtwelle?

Der Unterschied liegt einzig in ihrer Frequenz bzw. Wellenlänge. Die Wellenlänge ;ist der räumliche Abstand zwischen zwei Wellenbergen. Die Frequenz f besagt, wie oft diese Wiederholung innerhalb einer Sekunde stattﬁndet. Die Frequenz ist die Anzahl Wellenberge, die an einem festen Punkt in einer Sekunde vorbeigehen.

Fig. 2.1 Veranschaulichung der Begriffe "Wellenlänge" und "Fortpflanzungsgeschwindigkeit" einer nach rechts laufenden Welle.

und f sind wie folgt verknüpft: .f = v, wobei v die Fortpﬂanzungsgeschwindigkeit ;der Welle ist (siehe Fig. 2.1). Im Falle von Lichtwellen ist v die Lichtgeschwindigkeit und wird mit dem Buchstaben c bezeichnet. Damit lautet der Zusammenhang zwischen Wellenlänge und Frequenz von Lichtwellen:

c  = .f

Die Lichtgeschwindigkeit ist eine Naturkonstante. Sie hat den hohen Wert von c = 3.108 m/s = 300'000 km/sec. Im Vakuum breiten sich alle elektromagnetische Wellen, unabhängig von Frequenz und Wellenlänge, gleich schnell aus.

Elektromagnetische Wellen können auf ganz verschiedene Weisen und mit unterschiedlichen Wellenlängen erzeugt werden. Die Unterteilung des elektromagnetischen Spektrums orientiert sich an verschiedenen Erscheinungsformen und ist etwas willkürlich. Für den Menschen ist der schmale Bereich mit dem sichtbaren Licht zentral. Selbstverständlich sieht der Mensch nicht zufällig in einem Wellenlängenbereich! Unsere Augen nehmen diejenigen elektromagnetischen Wellen am besten wahr, die im Sonnenlicht am häufigsten vorhanden sind. Die Sonne gibt ihre Energie vorwiegend als sichtbares Licht ab. Auch für die Photovoltaik ist deshalb der sichtbare Bereich im elektromagnetischen Spektrum am wichtigsten.

Die Wellenlängen im Sichtbaren nehmen von Violett nach Rot (400 nm <  < 750 nm) etwa auf das Doppelte zu. Das wäre in der Musik nur eine einzige Oktave. Mehr zum elektromagnetischen Spektrum finden Sie bei der ...

| Literaturarbeit  | Informieren Sie sich in etwa einer Viertelstunde über die grosse Vielfalt innerhalb des elektromagnetischen Spektrums. Beachten Sie, dass es neben UV und IR noch eine ganze Reihe von für uns unsichtbaren, elektromagnetischen Strahlen gibt. Benützen Sie primär Ihr Physikbuch. Allenfalls finden Sie in der Handbibliothek oder in einem Lexikon weitere Angaben. |
| --- | --- |

### Merken Sie sich die folgenden Punkte:

•	Verschiedenfarbiges Licht entspricht elektromagnetischen Wellen mit unterschiedlichen Wellenlängen.

•	Wellenlänge  und Frequenz f sind verknüpft durch die Gleichung c =·f  Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum beträgt c = 3.108 m/s.

•	Die Wellenlängen der sichtbaren elektromagnetischen Strahlung liegen zwischen 400 nm (violett) und 750 nm (rot). In diesem Bereich strahlt die Sonne am stärksten.

| Aufgabe 2.1  | Vergleichen Sie die Wellenlängen von Radio- und Lichtwellen miteinander. Die Frequenzen von UKW Sendern liegen zwischen 87 MHz und 108 MHz. - Berechnen Sie die Wellenlänge eines Radiosenders mit einer Frequenz von 100 MHz. Wie viel mal grösser ist diese als die Wellenlänge von grünem Licht ( = 500 nm)? |
| --- | --- |

| Aufgabe 2.2  | Umgekehrt können auch Frequenzen miteinander verglichen werden. Berechnen Sie die Frequenz von rotem Licht ( = 650 nm). Wie viel mal grösser ist diese als die Frequenz eines Mittelwellensenders mit der Frequenz f = 800 kHz? (Das MW-Band erstreckt sich etwa von 520 kHz bis 1600 kHz.) |
| --- | --- |

## 2.4	Der Photoeffekt – Das Licht als Teilchen

### Einleitung

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts war die Frage nach der Natur des Lichts scheinbar geklärt: Licht ist eine elektromagnetische Welle. Damit konnten alle damals bekannten Lichtphänomene beschrieben werden.

Die bis dahin gemachten Experimente untersuchten vorwiegend die Lichtausbreitung. Wie aber wirkt Licht auf Materie? Dies war noch wenig untersucht. Es bestanden allerdings kaum Zweifel darüber, dass die Wellentheorie auch die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie korrekt beschreiben würde.

Interessanterweise war es dann Heinrich Hertz, der bei seinen Untersuchungen der elektromagnetischen Wellen zufällig einen interessanten Effekt beobachtete. Dieser Effekt sollte zu einem völlig neuen Verständnis des Lichtes führen.

### Der äussere Photoeffekt

Den von Hertz im Jahre 1887 beobachteten Effekt wollen wir zu Beginn dieses Abschnitts mit einem einfachen Experiment nachweisen. Es geht darum herauszufinden, was geschieht, wenn Licht auf eine (elektrisch geladene) Metallplatte trifft. Setzen Sie sich für diesen Versuch wenn möglich mit einer Kollegin oder einem Kollegen zusammen, die/der gleich weit vorangekommen ist.

| Experiment 2.1 | Der äussere Photoeffekt Gehen Sie zum Experiment 2.1 und führen Sie es durch! Sie finden das nötige Material und eine Anleitung. Notieren Sie sich Ihre Beobachtungen auf einem Blatt. |
| --- | --- |

Die Beobachtungen, die Sie gemacht haben, erlauben folgende Interpretation. (Wie immer in den Naturwissenschaften ist der Versuch kein strenger Beweis. Doch wäre es schwierig, diesen und ähnliche Versuche widerspruchsfrei ganz anders zu erklären.)

•	Das Entladen des Elektroskops zeigt an, dass die Zinkplatte ihren Elektronenüberschuss verliert. Durch die Bestrahlung mit Licht werden also Elektronen aus der Platte herausgelöst.

•	Der Effekt tritt bei Zink nur mit UV auf. Die Glasplatte zwischen der Zinkplatte und der Lampe verhindert ihn. Dies zeigt, dass der Effekt von der Wellenlänge des Lichts abhängt. Fensterglas lässt nämlich ultraviolettes Licht nicht durch.

Fig. 2.2: Der äussere Photoeffekt.

Untersucht man den äusseren Photoeffekt genauer, so stellt man Folgendes fest:

•	Die kinetische Energie (und damit die Geschwindigkeit) der austretenden Elektronen ist unabhängig von der Beleuchtungsstärke. Einzelne Elektronen verlassen die Platte auch bei sehr schwacher Beleuchtung.

•	Die Energie der ausgesandten Photoelektronen ist stattdessen für ein bestimmtes Material nur von der Wellenlänge des eingestrahlten Lichts abhängig. Und zwar nimmt sie linear mit der Lichtfrequenz zu.

•	Die Anzahl der in einem Zeitintervall ∆t ausgesandten Photoelektronen ist proportional zur Beleuchtungsstärke.

Diese experimentellen Tatsachen stehen in deutlichem Widerspruch zu dem, was auf Grund der Wellentheorie erwartet würde: Wenig Licht bedeutet wenig Energiezufuhr. Bei schwachem Licht dürften bloss noch ganz langsame Elektronen austreten. Unterhalb einer materialabhängigen Grenze vermöchte schwaches Licht keine Elektronen mehr herauszulösen.

Die Wellentheorie des Lichts kann den äusseren Photoeffekt nicht erklären.

### Interpretation des äusseren Photoeffekts

Der äussere Photoeffekt wurde von Albert Einstein (1879–1955) in einem berühmten Artikel im März 1905 wie folgt interpretiert:

„Nach der Auffassung, dass das erregende Licht aus Energiequanten ;von der Energie h.f bestehe, lässt sich die Erzeugung von Elektronen durch Licht folgendermassen auffassen. In die oberﬂächliche Schicht des Körpers dringen Energiequanten (sogenannte Photonen) ein und deren Energie verwandelt sich zum Teil in kinetische Energie von Elektronen. Die einfachste Vorstellung ist die, dass ein Photon seine ganze Energie an ein einziges Elektron abgibt. Ausserdem wird anzunehmen sein, dass jedes Elektron beim Verlassen des Körpers eine (für den Körper charakteristische) Arbeit W zu leisten hat, wenn es den Körper verlässt. Mit der grössten Normalgeschwindigkeit (normal zur Oberﬂäche) werden die unmittelbar an der Oberﬂäche, normal zu dieser erregten Elektronen den Körper verlassen. Die kinetische Energie solcher Elektronen ist: h.f  – W.“

Mit anderen Worten: Licht gibt seine Energie nur in Form von unteilbaren Energieportionen weiter. Diese Portionen werden "Energiequanten" oder kurz auch "Photonen" genannt. Die Energie jedes einzelnen Photons beträgt h·f. Die Grösse h ist eine Naturkonstante. Sie heisst Planck'sches Wirkungsquantum und hat den Wert h = 6,67.10-34 J.s.

Lichtenergie gibt es nur portionenweise.

Auch sehr helles Licht gibt an ein einzelnes Elektron nur die Energie h·f ab. Bei der Wechselwirkung mit Materie verhält sich Licht also so, als ob es aus einem Teilchenstrom bestehen würde. Albert Einstein erhielt im Jahre 1923 den Nobelpreis für Physik für eben diese Interpretation des äusseren Photoeffekts. Damals war er schon berühmt, allerdings wegen der Relativitätstheorie.

Hat denn die Helligkeit eines Lichtstrahls nichts mit der Energie zu tun? Doch! Je heller ein Lichtstrahl ist, desto mehr Photonen enthält er. Beim äusseren Photoeffekt kann ein heller Lichtstrahl mehr Elektronen freisetzen als ein weniger starker Strahl mit gleicher Farbe (Frequenz). Die Energie aber, mit der die einzelnen Elektronen herausgeschleudert werden, bleibt gleich.

Im Kapitel 2.3 haben Sie die Beziehungen zwischen der Farbe des Lichts, der Wellenlänge und der Frequenz kennengelernt. Kombiniert mit der Quantenidee ergibt sich:

Die Photonen von blauem Licht sind energiereicher als diejenigen von rotem Licht.

Aus der Gleichung für die Energie E = h·f sehen Sie auch, dass Photonen keine "normalen" Teilchen sind. Für normale Teilchen hängt die kinetische Energie von der Geschwingigkeit und der Masse ab. Die Photonen fliegen aber immer mit c, sie besitzen keine Masse, und ihre Energie ist proportional zur Lichtfrequenz.

Übrigens: Photonen tragen auch einen bestimmten Impuls p = E/c = hf/c. Dieser Impuls führt beispielsweise dazu, dass auf Solarpanels von Satelliten eine Kraft ausgeübt wird, deren störende Wirkung kompensiert werden muss.

| Aufgabe 2.3  | Die Intensität der Sonnenstrahlung beträgt auf der Erde 1.4 kW/m2. Diese Zahl nennt man die Solarkonstante. Schätzen sie ab, wieviele Photonen in einer Sekunde auf eine Solarzelle mit einer Fläche von 1 dm2 fallen. Nehmen Sie dazu an, das Licht habe eine mittlere Wellenlänge von = 500 nm. |
| --- | --- |

### Der innere Photoeffekt

Bis jetzt haben wir immer von Metalloberflächen gesprochen. In Metallen sind die Elektronen nahezu frei beweglich. Deshalb leiten sie auch den elektrischen Strom sehr gut. Was aber passiert, wenn Licht auf einen Halbleiter (mehr im Kapitel 3) oder einen Isolator trifft? Diese leiten den Strom schlecht, weil die Elektronen nicht beweglich, sondern fest an die Atome gebunden sind. Man kann sich die Situation eines Bindungselektrons etwa so vorstellen:

Das Elektron ist wie in einer „Falle“. Die Wand der Falle ist wie eine Treppe. Die Stufen dieser Treppe sind unregelmässig hoch. Um eine oder mehrere Stufen zu steigen, muss das Elektron eine genau bestimmte Energiemenge zugeführt bekommen, nicht mehr und nicht weniger. Diese Energiestufen heissen Energiezustände oder Energieniveaus.

Trifft nun auf ein solches Material Licht, dessen Photonenenergie den Minimalwert erreicht, so steigen die Elektronen eine oder mehrere Stufe höher auf und die Photonen werden "verschluckt". Die Photonenenergie kann natürlich auch so gross sein, dass sich die Elektronen ganz aus der Falle lösen. Sie sind dann ähnlich wie beim Metall frei beweglich und können zur elektrischen Stromleitung beitragen. Dies nennt man den inneren Photoeffekt. Er benützt Lichtenergie um bewegliche Elektronen zu erzeugen. Welche Materialien geeignet sind, via innerem Photoeffekt Elektrizität zu erzeugen, erfahren Sie im Kapitel 3.

Im Extremfall ist es möglich, beispielsweise mit Gammastrahlung, den Elektronen in einem Isolator derart viel Energie zuzuführen, dass sie ganz aus dem Material herausfliegen, ebenso wie die Photoelektronen beim äusseren Photoeffekt mit Metallen. Dieser Ionisationsprozess interessiert uns aber hier nicht, denn er stört höchstens bei der Photovoltaik.

### Merken Sie sich die folgenden Punkte:

•	Ultraviolettes Licht kann Elektronen aus Metallen freisetzen. Dies ist der äussere Photoeffekt.

•	Der äussere Photoeffekt kann mit der Wellentheorie nicht verstanden werden.

•	Bei der Wechselwirkung mit Materie verhält sich Licht wie ein Teilchenhagel: Es kann Energie nur portionenweise abgeben.

•	Die Lichtteilchen heissen Photonen. Jedes Photon hat die Energie h·f.

•	Beim inneren Photoeffekt lockert das Licht die Bindung einzelner Elektronen.

|  | Lernkontrolle |
| --- | --- |

Wenn Sie wiederum die folgenden Fragen richtig beantworten können oder zumindest nachträglich die Antworten einwandfrei verstehen, können Sie sich beim Lehrer, respektive bei der Lehrerin, für den Kapiteltest melden.

| Aufgabe 2.4  | a) Braucht ein Elektron zuerst einige „Anstösse“ von Photonen, bis es aus einer Metallplatte hinausfliegt? b) Wie hängt beim äusseren Photoeffekt die Zahl der austretenden Elektronen von der Intensität und von der Frequenz des Lichts ab? c) Wie hängt die Energie der austretenden Elektronen von der Intensität, und wie von der Frequenz des einfallenden Lichts ab? d) Was ist das Neue in Einsteins Erklärung des äusseren Photoeffekts? |
| --- | --- |

| Aufgabe 2.5  | a) Welche Unterschiede bestehen zwischen Metallen und Isolatoren? b) Was geschieht beim inneren Photoeffekt? c) Spielt beim inneren Photoeffekt die Wellenlänge des einfallenden Lichts auch eine Rolle? |
| --- | --- |

## Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 2

Lösung 2.1:

Die Wellenlänge können Sie mit  = c/f berechnen. Für f = 100 MHz erhalten Sie so  = 3 m. Die Wellenlänge ist damit rund 6·106 mal grösser als diejenige von grünem Licht.

Lösung 2.2:

Für die Frequenz von rotem Licht erhalten Sie f = c/ = 4.6·1014 Hz. Diese ist rund 6·108 mal grösser als die Frequenz eines MW-Senders mit seinen 800 kHz.

Lösung 2.3:

Wir berechnen zuerst die Frequenz: f = c/ = 6·1014 Hz. Jedes Photon hat damit die Energie E=h·f = 4.0·10-19 J.

Das Sonnenlicht liefert pro Sekunde auf einen dm2 eine Energiemenge von 14 J. Dies entspricht einer Zahl von 3.5·1019 Photonen.

Lösung 2.4:

a) Nein. – Ein Elektron ﬂiegt dann heraus, wenn es von einem Photon getroffen wird, das mit einer genügenden Energie, also einergenügend kleinen Wellenlänge daherkommt.

b) Die Zahl der austretenden Elektronen ist proportional zur Intensität des einfallenden Lichtes und hängt nicht von dessen Farbe (d.h. Frequenz) ab. Die Frequenz muss nur so gross sein, dass der Photoeffekt überhaupt zustande kommt.

c) Die (kinetische) Energie der austretenden Elektronen hängt von der Farbe (Frequenz) des einfallenden Lichtes ab und nicht von seiner Intensität.

d) Quantisierung der Energie. - Lesen Sie im Text von Albert Einstein im Abschnitt 2.4 nach!

Lösung 2.5:

a) In Metallen sind die Leitungselektronen im Innern praktisch frei. In Isolatoren sind alle Elektronen an ihre Atomrüpfe gebunden. Sie sitzen in einer Falle.

b) Ein einfallendes Photon befördert ein Elektron von einer Treppenstufe zu einer andern und lockert dabei die Bindung im Isolator.

c) Ja. - Mit abnehmender Wellenlänge steigt die Frequenz und damit die Energie der Photonen. Für die Lockerung der Bindung ist eine bestimmte Energie nötig.

# 3. Physik der Halbleiter

## Inhalt

Übersicht	17

Lernziele	18

3.1	Metalle, Halbleiter, Isolatoren: makroskopisch	18

3.2	Elektronentransport in Metallen	19

3.3	Ladungstransport in Halbleitern	20

Lernkontrolle I	22

3.4	Nützlicher Dreck: Halbleiter mit eingebauten Fremdatomen	23

3.5	Der p-n-Übergang	25

3.6	Die Halbleiter-Diode	27

Lernkontrolle II	30

Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 3	31

## Übersicht

Die direkte Gewinnung von elektrischer Energie aus Licht erfolgt in Solarzellen. Sie bestehen aus besonderem Halbleitermaterial. Dieses wird chemisch leicht verändert, so dass zwei dünne Schichten entstehen. Die eine Schicht besteht aus einem sogenannten p-, die zweite aus einem n-Halbleiter. Wenn Sie die Photovolatik verstehen wollen, so müssen Sie zuerst wissen, was ein Halbleiter ist und nach welchen Regeln sich die Elektronen in ihm fortbewegen.

Zunächst lernen Sie die Unterscheidung von Metallen, Halbleitern und Isolatoren kennen. Danach folgen zwei Abschnitte, in denen Sie Einiges über den Ladungstransport in Metallen und Halbleitern erfahren und die bedeutsamen Löcher kennenlernen. Sie prüfen sich selbst in einer ersten Lernkontrolle.

In einem zweiten Teil lernen Sie, wie man die elektrischen Eigenschaften von Halbleitern durch den Einbau von wenigen Fremdatomen wesentlich verändern kann. Sie werden verstehen, wie man so zu zwei unterschiedlichen Typen von Halbleitern kommt und durch geschickte Kombination eine Halbleiter-Diode bauen kann. Im Experiment überprüfen Sie deren charakteristische Leitfähigkeit: In der sogenannten Durchlassrichtung hat sie beinahe keinen Widerstand; in der Sperrrichtung hingegen isoliert sie praktisch vollkommen.

Lernziele

1.	Sie können die wichtigen Unterschiede zwischen Metallen, Halbleitern und Isolatoren auf die Unterschiede im Verhalten der Elektronen in diesen drei Kategorien zurückführen.

2.	Sie wissen was p- und n-Halbleiter sind und können jemandem, der eine Ahnung vom Atombau hat, die Leitungsmechanismen beschreiben.

3.	Sie kennen die Situation an der Grenzschicht zwischen einem p- und einem n-Halbleiter. Sie können anhand einer Skizze erklären, warum vom p- zum n-Halbleiter leicht ein Strom in Gang gesetzt werden kann, in die Gegenrichtung hingegen kaum.

## 3.1	Metalle, Halbleiter, Isolatoren: makroskopisch

Beispiele für Metalle kennen Sie bereits aus dem Alltag. Eisen, Aluminium, Kupfer, Silber, Gold usw. Auch ist Ihnen bekannt, dass sie gute elektrische Leiter sind. Ebenso ist Ihnen auch der Begriff Isolator vertraut. Isolatoren leiten den elektrischen Strom praktisch nicht. Beispiele hierfür sind: Glas, Keramik, Gummi, die Mehrzahl der Kunststoffe wie Plexiglas, PVC, Teflon usw. Zwischen der Gruppe der Metalle und der Gruppe der Isolatoren gibt es noch eine weitere, die der Halbleiter. Reine Halbleiter leiten den elektrischen Strom mindestens 10'000 schlechter als Kupfer. Typische Halbleiter sind Silizium (Si) und Germanium (Ge). Sie finden diese beiden Elemente in der 4. Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente. Die meisten Halbleiterbauteile sind heute aus Silizium. Immer mehr werden auch 1:1-Verbindungen von Elementen aus der 3. und der 5. Hauptgruppe untersucht und eingesetzt, beispielsweise GaAs (Gallium-Arsenid), InP (Indium-Phosphid). Halbleiter besitzen im Mittel vier Valenzelektronen (Elektronen in der äussersten Schale, für die chemische Bindung verantwortlich).

Die Halbleiter unterscheiden sich aber nicht nur durch ihren elektrischen Widerstand von den Metallen. Vielleicht wissen Sie bereits, dass bei den Metallen der elektrische Widerstand mit steigender Temperatur zunimmt. Bei Halbleitern ist es gerade umgekehrt! Der elektrische Widerstand nimmt mit zunehmender Temperatur ab.

| Aufgabe 3.1  | Zur Repetition der Begriffe "Ladung" und "Stromstärke": Durch Ihre 100 W-Schreibtischlampe fliesst ein Strom von ca. 0.5 A. Wieviele Elektronen fliessen durch den Glühdraht der Lampe, wenn Sie eine Stunde (an diesem Leitprogramm) arbeiten? |
| --- | --- |

### Merken Sie sich die folgenden Punkte:

•	Halbleiter besitzen im Mittel vier Valenzelektronen.

•	Reine Halbleiter leiten mindestens 10'000 mal schlechter als Kupfer.

•	Der elektrische Widerstand eines Halbleiters sinkt mit zunehmender Temperatur.

## 3.2	Elektronentransport in Metallen

In Metallkristallen sind alle Valenzelektronen bei Zimmertemperatur praktisch vollkommen frei beweglich, denn sie sind nur sehr lose ans Atom gebunden. Diese Elektronen bewirken die ausgezeichnete Leitfähigkeit für elektrischen Strom und für Wärme. Sie heissen deshalb Leitungselektronen. In einem Metall wie Silber stehen pro Kubikzentimeter etwa 1023 frei bewegliche Elektronen zur Verfügung: eine riesige Ladungsmenge!

Legt man zwischen den beiden Enden eines Metallstücks der Länge d eine elektrische Spannung U an, so entstehen im Innern elektrische Kräfte und ein elektrisches Feld E = U/d. Die Leitungselektronen werden zum Plus-Pol hingezogen. Die Grösse der Kraft F ist F = e·E, wobei e = –1.6·10-19 C die Ladung des Elektrons ist. Diese Kraft beschleunigt die Leitungselektronen auf eine mittlere Geschwindigkeit v. Die Leitungselektronen werden aber durch Stösse mit den Atomrümpfen laufend gebremst, so dass v  nur einen geringen Wert erreicht: Bloss rund 1/10 mm pro Sekunde. Trotzdem bewirkt eine Spannung von etwa 1 V sofort einen grossen Strom I von einigen Ampere: Die riesige Menge an frei beweglichen Elektronen sorgt für einen kleinen Widerstand R. Das Ohm'sche Gesetz: I proportional zu U oder genauer I = U/R ist Ihnen vertraut. Die Materialeigenschaften werden durch den spezifischen elektrischer Widerstand  erfasst. Die sehr grosse Zahl von frei beweglichen Elektronen in Metallen ist also für deren kleine spezifische Widerstandswerte  verantwortlich.

Bei steigender Temperatur vergrössert sich die "Zitterbewegung" der Atomrümpfe. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Leitungselektronen mit Atomrümpfen kollidieren. Als Folge steigt bei Metallen der elektrische Widerstand mit steigender Temperatur.

### Merken Sie sich die folgenden Punkte:

• 	In Metallen gibt es etwa ein frei bewegliches Elektron pro Atom.

• 	Im Vergleich zu anderen Stoffen (Isolatoren, Halbleiter) enthalten Metalle eine riesige Menge frei beweglicher Elektronen.

•	Die grosse Menge frei beweglicher Elektronen ist die Ursache für den kleinen elektrischen Widerstand von Metallen.

## 3.3	Ladungstransport in Halbleitern

Völlig anders ist die Situation bei praktisch reinen Halbleitern. Die Zahl der frei beweglichen Elektronen ist 106 bis 1010 mal kleiner als im Metall und hängt stark von der Temperatur und chemischen Verunreinigungen ab. Figur 3.1 b) zeigt, weshalb:

Links Fig. 3.1 a) Metallische Bindung in Kupfer: Ein "See" frei beweglicher Elektronen hält die Atomrümpfe zusammen.

Rechts Fig. 3.1 b) Kovalente Bindung beim Silizium: Nicht frei bewegliche Elektronenpaare binden die Atomrümpfe. Die grauen Ringe um die weiss dargestellten Atomkerne symbolisieren die Elektronenhüllen der Atomrümpfe. Die Zahlen geben die jeweilige Ladung an.

Im Metall werden die positiv geladenen Atomrümpfe durch den "See" der sehr zahlreichen Leitungselektronen zusammengehalten (Fig. 3.1 a). Nicht so beim Halbleiter. Dort werden die Atomrümpfe durch ein dazwischenliegendes, nicht frei bewegliches Paar von Elektronen aneinander gebunden. Man spricht von Elektronenpaarbindung oder kovalenter Bindung.

Die Atomrümpfe sind beim Halbleiter so angeordnet, dass jeder Atomrumpf vier nächste Nachbarn hat. An diese ist er durch je ein Elektronenpaar gebunden. Beim Ein-Element-Halbleiter, der also nur eine Atomsorte enthält, stammen vier dieser insgesamt acht Elektronen von dem einen Atomrumpf, die restlichen Vier stammen von den vier Nachbarn. Ein-Elementhalbleiter bestehen also aus vierwertigen Elementen. Wichtige Beispiele sind Silizium und Germanium. Beim Verbindungshalbleiter muss die durchschnittliche Wertigkeit vier betragen. So sind es wiederum die acht Valenzelektronen, welche jedes Atom zu seinen vier nächsten Nachbarn binden. Ein Beispiel für einen III-V-Verbindungshalbleiter ist Gallium-Arsenid (GaAs); ein Beispiel für eine halbleitende II-VI-Verbindung ist Cadmium-Sulfid (CdS).

Durch die Temperaturbewegung der Atomrümpfe verlassen einzelne Valenzelektronen gelegentlich ihren Platz. In diesem Zustand haben sie dann dieselbe freie Beweglichkeit wie die Leitungselektronen im Metall. Wir haben also im Halbleiter einen im Vergleich zum Metall sehr stark verdünnten "See" von Leitungselektronen. Der Seespiegel steigt mit der Temperatur rapid an. Dies erklärt sowohl den viel grösseren spezifischen Widerstand als auch das entgegengesetzte Temperaturverhalten der Halbleiter im Vergleich zu den Metallen.

Im Unterschied zu den Halbleitern ist bei den Isolatoren der Energieaufwand zu gross, um bei Zimmertemperatur Valenzelektronen vorübergehend in einen beweglichen Zustand zu "stossen". Trotz der "Zitterbewegung" der Atomrümpfe bei Zimmertemperatur bleibt der elektrische Widerstand etwa eine Million mal grösser als bei reinen Halbleitern.

Figur 3.2: Räumliche Anordnung der Atome in Silizium, Germanium und Diamant (Diamantstruktur). Die einzelnen Atome sitzen an den Ecken und in den Zentren von periodisch angeordneten Tetraedern. Dies bedeutet, dass jedes Atom vier nächste Nachbarn hat. Diese bilden jeweils gerade ein solches Tetraeder. Wie schon in Fig. 3.1b) schematisch dargestellt, besteht zu den vier nächsten Nachbarn eine Elektronenpaarbindung.

In Figur 3.2 sehen Sie links die Situation innerhalb eines Tetraeders. Rechts die Anordnung der Tetraeder. Die Schicht der helleren Tetraeder liegt auf den Spitzen der darunterliegenden Schicht von dunkler dargestellten Tetraedern. Die beim Tetraeder eingetragen Zahlen sollen gewisse Längenverhältnisse im Tetraeder verdeutlichen.

Fig. 3.1 b) ist also eine zweidimensionale schematische Darstellung der realen, dreidimensionalen Situation. Diese ist in Figur 3.2 wiedergegeben. Generell spricht man bei allen Kristallen, in denen die räumliche Anordnung der Atome jener im Diamant entspricht, von einer Diamantstruktur.

### Merken Sie sich die folgenden Punkte:

• 	Ein Metall wird durch die frei beweglichen Leitungs-Elektronen zusammengehalten.

• 	Im Halbleiter werden die Atomrümpfe durch ortsfeste Valenzelektronenpaare zu ihren vier nächsten Nachbarn gebunden.

• 	Im Halbleiter gibt es bei Zimmertemperatur nur etwa ein freies Elektron pro 109 Atome. Diese Zahl nimmt mit wachsender Temperatur sehr rasch zu und bewirkt einen abnehmenden Widerstand.

|  | Lernkontrolle I |
| --- | --- |

Nur wenn Sie die folgenden Aufgaben richtig lösen können, ist es sinnvoll, den zweiten Teil dieses Kapitels in Angriff zu nehmen!

| Aufgabe 3.2  | a) Warum kann man in einem Metall schon durch Anlegen einer geringen Spannung einen grossen Strom erzeugen? b) Warum halten die Metallatome zusammen - obwohl die einzelnen Atomrümpfe positiv geladen sind und sich deshalb doch gegenseitig abstossen? c) Wie ändert sich der elektrische Widerstand eines Metalls mit der Temperatur? Steigt oder fällt er mit zunehmender Temperatur? Begründen Sie Ihre Antwort. |
| --- | --- |

| Aufgabe 3.3  | a) Warum wird ein perfekter, reiner Halbleiter bei genügend hoher Temperatur elektrisch leitend, obwohl alle Elektronen ausserhalb der Atomrümpfe mit der Realisierung der kovalenten Bindungen zwischen den Atomrümpfen "beschäftigt" und demzufolge unbeweglich sind? b) Wie viele frei bewegliche Elektronen pro Atom gibt es im Metall und wieviele im reinen Halbleiter bei Zimmertemperatur? Geben Sie nur die Grössenordnung an. Zum Beispiel: "ca. 10-3" oder "ca. 1'000'000". c) Ist es erstaunlich, dass Silizium die gleiche Kristallstruktur hat wie Diamant? |
| --- | --- |

| Aufgabe 3.4  | Fakultativ! Überprüfen Sie gewisse Behauptungen! a) Im Text wurde behauptet, in Metallen gäbe es 1023 Leitungselektronen pro Kubikzentimeter. b) Es wurde ohne Begründung angegeben, die Geschwindigkeit der Leitungselektronen sei bloss 1/10 mm pro Sekunde. |
| --- | --- |

## 3.4	Nützlicher Dreck: eingebaute Fremdatome

Die elektrischen Eigenschaften der Halbleiter können durch geringfügige chemische Veränderungen stark beeinflusst werden. Da ja im reinen Halbleiter bei Zimmertemperatur nur etwa jedes milliardste Atom ein Leitungselektron bereitstellt, wird der Ersatz jedes hunderttausendsten Atoms durch ein Fremdatom, welches "mit Garantie" und dauernd ein zusätzliches, freies Elektron liefert, drastische Folgen für den Widerstand haben:

Fig. 3.3 Arsenatom als Donator im Siliziumkristall. Die grauen Ringe um die weiss dargestellten Atomkerne symbolisieren die Elektronenhüllen der Atomrümpfe. Die Zahlen geben die jeweilige Ladung an. Mit "neutral, positiv, negativ" wird angegeben, wie das zum jeweiligen Atom gehörende Gebiet per Saldo geladen ist. Insgesamt ist der n-Halbleiter elektrisch neutral, da die positiven Donatoren und die negativen Donatorelektronen sich die Waage halten.

Ersetzt man im Halbleiter Silizium z. B. jedes hunderttausendste Siliziumatom durch ein fünfwertiges Arsenatom, so werden vier der fünf Valenzelektronen zur kovalenten Bindung an seine vier nächsten Nachbarn benötigt (Fig. 3.3). Geht das fünfte Valenzelektron auf "Wanderschaft", so wird das Ladungsgleichgewicht in der Umgebung des Arsenatoms gestört. Das "Arsenatomgebiet" enthält gewissermassen ein Proton zuviel und bildet eine positiv geladene Stelle im Kristall. Das fünfte Valenzelektron ist schwach an diese "positiv geladene Stelle" gebunden, kann aber zum elektrischen Strom beitragen, indem es sich löst und später irgendwann wieder ein anderes Elektron an seine Stelle tritt.

Der Einbau fünfwertiger Fremdatome liefert also dem Halbleiter zusätzliche, bewegliche Elektronen. Die eingebauten fünfwertigen Fremdatome heissen deshalb Donatoren (Spender). Die bereitgestellten Elektronen bezeichnen wir als Donatorelektronen. Derart veränderte Halbleiter nennt man n-Halbleiter, da ihre elektrische Leitfähigkeit vorwiegend von den negativ geladenen Donatorelektronen herrührt. Den Vorgang der Substitution eines geringen Bruchteils (ca.1/100'000) der Halbleiteratome durch Atome eines anderen Elements nennt man Dotieren. Dotiert man einen Halbleiter mit dreiwertigen Atomen, baut man beispielsweise Boratome ein, so fehlt ein Valenzelektron, um dieses mit seinen vier nächsten Nachbarn kovalent zu binden (Fig. 3.4). Es besteht eine Bindungslücke, kurz: ein Loch.

Fig. 3.4	Boratom als Akzeptor im Siliziumkristall. Die grauen Ringe um die weiss dargestellten Atomkerne repräsentieren die Elektronenhüllen der Atomrümpfe. Die eingetragenen Zahlen geben die Ladung an. Mit "neutral, positiv, negativ" wird angegeben, wie das zum jeweiligen Atom gehörende Gebiet ("Atomgebiet") per Saldo geladen ist. Insgesamt ist der p-Halbleiter elektrisch neutral, da die negativen Akzeptoren und die positiv geladenen "Atomgebiete" der Löcher sich die Waage halten.

Wird dieses Loch von einem "Nachbarelektron" aufgefüllt, so hinterlässt dieses "Nachbarelektron" an seinem Ursprungsort ein neues Loch. Auch Löcher sind beweglich! Durch eine derartige Abwanderung eines Lochs wird das Ladungsgleichgewicht in der Umgebung des Boratoms gestört. Das "Boratomgebiet" enthält ein Elektron zuviel und bildet eine "negativ geladene Stelle" im Kristall. Das Loch bleibt ähnlich wie das "überflüssige" Valenzelektron beim Arsenatom schwach an diese negativ geladene Stelle gebunden, kann sich aber auch relativ leicht von dieser Stelle entfernen, um dann später irgenwann von einem anderen Loch wieder ersetzt zu werden. Löcherwanderung in eine Richtung bedeutet aber nichts anderes als Elektronenwanderung in entgegengesetzter Richtung. Da mit der Bewegung eines Lochs die Bewegung eines per Saldo einfach positiv geladenen "Atomgebiets" verbunden ist, entspricht der Wanderung eines Lochs die Wanderung einer positiven Ladung. Man spricht von Löcherleitung.

Veranschaulichung: Die Löcherwanderung ist analog zur "Wanderung" eines freien Platzes in einer Sitzreihe im Kino: Das Aufrücken der Kinobesucher (Elektronen) beispielsweise nach links führt dazu, dass der freie Platz (Loch) nach rechts wandert. Allerdings gibt es im Halbleiter gleichzeitig Löcher und freie Elektronen nebeneinander.

Der Einbau dreiwertiger Fremdatome erzeugt also im Halbleiter die oben beschriebenen Löcher. Da sie zumindest vorübergehend ein Elektron "importieren" und "beherbergen", nennt man die eingebauten dreiwertigen Fremdatome Akzeptoren (Empfänger). Die Beweglichkeit der Löcher bedeutet mikroskopisch eine neue Möglichkeit zur Fortbewegung von Elektronen ("Hüpfen von Loch zu Loch"). Da mit der Wanderung eines Lochs die Wanderung eines positiv geladenen Gebiets verbunden ist, nennt man Halbleiter mit (beweglichen) Löchern p-Halbleiter.

Übrigens: Das Dotieren geschieht, indem man geeignetes Gas, etwa BH3, über die stark aufgeheizten Si-Kristalle strömen lässt. Dann dringen die Boratome durch Diffusion ein und erzeugen einen p-Halbleiter. Mehr dazu im Additum 1.

### Merken Sie sich die folgenden Punkte:

• 	Die gezielte Substitution eines geringen Bruchteils (ca.1/100'000) der Halbleiteratome durch Atome eines anderen Elements nennt man Dotierung.

• 	Mit fünfwertigen Atomen dotierte Halbleiter heissen n-Halbleiter, da durch die Dotierung negative, bewegliche Ladungsträger zugeführt wurden.

• 	Mit dreiwertigen Atomen dotierte Halbleiter heissen p-Halbleiter, da durch die Dotierung positive, bewegliche Ladungsträger, die Löcher, erzeugt wurden.

## 3.5	Der p-n-Übergang

Was geschieht, wenn man die eine Hälfte eines Siliziumkristalls durch Einbau von dreiwertigen Fremdatomen zum p-Halbleiter, die andere Hälfte durch Einbau von fünfwertigen Fremdatomen zum n-Halbleiter macht? Was geschieht an der Grenzfläche zwischen beiden Gebieten? - Werfen Sie einen Blick auf Fig. 3.5.

Infolge der Wärmebewegung dringen Elektronen aus dem n-Teil in den p-Teil des Halbleiters ein. Sie kennen diesen Prozess (Diffusion) vom Verteilen der Parfum-Moleküle. Im p-Teil werden die Elektronen von den positiv geladenen Löchern angezogen. Ein Elektron füllt ein Loch - und beide sind als bewegliche Ladungen nicht mehr vorhanden! Man nennt diesen Vorgang Rekombination. Jede Rekombination verringert die Anzahl der freien Ladungsträger um ein Elektron und ein Loch.

Ebenso diffundieren auch Löcher in den n-Teil und rekombinieren mit den Elektronen. Nahe der Grenzfläche verschwinden also im p-Teil die Löcher und im n-Teil die Donator-Elektronen. Beidseits der Grenzfläche sind keine beweglichen Ladungsträger mehr vorhanden. Es entsteht eine dünne Schicht praktisch ohne bewegliche Ladungsträger. Man nennt sie die Verarmungszone. Sie ist etwa 1m = 1/1000 mm breit.

Das Eindringen von Elektronen in den p-Teil, bzw. von Löchern in den n-Teil, hat noch etwas anderes zur Folge: In der Verarmungszone ist die Ladungsbilanz nicht mehr ausgeglichen. Die abgewanderten Elektronen hinterlassen im ursprünglich elektrisch neutralen n-Teil eine dünne Schicht mit einem Überschuss an positiver Ladung. Im p-Teil entsteht entsprechend ein negativer Ladungsüberschuss (siehe Fig. 3.5).

Die beiden entgegengesetzt geladenen Schichten erzeugen ähnlich wie beim Plattenkondensator eine elektrische Kraft und ein von der n- zur p-Seite gerichtetes elektrisches Feld E.

Figur 3.5: Der p-n-Übergang: Die in den p-Teil eindiffundierten Donatorelektronen füllen die dortigen Löcher und gegengleich. Somit sind also nahe der Grenze im p-Teil die Löcher und im n-Teil die Donatorelektronen verschwunden. In beiden Teilen ist also eine Verarmung an beweglichen Ladungsträgern eingetreten. Man spricht deshalb von einer Verarmungszone. Die abgewanderten Elektronen hinterlassen im n-Teil einen dünne Schicht mit einem Überschuss an positiver Ladung. Im p-Teil entsteht eine dünne Schicht mit einem Überschuss an negativer Ladung. Die beiden ortsfesten, entgegengesetzt geladenen Schichten erzeugen ähnlich wie beim Plattenkondensator ein elektrisches Feld.

Das oben erwähnte, ortsfeste, sogenannte Raumladungsfeld hält weitere Elektronen und Löcher davor ab, auch noch zur anderen Seite zu diffundieren und zu rekombinieren. Der Rekombinationsprozess wird derart vom sich aufbauenden elektrischen Feld gestoppt. Dadurch wird verhindert, dass sich die Verarmungszone über den ganzen Kristall ausbreitet, sondern nur die schon erwähnte Dicke von etwa 1/1000 mm erreicht. Die Dicke der Verarmungszone hängt allerdings stark von der Dotierung und ein wenig von der Temperatur ab.

### Merken Sie sich die folgenden Punkte:

• 	Am p-n-Übergang bildet sich eine Zone ohne bewegliche Ladungen: Verarmungszone.

•	Am p-n-Übergang entsteht aus ortsfesten Ladungen die Raumladungszone. Sie erzeugt ein elektrisches Feld, das von der n- zur p-Seite gerichtet ist.

| Aufgabe 3.5  | Eigenschaften der Verarmungszone: a) Wird die Verarmungszone mit zunehmender Temperatur breiter? b) fakultativ: Ist es möglich, durch geeignete Dotation eine unsymmetrische Verarmungszone herzustellen? |
| --- | --- |

## 3.6	Die Halbleiter-Diode

Wird ein Halbleiterkristall hälftig n- und p-dotiert, mit Anschlussdrähten versehen und in ein Gehäuse eingepackt, erhält man eine technische Halbleiterdiode oder auch Kristalldiode.

Was geschieht, wenn man zwischen der n- und der p-Seite einer Halbleiterdiode eine elektrische Spannung anlegt? - Eine so komplexe Struktur wird sich wohl kaum wie ein Ohm'scher Widerstand verhalten. Sie werden bestimmt vermuten, dass die innere Asymmetrie des pn-Übergangs sich auch elektrotechnisch auswirken wird. Wir müssen die beiden Anschlussmöglichkeiten für eine äussere Spannung gesondert betrachten:

I) Äussere Spannung in Sperrichtung

Überlegen wir uns, was nach unserer Modellvorstellung am p-n-Übergang geschehen sollte. Verbinden wir die n-Seite mit dem Pluspol und die p-Seite mit dem Minuspol einer Spannungsquelle (Fig. 3.6). Alle Elektronen erfahren eine Kraft in Richtung zum Pluspol, alle Löcher eine Kraft zum Minuspol. Im ersten Moment werden die beweglichen Ladungsträger diesen Kräften nachgeben:

Auf der p-Seite drängen die ausserhalb der Verarmungszone noch beweglichen Elektronen in Richtung Grenzschicht. Sie werden noch mehr Löcher nahe der Grenzschicht füllen und diese zum Verschwinden bringen. So wird auf der p-Seite die Verarmungszone verbreitert und die ortsfeste Raumladung vergrössert. Deshalb können anschliessend keine Elektronen mehr die Verarmungszone durchqueren.

Fig. 3.6	Halbleiterdiode in Sperrichtung angeschlossen. Die Verarmungszone hat sich durch die angelegte Spannung verbreitert. Die Löcher im p- und die Donatorelektronen im n-Teil werden noch weiter voneinander getrennt. Die Raumladung wird vergrössert und das elektrische Feld verstärkt.

Gegengleich wird die Verarmungszone auch auf der n-Seite verbreitert. Sie wirkt nun wie eine isolierende Schicht. Man sagt, die Halbleiterdiode ist in Sperrichtung gepolt. Es fliesst kein Strom, abgesehen vom Leckstrom, der durch die unvermeidlichen Unvollkommenheiten der Diode verursacht wird. Durch die Verbreiterung der Verarmungszone haben sich auch die Raumladungen und somit das E-Feld verstärkt.

II) Äussere Spannung in Durchlassrichtung

Was geschieht bei umgekehrter Polung (Fig. 3.7)? Die Löcher drängen im p-Teil vom Pulspol weg in die Verarmungszone hinein. Auf der p-Seite wird so die Verarmungszone verkleinert. Ebenso drängen auf der n-Seite Elektronen vom Minuspol in Richtung Verarmungszone. Diese wird auf beiden Seiten schmaler und verschwindet bei genügender Spannung sogar ganz. Die Donatorelektronen der n-Zone überqueren die Grenzfläche und rekombinieren laufend mit Löchern aus der p-Zone. Dabei wird selbstverständlich die Energie frei, welche für die Erzeugung eines Elektron-Loch-Paars aufgewendet worden ist. Die Energie wird von der äusseren Spannungsquelle geliefert. Je nach Halbleiter macht sich die Energie als Wärme oder als  Licht bemerkbar (Leuchtdioden). Dies ist der Umkehrprozess zum inneren Photoeffekt.

Fig. 3.7	Halbleiterdiode in Durchlassrichtung gepolt.

Man sagt, die Halbleiterdiode sei in Durchlassrichtung gepolt. Die Entleerungszone ist aufgefüllt worden. Es fliesst ein beträchtlicher Strom, der laufend zu Rekombination an der Grenzfläche führt. Dort wird Energie frei.

Für die Elektrotechnik ist Wirkung der Halbleiterdiode also analog zu jener eines Rückschlagventils (z.B. beim Velo). In der einen Richtung lässt sie den Strom durch, in der andern nicht.

### Merken Sie sich:

•	Eine Halbleiterdiode wirkt auf den Strom wie ein Rückschlagventil. In p-n-Richtung lässt sie den Strom durch, in n-p-Richtung sperrt sie praktisch vollkommen.

•	Bei der Rekombination wird Energie freigesetzt als Wärme oder Licht.

Möglicherweise haben Sie schon längst genug an Theorie. - Im folgenden Experiment können Sie alle oben festgehaltenen Behauptungen bestätigen.

| Experiment 3.1 | Halbleiter-Dioden Gehen Sie zum Experiment 3.1 und führen Sie es durch! Sie finden das nötige Material und eine Anleitung. Notieren Sie sich Ihre Beobachtungen auf einem Blatt. |
| --- | --- |

Die Beobachtungen, die Sie gemacht haben, bestätigen das theoretisch vorhergesagte Verhalten. Im Experiment ist Ihnen zudem deutlich geworden, dass beim Rekombinieren Energie frei wird.

|  | Lernkontrolle II |
| --- | --- |

Sie haben die zweite und letzte "Radarkontrolle" dieses Kapitels erreicht. Falls Sie für Ihre Verhältnisse nicht zu schnell gefahren sind und somit den Inhalt des Kapitels mitbekommen haben: Herzliche Gratulation! Sie können Sie sich zum Kapiteltest melden. Sonst müssten Sie jene Stellen nochmals passieren, wo Sie mit überhöhter Geschwindigkeit durchgerast sind...

| Aufgabe 3.6  | a) Können Sie sich vorstellen, dass es einen Halbleiter gibt, der bei starker Bestrahlung durch rotes Licht seinen Widerstand weniger ändert als bei schwächerer Bestrahlung durch blaues Licht? b) In einem p-Halbleiter wandert ein Loch infolge der Temperaturbewegung von der unteren in die obere Hälfte. Wie hat sich die Gesamtladung der unteren und der oberen Hälfte geändert? |
| --- | --- |

| Aufgabe 3.7  | Welche Rolle(n) spielt das elektrische Feld in der Verarmungszone einer Halbleiterdiode: - ohne äussere Spannung - in Durchlassrichtung - in Sperrichtung |
| --- | --- |

## Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 3

Lösung 3.1:

Ladung = Stromstärke · Zeit:		Q = 0.5A · (60 · 60)s = 1800 As = 1800 C

Anzahl geflossene Elektronen 	= geflossene Ladung / Elektronenladung

= 1800 C / (1.6 · 10-19 C)

=  1.1· 1022 Elektronen (pro Stunde)

Lösung 3.2:

a) Metalle enthalten im Vergleich zu anderen Stoffen riesige Mengen beweglicher Elektronen. Da eine angelegte Spannung jeweils auf alle Elektronen wirkt, egal ob viele oder wenige vorhanden sind, entsteht im Metall schon bei kleiner Spannung ein grosser Strom.

b) Die grosse Zahl der frei beweglichen Elektronen im Metall wirkt wie ein negativ geladener Kitt zwischen den positiv geladenen Atomrümpfen. Im eindimensionalen Fall: Eine Kette von positiv geladenen Atomrümpfen wird wegen der Abstossung nicht zusammenhalten. Befindet sich aber zwischen den Atomrümpfen jeweils ein negativ geladenes Stück, so wird alles durch die elektrischen Kräfte zusammengehalten.

c) Der elektrische Widerstand eines Metalls steigt mit zunehmender Temperatur. Dies ist damit zu begründen, dass mit zunehmender Temperatur die "Zitterbewegung" der Atomrümpfe wächst und somit die Wahrscheinlichkeit für Kollisionen zwischen Leitungselektronen und Atomrümpfen. Die Anzahl beweglicher Elektronen hingegen ändert sich im Metall nicht.

Lösung 3.3:

a) Die mit steigender Temperatur anwachsende "Zitterbewegung" der Atomrümpfe ermöglicht immer häufiger, dass ein Valenzelektron von seinem Platz vorübergehend in einen energiereicheren, beweglichen Zustand "flieht". Somit wächst die Zahl der frei beweglichen Ladungen mit der Temperatur. Dies hat ein Sinken des elektrischen Widerstandes zur Folge.

b) Im Metall gibt es ca. ein frei bewegliches Elektron pro Atom. Im reinen Halbleiter gibt es bei Zimmertemperatur ca. ein frei bewegliches Elektron pro eine Milliarde Atome.

c) Nein! - Kohlenstoff ist vierwertig. An den vielversprechenden Halbleitereigenschaften von Diamant wird heute geforscht.

Lösung 3.4:

a) Ein mol Silberatome besitzt eine Masse von 108 g. Entsprechend der Dichte von 10.5 g/cm3 besitzt dieses mol ein Volumen von rund 10 cm3. Wenn wir annehmen, jedes Silberatom liefere ein Leitungselektron, dann erhalten wir 6.1023 / 10 cm3 ≈ 1.1023 Leitungselektronen pro cm3.

b) Denken Sie sich einen Draht mit 1 mm2 Querschnittsfläche: Ein 1 mm langes Stück dieses Drahts enthält nach den Überlegungen von a) rund 1020 Leitungselektronen pro mm3. Das entspricht einer Ladung von 1.6.10-19 C .1020 ≈ 10 ganze Coulomb!

Lassen Sie nun einen Strom von 1 A fliessen: Das ist eine Ladungsverschiebung von 1 C / 1 sec. Es braucht nur 1/10 der Ladung im 1 mm-Drahtstück vorbeizufliessen. Die Geschwindigkeit der Leitungselektronen ist demnach etwa 1/10 mm pro Sekunde.

Lösung 3.5:

a) Ja! - Mit der Temperatur steigt auch das Tempo der diffundierenden Elektronen und Löcher.

b) Ja! - Je grösser die Dotierung ist, umso konzentrierter wird auch die ortsfeste Raumladung. Diese "Bremse gegen weitere Rekombination" zieht also stärker. Eine grosse Dotierung reduziert die Dicke der Verarmungszone. Asymmetrische Dotierung erzeugt eine asymmetrische Verarmungszone. Das ist in photovoltaischen Elementen erwünscht.

Lösung 3.6:

a) Ja! Sichtbares Licht besteht aus energiereicheren Portionen als infrarotes Licht. Die schwächeren Quanten des infraroten Lichts reichen nicht aus, ein Valenzelektron loszureissen. Die grosse Anzahl bleibt wirkungslos.

Vergleich: Wenn während einer Minute tausend Kilo Sand auf ein Haus niederfallen, so hat dies keinen grossen Effekt. Wenn aber drei Hundertkilosteine niederfallen, so gibt es Löcher.

b) Die untere Hälfte war vor der Wanderung neutral, denn die Ladung des Lochs und diejenige des Akzeptoratoms heben sich auf. Nach der Wanderung besitzt die obere Hälfte den positiven Ladungsüberschuss des Lochs und die untere Hälfte den negativen Ladungsüberschuss beim Akzeptoratom.

Lösung 3.7:

•	Ohne äussere Spannung: Sorgt für endliche Breite der Entleerungszone.

•	In Durchlassrichtung: Erst, wenn die äussre Spannung einen Mindestwert erreicht und damit das Feld verschwunden ist, leitet die Diode.

•	In Sperrichtung: Macht sich nicht bemerkbar.

# 4. Von der Solarzelle zur Solaranlage

## Inhalt

Übersicht	33

Lernziele	34

4.1	Aufbau von Solarzellen	34

4.2	Funktionsweise von Solarzellen	36

4.3	Solargeneratoren	38

4.4	Alphütte: Solaranlage im Inselbetrieb	39

4.5	Schulhausdach: Solaranlage im Netzverbund	41

Lernkontrolle	42

Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 4	43

## Übersicht

Nun kommen Sie zum Kern der Sache: Die Nutzung des Lichts zur Erzeugung von Elektrizität mit Solarzellen. Das sind spezielle Halbleiter-Dioden mit flächigem Aufbau. Wie sie funktionieren, wird Ihnen dank Ihrer Vorkenntnisse sofort klar.

Doch für die praktische Verwendung braucht es neben dem Prinzip der Photovoltaik noch eine Reihe technologischer Ergänzungen: Damit Ströme und Spannungen nützliche Grössenordnungen erreichen, müssen die Solarzellen gruppenweise zu Solargeneratoren zusammengeschaltet werden. Das wiederum bringt neue Probleme, denn das Ganze soll auch laufen, wenn Einzelteile beschädigt sind. Zudem wirken neben dem Licht auch Wind und Wetter auf die Zellen.

Die Sonne scheint nicht dauernd. Also muss auch das Speicherproblem gelöst werden. Für kleinere, unabhängige Anlagen bieten Akkumulatoren einen sinnvollen Weg. Grössere Anlagen hingegen müssen mit dem öffentlichen Elektrizitätsnetz verbunden werden. Das stellt erhebliche Ansprüche an Steuerung und Regelung.

Auf die Raffinessen bei der Herstellung von Solarzellen, auf Trends zur Steigerung ihres mässigen Wirkungsgrads und auf alternative Möglichkeiten zur Nutzung von Sonnenenergie treten wir hier nicht ein. Wenn Sie mehr wissen möchten, erhalten Sie im Additum 1 oder in der vielfältigen Literatur, die teilweise auch für Laien verständlich ist, zusätzliche Informationen.

Lernziele

1.	Sie können den Aufbau einer Solarzelle zeichnen, die einzelnen Bestandteile benennen und ihre Aufgaben skizzieren.

2.	Sie können die elektrischen Daten einer Solarzelle angeben und kennen ihre Grössenordnungen.

3.	Sie wissen, welche technischen Eigenheiten die solaren Insel- und Netzverbunds-Anlagen auszeichnen.

4.	Sie haben auch eine Ahnung von der finanziellen Seite der photovolatischen Elektrizitätserzeugung.

## 4.1	Aufbau von Solarzellen

Die untenstehende Figur zeigt Ihnen den Aufbau einer Solarzelle. Das Ganze ist gar nicht kompliziert. Im Prinzip handelt es sich um eine Halbleiter-Diode mit grosser Oberfläche und einem dünnen, lichtdurchlässigen n-Halbleiter. Dazu kommen spezielle Anschlüsse und eine Anti-Reflexschicht.

Fig. 4.1: Aufbau einer typischen monokristallinen Solarzelle

(Aus einem Silizium-Einkristall herausgeschnitten.)

Oft sind Solarzellen rund. Sie haben dann einen Durchmesser von ca. 6-10 cm. Das kommt vom Herstellungsprozess her. Das Silizium stammt aus dem in Fülle vorhandenen Quarzsand (SiO2). Nach der Reduktion wird es auf verschiedene Arten bestmöglichst gereinigt. Halbleiter-Silizium ist der Stoff, der am reinsten hergestellt wird! Anschliessen zieht man aus dem geschmolzenen Silizium zylinderförmige Einkristalle von etwa 10 cm Durchmesser und 50 cm Länge. Diese schneidet man mit Spezialsägen in dünne Scheiben. Aus Kostengründen ist die ganze Solarzelle bloss etwa 0.2 - 0.5 mm dick.

Das Bor für die p-Dotierung kann bereits beim Herstellen der Einkristalle hinzugefügt werden. Wenn man die Scheiben erhitzt und einer Phosphor-haltigen Gasatmosphäre aussetzt, entsteht der dünne n-Halbleiter an der Oberfläche. Er muss so dünn gemacht, damit möglichst viel Licht durch ihn hindurch bis zur Verarmungsschicht vordringen kann. "Dünn" heisst hier ca. 0.2 µm, ein Bruchteil eines tausendstel Millimeters. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist ca. 50 -100 m dick. Der n-Halbleiter ist also etwa 500 mal dünner als ein Haar.

Die in der Solarzelle freigesetzten Ladungen müssen wir natürlich über Kontakte wegleiten. Auf der Vorderseite befindet sich der Front-Kontakt. Damit viel Licht in den Halbleiter gelangt, soll dieser Kontakt möglichst wenig Oberfläche abdecken. Er besteht deshalb aus schmalen Streifen aus Silber, die im Siebdruckverfahren aufgebracht werden. Die Rückseite dagegen ist vollständig mit dem Rück-Kontakt aus Silber bedeckt, damit der elektrische Widerstand möglichst gering wird.

Der glattpolierte Halbleiter spiegelt ähnlich wie ein Metall. Gespiegeltes Licht ist jedoch verlorene Energie. Deshalb wird auf der Frontseite noch eine dünne Schicht aus SiO2, Ta2O3 usw. aufgedampft, welche die Reflexion vermindert. Sie ist bloss etwa 0.2 µm dick, halb so viel wie die Lichtwellenlänge. Die Oberflächenbehandlung ist verantwortlich für die bekannte blaue Farbe von guten Zellen. Diese können nämlich auch den Blauanteil im Sonnenlicht ausnützen.

| Aufgabe 4.1  | Prüfen Sie sich selbst! Legen Sie das Leitprogramm zur Seite und skizzieren Sie aus dem Gedächtnis den Schnitt durch eine Solarzelle. Notieren Sie stichwortartig die Funktionen der einzelnen Teile. Haben Sie noch eine Ahnung von der geringen Dicke der Schichten? |
| --- | --- |

Eine einzelne Silizium-Solarzelle der Grösse 10 cm x 10 cm liefert nur etwa 0.5 V Spannung und bei mittlerer Beleuchtung einen Strom von 1 A. (Im Experiment 4.1 werden Sie selber Messungen durchführen.) Meist braucht man jedoch eine grössere Leistung mit einer höheren Spannung und mehr Strom. Dann schaltet man mehrere Solarzellen serie oder parallel oder beides zugleich zusammen.

| Aufgabe 4.2  | a) Wie gross ist der Wirkungsgrad einer typischen Monokristall-Solarzelle? Gehen Sie von den oben angegebenen Daten aus: mittlerer Lichteinfall mit 500 W/m2. Zellenfläche = 10 cm x 10 cm; abgegebene Elektrizität mit 0.5 V und 1 A. b) Welche Grösse wächst durch eine Serieschaltung mehrerer Solarzellen? c) Welche Grösse wächst durch eine Parallelschaltung mehrerer Solarzellen? |
| --- | --- |

## 4.2	Funktionsweise von Solarzellen

Im vorangegangenen Abschnitt haben Sie gelernt, dass eine Solarzelle prinzipiell nichts anderes als eine Halbleiterdiode ist. Im Kapitel 3 haben Sie die Dioden jedoch bloss als Strom-ventile und Verbraucher angetroffen. Es geht also darum, zu verstehen, wie durch die Umkehrung der Prozesse aus einem Verbraucher eine Strom- oder Spannungsquelle wird.

Im Zentrum stehen die Ihnen aus den Kapiteln 2 und 3 bekannten Wechselwirkungen zwischen einem Photon und einem der vier Valenzelektronen des Halbleiters:

•	Innerer Photoeffekt: Lichtenergie wird zugeführt. Das Photon setzt ein Elektron-Loch-Paar im Halbleiter frei.

•	Leuchtdiode: Elektrische Energie wird zugeführt, sie erzeugt ein Elektron-Loch-Paar. Dieses rekombiniert im Halbleiter und setzt ein Photon frei.

Es handelt sich offensichtlich um ein und denselben Prozess, der vorwärts oder rückwärts durchlaufen wird! Effektiv kann man einer Leuchtdiode Licht zuführen und elektrische Energie in winzigen Mengen herausholen. Man spricht dann von einer Photodiode. Für die Photovoltaik muss "bloss" noch die Oberfläche vergrössert werden. In der Figur 4.2 ist der bekannt p-n-Übergang mit dem darin ablaufenden inneren Photeffekt nochmals schematisch dargestellt:

Figur 4.2: Schematisierter p-n-Übergang mit innerem Photoeffekt

Das Licht erzeugt in der Verarmungszone des p-n-Übergangs ein Elektron-Loch-Paar. Die beiden beweglichen Ladungen werden vom inneren Feld getrennt: Ein Elektronen-Überschuss entsteht so im n-Halbleiter; er wird zum Minus-Pol. Ein Löcher-Überschuss, also ein Elektronen-mangel, entsteht im p-Halbleiter; dieser wird zum Plus-Pol der neuen Stromquelle.

Der innere Photoeffekt kann bekanntlich nur durch Photonen ausgelöst werden, die genügend Energie hf besitzen. Das bedeutet, dass das Licht eine genügend hohe Frequenz, respektive eine genügend kurze Wellenlänge haben muss. Für Silizium ist die Energie etwa E = 10-19 J. Die maximale Wellenlänge beträgt demnach rund 1 µm. Silizium kann also schon IR-Licht ausnutzen. Die Sonne strahlt jedoch am meisten grünes Licht aus. Beim inneren Photoeffekt wird nicht die ganze Energie des Photons benötigt; aus dem Rest entsteht Wärme. Dies ist ein unumgänglicher Verlust.

Sie müssen sich auch vorstellen, dass nicht jedes genügend energiereiche Photon ein Elektron-Loch-Paar erzeugt. Für den inneren Photoeffekt gibt es bloss eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die vom Material und der Energie des Photons abhängt. Zudem besteht eine reelle Chance, dass getrennte Ladungsträger wieder rekombinieren, bevor sie vom Feld vollständig getrennt worden sind. Dieser Prozess nimmt mit der Temperatur rasch zu. Im gleichen Masse nimmt der Wirkungsgrad der Zelle ab. Aus diesen und anderen Gründen hat der Wirkungsgrad einer Solarzelle also eine physikalische Grenze. Sie ist allerdings in den letzten Jahren durch die Theoretiker nach oben geschraubt worden und soll jetzt für Silizium bei 30 % liegen. Im Labor wurden 20 % erreicht; aber die auf dem Markt erhältlichen Solarzellen kommen nur wenig über die 10 %, die Sie bei Aufgabe 4.2 errechnet haben.

Zur Vorbereitung auf das Experiment weisen wir Sie noch auf die Symbole hin, die in der Elektrotechnik für die neuen Stromquellen üblich sind. Das Solarzellensymbol erinnert allerdings stärker an eine Batterie als an eine Halbleiterdiode.

Figur 4.3: Schaltsymbole für Photodiode und Solarzelle

| Experiment 4.1 | Solarzellen-Test Gehen Sie zum Experiment 4.1 und führen Sie die 4 Teile durch! Sie finden das nötige Material und eine Anleitung. Notieren Sie sich Ihre Beobachtungen auf einem Blatt. |
| --- | --- |

### Merken Sie sich die folgenden Punkte :

•	Bestrahlt man eine (Leucht-)Diode, wird sie zur Strom- oder Spannungsquelle.

•	Die Photonen erzeugen in der Verarmungszone Elektron-Loch-Paare, die vom inneren Feld getrennt werden: Elektronenüberschuss im n-Halbleiter = Minus-Pol; Elektronenmangel im p-Halbleiter = Plus-Pol.

•	Dioden, in denen der innere Photoeffekt ausgenützt wird, heissen Photodioden.

•	Eine Solarzelle - manchmal auch als Photozelle oder Photoelement bezeichnet - ist nichts anderes als eine für die Photovoltaik optimierte, grossflächige Photodiode.

## 4.3	Solargeneratoren

Wie schon erwähnt, müssen viele Solarzellen zusammengeschaltet werden, bis eine elektrische Leistung resultiert, die mehr kann, als bloss einen Taschenrechner anzutreiben. (Das heisst nicht, Solarrechner seien unsinnig: Die Entsorgung der Batterien und Akkumulatoren gewöhnlicher Rechner ist leider noch ein düsteres Kapitel!) Betrachten wir einen modernen, käuflichen Solargenerator oder ein Solar-Panel, wie manche lieber sagen:

### Daten für einen Solargenerator

•	36 monokristalline, weitgehend quadratische Silizium-Solarzellen sind in 3 Reihen à 12 Zellen witterungsbeständig zwischen zwei Plexiglasscheiben eingegossen.

•	Sie sind alle in Serie geschaltet, so dass die Betriebsspannung bis 20 V beträgt.

•	Bei maximalem Sonnenlicht vermögen sie über 3 A Strom abzugeben.

•	Wenn die Temperatur nicht zu hoch ist, leistet der Solargenerator 55 W.

•	Der Wirkungsgrad erreicht nun Werte von gegen 15 %.

•	Der Preis für einen einzelnen Generator beträgt rund 700.- Schweizerfranken.

•	Der Generator misst etwa 130 cm x 35 cm, ist 4 mm dick und bedingt windbeständig.

### Hot-Spots und andere Probleme

Nichts Reales ist vollkommen, auch Solarzellen nicht! Es kann sein, dass sich unter 36 Solarzellen eine minderwertige oder sogar defekte befindet. Das ist trotz Qualitätskontrolle nicht auszuschliessen, denn bis heute stellt die Photodegradation ein Problem dar: Zellen, die einwandfrei scheinen, verlieren unter dem Einfluss der ersten Belichtung bis zu 10 % der Soll-Leistung, vermutlich weil sich Atome in der Verarmungszone verschieben.

Viel wahrscheinlicher ist aber, dass perfekte Zellen durch Blätter, Vogeldreck oder andere Imponderabilien abgedunkelt werden. Dass solche Zellen keine Elektrizität erzeugen, ginge noch. Sie werden aber vom Strom der übrigen Zellen durchflossen, bilden einen hochohmigen Verbraucher und erhitzen sich merklich: sie bilden einen Hot-Spot. In Figur 4.4 ist dargestellt, wie dieses Problem durch Parallelschalten einer gewöhnlichen Diode behoben werden kann.

Figur 4.4: Parallel-Diode (Bypassdiode) gegen Hot-Spots.

Während der Strom der Solarzellen "usw." durch die Bypassdiode fliessen könnte, wenn die perfekte Zelle beschattet wäre, sperrt die Diode im Normalfall. - Ein analoges Problem entsteht beim Parallelschalten mehrerer Zellen, die nicht genau gleich hohe Spannungen liefern: Dort muss eine Seriediode unerwünschte Ströme sperren. Ein weiteres Problem bei Solaranlagen bildet der Blitzschutz der Generatoren, die im Freien aufgestellt werden.

| Aufgabe 4.3  | In ihrem Ferienhaus möchten Sie einen Kühlschrank, der eine Leistung von 150 W aufnimmt, durch eine Solarzellenanlage betreiben können. a) Wie viele von den oben angegebenen Solargeneratoren müssten Sie kaufen, damit Sie auch noch bei einer Einstrahlung von 600 W/m2 den Kühlschrank direkt betreiben könnten? b) Kommentieren Sie Ihr Ergebnis von a) auch aus finanzieller Sicht! |
| --- | --- |

Das Ergebnis der Aufgabe 4.3 stimmt Sie möglicherweise pessimistisch. In der Tat ist es wichtig, das Hauptproblem bei jeder Form von Sonnenenergie-Nutzung deutlich zu sehen: Die Sonnenenergie kommt bei uns sehr verdünnt an! Und doch ist es unumgänglich, langfristig auf Solarenergie umzustellen. Allerdings ist im Moment die Umstellung noch (zu?) teuer. Einfacher und billiger ist im Moment die Nutzung der Sonnenenergie in Flachkollektoren für die Erzeugung von Warmwasser. Dazu die folgende Aufgabe:

| Aufgabe 4.4  | Für ein Einfamilienhaus kostet heute eine Anlage zur solaren Erzeugung von Warmwasser etwa 15'000 Franken. Unter günstigen Bedingungen, d.h. bei genügend grossem Warmwasserspeicher, kann damit im Durchschnitt jeden Tag 200 Liter Wasser von 10 °C auf 60 °C aufgewärmt werden. Wir nehmen an, diese Anlage funktioniere 20 Jahre lang. Vergleichen Sie die Kosten des mit Sonnenenergie beheizten Wassers mit den Kosten, die sich bei elektrischer Erwärmung ergeben. Der Preis für die Elektrizität beträgt 20 Rp pro kWh. |
| --- | --- |

## 4.4	Alphütte: Solaranlage im Inselbetrieb

Unter gewissen Umständen ist die Photovoltaik heute nicht nur technisch, sondern auch finanziell interessant: wenn elektrische Verbraucher unabhängig oder weitab vom öffentlichen Elektrizitätsnetz betrieben werden sollen.

•	Historisch von Bedeutung ist die Versorgung von Nachrichtensatelliten ab 1960. Im Weltall draussen spielten die Kosten keine Rolle. Und Alternativen mit chemischer oder mit Kernenergie hatten ebenfalls Nachteile. So hat die Raumfahrt wesentlich zur Verbesserung von Wirkungsgrad und Langzeitstabilität der Solarzellen beigetragen.

•	Mobile Verbraucher wie Taschenrechner, Wohnwagen und -boote bieten eine im Verhältnis zum Verbrauch ausreichende Oberfläche für die Montage der Solarzellen. Bei ihnen sind immer häufiger photovoltaische Anlagen anzutreffen. Die heutigen Generationen von Funktelephonen und Elektroautos verlangen jedoch immer noch viel zu grosse Leistungen.

•	Mancherorts ist die Stromversorgung immer noch weitmaschig. Telephonstationen in Berghütten, Notrufsäulen an Autobahnen, kleinere Radio- und TV-Sender: sie alle werden heute bereits kostengünstig mit Solarelektrizität versorgt.

Als übersichtliches und realistisches Beispiel betrachten wir die Elektrizitätsversorgung einer entlegenen Alphütte. Hauptverbraucher sind die Melkmaschine, der Kühlschrank und die Beleuchtung. Der Radio fällt nicht ins Gewicht; elektrisch Kochen und Heizen kommt nicht in Frage. Die Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen benötigt etwa 100 W während 6 Stunden; der grosse Kühlschrank braucht 200 W während 4 Stunden; die Melkmaschine benötigt 4 Stunden lang 500 W. Eine Photovoltaikanlage passt natürlich besser in die Alpenwelt als ein Benzinmotor-getriebener Generator, wie er vielerorts in Gebrauch ist.

Es ist offensichtlich, dass auch bei schlechtem Wetter genügend Elektrizität zu Verfügung stehen muss. Das Speicherproblem ist also zentral. Sie wissen vermutlich, dass es in solchen Fällen mit einer Kombination von "Bleibatterien" bewältigt wird. Die Blei-Bleioxyd-Schwefelsäure-Akkumulatoren werden seit über 100 Jahren eingesetzt. Sie sind Ihnen als "Autobatterie" vertraut. In letzter Zeit sind spezielle "Solarbatterien" entwickelt worden, die sich durch eine geringe Selbstentladung auszeichnen. Das bedeutet, dass sie sich praktisch nicht entladen, wenn sie keine Energie abgeben müssen.

| Aufgabe 4.5  | Schätzen Sie die Batteriekosten für die Stromversorgung der Alphütte ab. - Gehen Sie vom oben angegebenen Tagesbedarf aus. Nehmen Sie an, die Batterien müssten diese Elektrizität während 3 Tagen ohne Nachladung liefern können. Die Batterie-Anlage ist aus Batterien mit 12 Volt Betriebsspannung und 100 Ah Speichervermögen aufzubauen. Hinweise: Berechnen Sie zuerst die Energie, die die Verbraucher benötigen. Nehmen Sie dann an, jede Batterie könnte 70 % der gespeicherten Energie bei konstant 12 Volt abgeben. Eine Battreie kostet 400.- SFR. |
| --- | --- |

| Aufgabe 4.6  | Schätzen Sie die Solarzellenfläche für die Alphütte ab. - Gehen Sie vom Bedarf aus, den Sie bei Aufgabe 4.5 berechnet haben. Nehmen Sie eine Wirkungsgrad von 12 % an. Weil die Solarzellen nicht der Sonne nachgeführt werden und alles auch bei mässigem Wetter laufen muss, gehen Sie von 8 Stunden täglichem Sonnenschein bei bloss 400 Watt/m2 aus. |
| --- | --- |

Obwohl die Alphütte kein Grossverbraucher ist, erreichen der Solargenerator und die Batterieanlage beträchtliche Dimensionen. Weil nun Einstrahlung, Verbrauch und Ladezustand der Batterien unabhängig voneinander schwanken werden, ist zudem eine anspruchsvolle Regelung mit einem Ladegerät  nötig. Dieses besorgt folgende Funktionen:

•	Anpassung der Ausgangsspannung des Solargenerators an den Ladezustand der Batterien.

•	Schutz der Batterien vor Überladung (Elektrolyse!) und vor Tiefentladung.

•	Schutz der Batterien vor zu grossen Lade- und Entladeströmen (Lebensdauer)

### Merken Sie sich:

Inselanlagen bestehen aus Solargenerator, Blei-Batterie-Kombination und Laderegler. Wo sonst lange Leitungen nötig wären, sind sie teilweise heute schon kostengünstiger.

## 4.5	Schulhausdach: Solaranlage im Netzverbund

Wer wünschte sich nicht ein Solarkraftwerk auf dem Hausdach? - Doch wir sitzen nicht in den kalifornischen Wüstengebieten und müssen uns mit bescheidenen Anlagen zufrieden geben: Im Zusammenhang mit der Aktion "Energie 2000" unterstützt der Bund den Bau von Photovoltaikanlagen auf Schulhäusern. Mit einer elektrischen Spitzenleistung bis zu 20 kW sind sie im Vergleich zu den Inselanlagen schon recht gross. Aber im Vergleich zu den Klein-Wasserkraftwerken, die jetzt an Bächen und Trinkwasserversorgungen in Betrieb gehen und Leistungen zwischen 100 kW und 1 MW aufweisen, sind sie klein. Mit den 1000 MW eines Kernkraftwerk können sie schon gar nicht verglichen werden.

Solaranlagen, wie sie beispielsweise auf dem Dach der Gewerblichen Berufsschule Wattwil installiert sind, genügen nicht, um das Ziel von "Energie 2000" zu erreichen: 0.5 % der Elektrizität in Photovoltaikanlagen zu erzeugen. Aber sie stimulieren Sie, die in Zukunft entscheidenden Personen! Deshalb sollten Sie, wenn Sie Zeit haben, sich mit dem Additum 2 beschäftigen. Dort können Sie sich genauer mit den Netzverbund-Anlagen beschäftigen, die im folgenden kurz erläutert werden:

Grössere Solaranlagen führen zu grösseren Speicherproblemen. Einer Produktionsspitze am Mittag in den Sommermonaten steht eine Verbrauchsspitze in den winterlichen Abendstunden gegenüber. Batterien reichen nicht aus. Die Betreiber des öffentlichen Elektrizitätsnetzes sind in ganz Europa untereinander verbunden und können deshalb tägliche und saisonale Schwankungen in Produktion und Verbrauch auffangen. Deshalb ist es zweckmässig, die solare Gleichstromquelle mit dem riesigen Wechselstrom-Speichernetz zu verbinden. Die Verbindung erfolgt über sogenannte Wechselrichter. Das sind elektronische Geräte, die die Energie als Wechselstrom von 50 Hertz genau im Takt ins Netz abgeben. Sie müssen zudem die Energie messen und die Solaranlage abtrennen können, etwa bei Blitzschlag oder Reparaturarbeiten an den Leitungen.

| Literaturarbeit  | Was ist auf dem Markt? Konsultieren Sie den Katalog eines Lieferanten von Photovoltaik-Teilen. Vergleichen Sie die Kosten der Solargeneratoren mit denjenigen von Batterien, Ladereglern oder Netz-Wechselrichter. Können Sie die Vermutung bestätigen, beim Zubehör sei mindestens ein so grosses Sparpotential wie bei den Solarzellen? |
| --- | --- |

Übrigens: Windenergie, letztlich auch Sonnenenergie, ist eine gute Ergänzung zu Photovoltaik. Bei schönem Hochdruckwetter herrscht Windstille. Bei stürmischem Westwindwetter und bedecktem Himmel hingegen laufen die Windgeneratoren auf Volltouren.

### Merken Sie sich:

•	Netzverbundanlagen haben keinen eigenen Speicher. Sie benützen das Speichervermögen des europaweiten 50 Hertz-Verbundnetzes.

•	Netzverbundanlagen können schon als Kleinkraftwerke betrachtet werden. Sie erfordern einen Wechselrichter zur Umwandlung des Gleichstroms in Wechselstrom.

|  | Letzte Lernkontrolle |
| --- | --- |

Schluss-Spurt: Wenn Sie wiederum die folgenden Fragen richtig beantworten können oder zumindest nachträglich die Antworten einwandfrei verstehen, können Sie sich beim Lehrer, respektive bei der Lehrerin, für den letzten Kapiteltest melden.

| Aufgabe 4.7  | Geben Sie in Stichworten an: a) wie das innere Feld beim p-n-Übergang entsteht, b) wie es zur Funktion der Solarzelle beiträgt, c) (schwierig) wie es den Wirkungsgrad der Solarzelle beeinträchtigt. |
| --- | --- |

| Aufgabe 4.8  | Skizzieren Sie die Strom-Spannungs-Kennlinie einer einzelnen Solarzelle, die etwa 7 cm x 7 cm gross ist, wenn voller Sonnenschein wirkt. Beschriften Sie die Achsen mit typischen Werten. Zeichnen Sie zusätzlich die drei wichtigen Punkte der Kennlinie ein. |
| --- | --- |

| Aufgabe 4.9  | In den Strahlungsdaten findet man die Angabe, dass in Zürich über mehrere Jahre gemittelt eine Globalstrahlung von 3100 Wh/m2 pro Tag zu erwarten sei. (Globalstrahlung = Direktstrahlung + diffuse Strahlung.) Können Sie diese Angabe mit Daten in Beziehung setzen, die wir in Beispielen oder Übungsaufgaben benützt haben? |
| --- | --- |

| Aufgabe 4.10  | Beschreiben Sie stichwortartig: a) Bestandteile einer Inselanlage, b) Bedingungen für Rentabilität von Inselanlagen, c) Bestandteile von Netzverbundanlagen, d) (schwierig) Bedingungen für Rentabilität von Netzverbundanlagen. |
| --- | --- |

## Lösungen zu den Aufgaben aus Kapitel 4

Lösung 4.1:

Konsultieren Sie notfalls die Abbildung 4.1:

| Bestandteil | Funktion |
| --- | --- |
| Anti-Reflexionsschicht | Verhindert, dass Licht von der Solarzelle reflektiert wird. Dient der Verbesserung des Wirkungsgrades. |
| Front-Kontakt, finger-förmig, aus Silber | Dient der Stromleitung. |
| n-Halbleiter, bloss ca. 0.2 µm dick | Bildet zusammen mit dem p-Halbleiter den p-n-Übergang. |
| p-Halbleiter, ca. 0.3 mm praktisch ganze Dicke | Bildet zusammen mit dem n-Halbleiter den p-n-Übergang. |
| Rück-Kontakt, ganze Fläche, aus Silber | Dient der Stromleitung. |

Lösung 4.2:

a) Lichtleistung auf die Zelle: PL = 10-2 m2 . 500 W/m2 = 5 W.

Abgegebene elektrische Leistung: PE = U . I = 0.5 V . 1 A = 0.5 W.

Wirkungsgrad:  = PE / PL  =   0.5 W / 5 W  =  0.1 =  10 %.

b) Bei Serieschaltung addieren sich die Spannungen. Das ist gleich wie bei Flachbatterien (3 x 1.5 V = 4.5 V) oder bei der Autobatterie (6 x 2 V = 12 V).

c) Bei der Parallelschaltung addieren sich die Ströme. Parallelschaltung bewirkt das Gleiche wie eine Vergrösserung der Zellenfläche.

Lösung 4.3:

a) Beim vorhandenen Licht liefert ein Solargenerator: PE  = 55W . (600 W/1000W) = 33 W.

Für die verlangten 150 W benötigen Sie: 150 W / 33 W  ≈  4.5  also 5 Generatoren.

b) Allein die Solargeneratoren kosten mehr als der Kühlschrank. Dazu kommen die Leitungen. Wie alle Verbraucher, die direkt mit Solarelektrizität gespiesen werden, muss dieser Kühlschrank für 12 V Gleichspannung ausgelegt sein. Das ist die Variante, die für Camper hergestellt wird, die ihr Gerät an der Autobatterie anschliessen möchten.

Ein Kühlschrank sprengt oft schon die Leistungsfähigkeit einer Kleinanlage. Realistisch ist hingegen der Betrieb eines Radios, eines Laptops oder einer Beleuchtung mit Energiesparlampen - wenn man das Licht nur dann braucht, wenn die Sonne scheint. Das mag für den Laptop im Ferienhaus zutreffen ...

Lösung 4.4:

Die Solaranlage gibt eine Wärme von Q = c . m . ∆T an das Warmwassersystem ab.

Q = c . m . ∆T  =  4.2 kJ/kg.°C . (20.365.200) kg . (60 - 10) °C  =  3.1 . 1011 J  =  8.5 . 104 kWh.

Elektrisch muss gleichviel geliefert werden. Das kostet rund 17'000 Franken. So gerechnet, lohnen sich Solaranlagen schon jetzt. Allerdings müssten Reparaturen und die Verzinsung des Kapitals auch berücksichtigt werden. Umgekehrt dürfen die Besitzerinnen und Besitzer von Solaranlagen davon ausgehen, dass die Strompreise nur noch steigen.

Lösung 4.5:

Zwischen der Energie E, der Leistung P und der Zeit ∆t gilt: E = P.∆t.

Für die Beleuchtung: 	100 W . 6 . 3600 sec = 2.2 MJ.

Für den Kühlschrank: 	220 W . 4 . 3600 sec = 2.9 MJ.

Für die Melkmaschine:	500 W . 4 . 3600 sec = 7.2 MJ.

Pro Tag insgesamt 12.3 MJ, also sind pro 3 Tage insgesamt 37 MJ zu speichern.

Die elektrische Energie einer Batterie: E = Q . U =  12 V . 100 Ah . 3600 (sec/h) = 4.3 MJ.

Davon sind 70 % nutzbar, also 4.3 MJ . 0.7 =  3 MJ effektiver Energievorrat einer Batterie.

Es sind 37 MJ  : 3 MJ = 12 Batterien nötig. Diese kosten etwa 5'000.- SFR.

Lösung 4.6:

Der durchschnittliche Tagesbedarf beträgt 12.3 MJ, wie in Aufgabe 4.5 ausgerechnet worden ist.

Pro Tag muss 12.3 MJ : 0.12 = 103 MJ an Lichtenergie zur Verfügung stehen.

Diese Energie fällt in 8 Stunden ein. Die Lichtleistung beträgt: 103 MJ : (8 . 3600sec) = 3.6 kW.

Die Auffangfläche, die diese Leistung erhält, ist: 3.6 kW : 0.4 (kW/m2) =  9 m2.

Damit sind etwa 23 Solargeneratoren à 0.4 m2 nötig. Diese kosten um die 18'000.- SFR.

Mit dem Laderegler, der Verdrahtung und der Montage kostet diese Anlage gegen 30'000.- SFR.

Lösung 4.7:

a) Wenn Löcher aus dem p-Halbleiter mit Elektronen aus dem n-Halbleiter wegen der Diffusion zusammenkommen und in der Verarmungszone rekombinieren, bleiben die Überschussladungen der Dotierungsatome zurück. Der p-Teil wird negativ, der n-Teil positiv aufgeladen.

b) Die Elektron-Loch-Paare, welche die einfallenden Photonen erzeugen, werden im Feld getrennt. Löcher wandern in den p-Halbleiter, der sich dadurch positiv auflädt. Elektronen wandern in den n-Halbleiter, der so zum Minus-Pol wird.

c) (1) Reflexion. (2) Auch in einer Solarzelle gibt "Dreck": Die durch ihn gelieferten, beweglichen Ladungen mit dem "falschen" Vorzeichen verursachen einen Leckstrom. (3) Wenn ein energiereiches Photon auftrifft, entsteht Wärme aus dem Teil, der nicht für die Erzeugung des Elektron-Loch-Paares benötigt worden ist.

Lösung 4.8:

Lösung 4.9:

Die 3100 Wh/m2 ergeben mit einer mittleren Sonnenscheindauer von 8 Stunden pro Tag eine Strahlungsleistung von rund 400 W/m2. Soviel wurde in der Aufgabe 4.6 als pessimistische Annahme gewählt. Man darf davon ausgehen, dass im Alpsommer und auf Höhen von 2000 Metern wesentlich mehr Sonnenenergie vorhanden ist.

Lösung 4.10:

a) Solargenerator, Laderegler, Batterie plus Montagematerial.

b) Weitab vom öffentlichen Wechselstromnetz

c) Solargenerator, Wechselrichter plus Montagematerial.

d) Jetzt dienen Netzverbundsanlagen vorwiegend für Forschung und Entwicklung der verschiedenen Komponenten. Sie werben zudem für die Idee einer umweltverträglichen Elektrizitätserzeugung. Wo die Solarzellen zusätzliche Funktionen (Lärmschutzwand an Auto- und Eisenbahn, Süd-Fassadenverkleidung eines modernen Hauses) erfüllen, sind sie nicht mehr extrem teuer. Sobald die Elektrizitätspreise sich verdoppeln und die Komponentenpreise sich halbieren, wird die Photovoltaik konkurrenzfähig. Wenn ein Land aus der Kernenergie aussteigt, ohne Öl- und Gaskraftwerke zu bauen, dann ist Photovoltaik unumgänglich.

# Additum 1: Solarzellen-Technologie

## Inhalt

Übersicht	47

Lernziele	47

A1.1 Solarzellen aus Silizium	48

A1.2 Solarzellen aus anderen Materialien	52

A1.3 Trends in der Photovoltaik-Forschung	52

Lernkontrolle und Lösungen	53

### Was finden Sie in diesem Additum?

Hauptziel der Solarzellenentwicklung sind Solarzellen mit einem noch besseren Preis-Leistungsverhältnis. Andere Ziele sind Langzeitstabilität und Umweltverträglichkeit. Deshalb wird auf der ganzen Welt intensiv nach neuen, billigeren Herstellungsverfahren und effizienteren Solarzellentypen geforscht. Dominierend sind allerdings immer noch Solarzellen aus dem Halbleitermaterial Silizium. Im ersten Teil dieses Additums werden die verschiedenen Typen von Siliziumsolarzellen vorgestellt und die wichtigsten Herstellungsverfahren beschrieben.

Neben dem Silizium experimentiert man aber auch mit andere Stoffen. Man hofft, Materialien zu finden, die einfacher und deshalb billiger herzustellen sind. Zudem möchte man einen höheren Wirkungsgrad erreichen. Doch die Giftigkeit mancher Stoffe ist ein Hemmnis. So wird es wohl nie möglich sein, mit einem Material alle Ziele gleichzeitig zu erreichen. - Vielleicht erfolgt der Durchbruch aber auf einer ganz anderen Ebene ...

## Lernziele

1.	Sie kennen die drei Typen von Silizium-Solarzellen. Sie können einige ihrer Vor- und Nachteile auflisten.

2.	Sie können jeweils ein Verfahren zur Herstellung von mono-, bzw. polykristallinen Siliziumsolarzellen beschreiben.

3.	Sie kennen Beispiele von anderen Solarzellen-Materialien.

4.	Sie haben eine Ahnung von Trends in der Forschung.

## A1.1	Solarzellen aus Silizium

Das wichtigste Material zur Solarzellenherstellung ist zur Zeit das Silizium. Es gibt drei Sorten von Silizium-Solarzellen: monokristalline, polykristalline und amorphe.

Mono(ein)kristalline Solarzellen bestehen aus einem einzigen Siliziumkristall. Deshalb ist der Wirkungsgrad relativ hoch. Er beträgt ca. 15 - 20 %. Monokristallines Silizium wird seit Jahrzehnten für die Halbleitertechnik hergestellt. Man kann daher eine bestehende technologische Infrastruktur nutzen. Die weitaus meisten Solarzellen, die weltweit produziert werden, bestehen aus monkristallinem Silizium. Leider benötigt man zur Herstellung von monokristallinen Siliziumsolarzellen sehr viel Energie: Es dauert einige Jahre bis die zur Herstellung benötigte Energie "amortisiert" ist.

Einfacher und billiger herzustellen sind poly(viel)kristalline Siliziumsolarzellen. Eine solche Zelle besteht aus sehr vielen kleinen Siliziumkristallen. Ihr Wirkungsgrad liegt bei ca. 8 - 13 %, ist also deutlich niedriger als der monokristalliner Zellen. Andererseits benötigt man zur Herstellung polykristalliner Solarzellen viel weniger Energie. Mengenmässig liegen die polykristallinen Zellen derzeit an zweiter Stelle.

Seit 1975 gibt es auch amorphe Siliziumsolarzellen, bei denen die Siliziumatome nicht in kristalliner Form geordnet sind, sondern willkürlich aneinanderliegen, ähnlich wie in Glas. So können extrem dünne Solarzellen fabriziert werden, die sehr wenig Material und Energie zur Herstellung benötigen. Der Wikungsgrad amorpher Siliziumsolarzellen ist ungefähr halb so gross wie der monokristalliner Zellen. Dafür ist die Herstellung der amorphen Zellen viel billiger. Amorphe Siliziumsolarzellen werden in Taschenrechnern und Uhren verwendet.

### A1.1.1 Herstellung von monokristallinen Siliziumsolarzellen

Die Technik zur Verarbeitung von Silizium wurde im Bereich der Elektronik entwickelt und perfektioniert. Ein grosser Teil der weltweit hergestellten Dioden, Transistoren und Computer-Schaltungen (sogenannte Chips) bestehen aus Silizium. Silizium ist eines der am häufigsten auf der Erde vorkommenden Elemente. Sein Anteil in der Erdkruste beträgt knapp 26 Prozent. Es kommt jedoch nur in Form von Verbindungen mit anderen Elementen vor. Zur Herstellung von Solarzellen wird aber hochreines Silizium benötigt. Dieses gewinnt man durch ein technologisch sehr aufwendiges Verfahren.

Figur A.1.1: Schematische Darstellung zum Herstellungsverfahren von Silizium-Einkristallen

Als Ausgangsmaterial verwendet man Quarzsand (SiO2). Durch chemische Reduktion mit Kohle wird daraus das Rohsilizium gewonnen. Dieses wird dann auf chemischem Wege gereinigt. Das Silizium wird dabei sehr rein: Auf eine Milliarde Siliziumatome kommt nur noch ein fremdes Atom. Aus der Schmelze dieses hochreinen Siliziums wird unter ständiger Rotation ein monokristalliner Stab gezogen. (Siehe Figur A.1.1.) Teilweise werden die zylinderförmigen Stäbe (typisch: 10 cm Durchmesser und 100 cm Länge) im Zonenschmelzverfahren weiter gereinigt: Durch eine ringförmige Heizung, die sich langsam von unten nach oben bewegt, wird ein Stück des Stabes oben aufgeschmolzen und unten rekristallisiert. Die noch vorhandenen Verunreinigungen bleiben vorwiegend in der Schmelze; der Kristall wird reiner.

Da man für Solarzellen einen p-n-Übergang braucht, muss man das Silizium dotieren. Dazu wird oft bereits der Siliziumschmelze eine kleine Menge des Elementes Bor beigefügt. Mit dem dreiwertigen Bor erhält man p-dotiertes Silizium. Die durchgehend p-dotierten Stäbe werden mit Spezialsägen in ca. 0.5 mm dicke Scheiben zerschnitten, damit es möglichst wenig Abfall gibt. Siehe Figur A.1.2. Der Fachausdruck für diese Scheiben ist "wafer. ".

Figur A.1.2: Zerschneiden der Siliziumstäbe in dünne Scheiben (sogenannte "wafer")

Man hat nun also wafer bestehend aus p-dotiertem monokristallinem Silizium. Für die Herstellung des p-n-Übergangs muss noch ein Teil eines jeden wafers mit einem fünfwertigen Element dotiert werden. Normalerweise wird Phosphor verwendet. In Figur A.1.3 ist der Prozess skizziert, mit Hilfe dessen die Phosphor-Dotierung durchgeführt wird.

Figur A.1.3: Dotierung der Siliziumwafer mit Phosphor

Bei diesem Prozess durchströmt ein mit Sauerstoff angereichertes Trägergas (z.B. Argon) flüssiges Phosphoroxidchlorid (POCl3). Dabei gelangen Phosphoratome in das Gas und werden mit diesem bis zu den wafern transportiert. An den Waferoberflächen reagiert der Sauerstoff mit dem Silizium. Dadurch werden die wafer von einer Siliziumoxidschicht überzogen. Ein geringer Teil der im Gas enthaltenen Phosphoratome lagert sich in dieser Siliziumschicht ab. Die wafer haben eine sehr hohe Temperatur (800 oC - 900 oC). Deshalb sind die Phosphoratome beweglich und können aus der Oxidschicht in die Siliziumwafer hineindiffundieren.

Nach wenigen Minuten sind in einer dünnen Grenzschicht an der Waferoberfläche (typisch ist 0.5m) wesentlich mehr fünfwertige Phosphor- als dreiwertige Boratome vorhanden. Diese Grenzschicht ist daher zum n-Typ Halbleiter geworden. (Siehe Fig. A.1.4 (a)). Damit ist der Phosphor-Dotierungsprozess abgeschlossen. Anschliessend werden die Seiten und der hintere Teil der wafer weggeätzt (Fig. A.1.4 (b)). Durch das Aufdampfen oder Aufdrucken der elektrischen Kontakte entsteht schliesslich eine monokristalline Siliziumsolarzelle.

(a)	(b)

Figur A.1.4: p-n Übergang nach dem Eindiffundieren von Phosphor und dem Abätzen

### A1.1.2 Herstellung von polykristallinen Siliziumsolarzellen

Die Herstellung von polykristallinem Silizium ist weit weniger aufwendig als die von monokristallinem. Polykristallines Silizum erhält man bereits, wenn man geschmolzenes Silizium in einen Behälter giesst und danach abkühlen lässt. Dieses Verfahren benötigt allerdings immer noch relativ viel Energie. Ausserdem müssen die Blöcke auch zu wafern zersägt werden. Dabei geht über die Hälfte des Materials verloren.

Eine Verbesserung bringt das sogenannte S-Web Verfahren (Siehe Figur A.1.5). Ein Graphitnetz wird dabei unter einem flachen Winkel über die Oberfläche einer Siliziumschmelze geführt. Die Maschen saugen flüssiges Silizium auf, das polykristallin erstarrt. Durch dieses Verfahren kann der Energieaufwand zur Herstellung polykristalliner Solarzellen um einen Faktor zehn reduziert werden. Allerdings ist der Wirkungsgrad solcher Zellen nur etwa 10 %, denn die Flächen zwischen den Kristallen wirken wie zusätzliche Verunreinigungen.

Fig. A.1.5: Verfahren zur Herstellung von polykristallinem Silizium ("S-Web Verfahren")

### A1.1.3 Herstellung von Solarzellen aus amorphem Silizium

"Amorph" bedeutet eigentlich "formlos", "gestaltlos"; doch in diesem Zusammenhang meint man Silizium, das nicht die übliche Diamant-Kristallstruktur aufweist. "a-Si", wie es im Jargon heisst, ist glasartig. Es bietet die Möglichkeit, bereits in sehr dünnen Filmen p-n-Übergänge zu realisieren. Eine Solarzelle aus a-Si benötigt demnach wenig Material und ist tendenziell billig. Wie immer, gibt es nicht nur Vorteile: Der Wirkungsgrad von Dünnschichtzellen liegt in der Praxis näher bei 5 % als bei 10 %. Dazu kommen die Probleme mit der Langzeitstabilität. Eine dünne Schicht hat logischerweise eine grössere Oberfläche. Und dort geschehen allerlei Reaktionen, deren Auswirkungen erst nach einer längeren Betriebsdauer sichtbar werden.

Überraschend ist, dass diese Dünnschicht-Solarzellen nur funktionieren, wenn noch eine beträchtliche Menge Wasserstoff im Si-Glas eingebaut ist. Mehr Informationen finden Sie in der Fachliteratur:

| Literaturarbeit  | Lewerentz H.J. und Jungblut H.: Photovolatik: Grundlagen und Anwendungen Lesen Sie zum Thema "a-Si" die Seiten 204 bis 206 dieses Hochschul-Buchs. Sie werden das Wichtigste bestimmt verstehen. |
| --- | --- |

### Merken Sie sich die folgenden Punkte :

•	Die meisten Solarzellen werden zur Zeit aus dem Halbleitermaterial Silizium hergestellt.

•	Das Silizium verwendet man in Solarzellen in monokristalliner, polykristalliner oder amorpher Form.

•	Bis heute ist das Dilemma ungelöst: Monokristalline Zellen haben zwar den höchsten Wirkungsgrad, sind aber am aufwendigsten in der Herstellung und deshalb auch am teuersten. Amorphe Zellen sind am billigsten, aber am wenigsten effizient.

### A1.1.4 Mehrschicht-Solarzellen (Tandemzellen)

| Literaturarbeit  | Muntwyler U.: Praxis mit Solarzellen Lesen Sie den Abschnitt auf den Seiten 39 und 40. Offenbar sind mit geeigneter Technologie noch wesentliche Verbesserungen möglich. Im Tandem nutzt der eine Übergang eher das rote und der andere eher das blaue Licht optimal. |
| --- | --- |

## A1.2	Solarzellen aus anderen Materialien

Silizium hat so viele Vorteile, dass es den Markt heute noch dominiert. Ein Pluspunkt ist bestimmt, dass man die Handhabung dieses Materials so gut beherrscht. Das kommt daher, dass auch die Chips für Computer und Unterhaltungsindustrie aus Silizium hergestellt werden. Doch suchen die Forscher natürlich weiter. Einen Eindruck vermittelt Ihnen ein weiterer Blick in das Hochschulbuch von Lewerentz:

| Literaturarbeit  | Lewerentz H.J. und Jungblut H.: Photovolatik: Grundlagen und Anwendungen Schauen Sie im Inhaltsverzeichnis auf den Seiten XII und XIII, sowie in der Abbildung 6.9 auf Seite 295, wieviele andere Stoffe bei den Dünnschichtsolarzellen neben dem Silizium von Bedeutung sind. Lesen Sie anschliessend den Kommentar des Fachmanns, die Einleitung auf der Seite 155. |
| --- | --- |

## A1.3	Trends in der Photovoltaik-Forschung

Ideal wäre doch, wenn man die raffinierten Prozesse im grünen Blatt für Photovoltaik nutzen könnte! In der Tat gibt es erfolgversprechende Ansätze mit organischen Solarzellen:

| Literaturarbeit  | Lewerentz H.J. und Jungblut H.: Photovolatik: Grundlagen und Anwendungen Überfliegen Sie den Anfang des Kapitels 7.4 "Alternative Materialien" auf den Seiten 346 bis 348. Schauen sie aber das Diagramm von Abbildung 7.17 gründlicher an. Es zeigt, dass die Schwierigkeiten nicht so einfach überwunden werden können, wie es die Medien manchmal darstellen. |
| --- | --- |

Zum Schluss aber etwas, was die einen als Trost, aber andere vielleicht als Frustration empfinden werden: Die Photovoltaikforschung muss auch auf einem viel primitiveren Niveau vorangetrieben werden. Dort sprechen manche bloss von "Entwicklung". In der Praxis gibt es nämlich eine Reihe von Erfahrungen mit so simplen Dingen wie Blitz und Sturm ...

| Literaturarbeit  | Krieg B.: Strom aus der Sonne Lesen Sie die Seiten 223 bis 226 dieses Buchs, das bei Solarpraktikern guten Anklang findet. Zuerst ist von der Spannungsfestigkeit (= Qualität der Isolation) die Rede, einem Fabrikationsproblem. Dann stellt sich die Frage nach dem Blitzschutz, einem Problem, das doch Benjamin Franklin vor 250 Jahren schon gelöst hat - oder doch nicht? |
| --- | --- |

|  | Lernkontrolle |
| --- | --- |

Haben Sie so intensiv gearbeitet, dass Sie folgende Aufgaben lösen können?

| Aufgabe A1.1  | a) Weshalb sind monokrostalline Solarzellen am teuersten? b) Was ist "amorphes Silizium"? Welche Eigenheiten haben Solarzellen aus a-Si? c) Was ist eine Tandemzelle? |
| --- | --- |

| Aufgabe A1.2  | Schlussbilanz: Angenommen, Sie sind in der Baukommission für ein neues Schulhaus in Ihrer Wohngemeinde. Obwohl sparsam mit dem Steuergeld umzugehen ist, wollen sie den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern doch einen Zusatzkredit von 200'000 Fr. für eine netzgekoppelte Photovoltaikanlage schmackhaft machen. a) Wie argumentieren Sie? (Mindestens drei Stichworte.) b) Welchen Zellentypus schlagen Sie vor? (Mindestens drei Argumente.) |
| --- | --- |

## Lösungen zur Lernkontrolle

Aufgabe A1.1:

Sie finden die Antworten vorn im Text.

Aufgabe A1.2:

a) Die Photovoltaik ist noch unwirtschaftlich. => Die öffentliche Hand muss vorangehen.

Ein Schulhaus ist besonders geeignet als Werbung für eine zukunftsträchtige Lösung.

Die Summe ist vielleicht vergleichbar mit den Kosten der Elektroinstallation oder den künstlerischen Schmuck, aber sie ist gering im Vergleich zu den Gesamtkosten.

b) Es gibt für alle drei Sorten Argumente. Ich wäre für diejenige Sorte, die unter vergleichbaren Bedingungen die beste Langzeitbeständigkeit ausweisen kann.

# Additum 2:

# ETH-Fallstudie Photovoltaik

### Aufgabenstellung:

•	Arbeiten Sie die Fallstudie möglichst zu zweit genau nach Anweisung durch.

•	Versuchen Sie, sich neueste Unterlagen zur Solaranlagen-Technologie zu beschaffen.

•	Versuchen Sie auch, Angaben über die Sonneneinstrahlung am Ort Ihres Schulhauses zu bekommen.

•	Überlegen Sie sich, wie weit Ihre Lösungen sich auf Ihr eigenes Schulhaus übertragen lassen. Vielleicht starten Sie sogar eine politische Aktion, um das nötige Kapital zusammenzutragen...

# Additum 3:

# Experimentelle Bestimmung von h

### Aufgabenstellung:

•	Bestimmen Sie den Wert der für die Photovolatik fundamentalen Naturkonstanten h.

•	Benützen Sie dazu die Unterlagen und das Material von Additum 3 aus dem ETH-Leitprogramm "Kann man Atome sehen?"

•	Sie lernen bei dieser Arbeit die Leuchtdioden noch genauer kennen.

## Test für Kapitel 1

### Test-Aufgabe 1.1

Erklären Sie in höchstens drei vollständigen Sätzen, was man unter dem photovoltaischen Effekt versteht. Die Antwort muss einem Laien verständlich sein.

### Test-Aufgabe 1.2

Nennen Sie stichwortartig je drei Vor- und Nachteile der photovoltaischen Stromerzeugung.

## Lösungen zum Test für Kapitel 1

### Test-Aufgabe 1.1

(K2) Es gibt gewisse Stoffe, die bei der Bestrahlung mit Licht Elektrizität erzeugen. (Genauer wäre: eine Spannung liefern, elektrische Energie abgeben...) Wenn die Umwandlung des Lichts in Elektrizität ohne Umweg (über andere Energieformen) geschieht, spricht man von "Photovoltaik".

### Test-Aufgabe 1.2

(K1) Vorteile:

•	Die Sonnenenergie steht praktisch unbeschränkt zur Verfügung.

•	hohe Zuverlässigkeit

•	Anlagen unterschiedlichster Leistung möglich

•	keine schädlichen Nebeneffekte bekannt

Nachteile:

•	Die Kosten sind noch sehr hoch.

•	grosser Flächenbedarf

•	Die Energie fällt nicht gleichmässig an. Speichermöglichkeiten sind nötig.

•	Die Herstellung der Zellen benötigt sehr viel Energie.

## Test für Kapitel 2

### Test-Aufgabe 2.1

Ist Licht wellen- oder teilchenartig? (Stichworte genügen)

### Test-Aufgabe 2.2

Die Strahlung im Mikrowellenofen in Ihrer Küche besitzt die gleiche elektromagnetische Natur wie das Licht. Ihre Frequenz beträgt 2.45 GHz.

a) Wie gross ist die Wellenlänge der "Küchen-Mikrowellen"? Vergleichen Sie Ihren Wert mit der Wellenlänge von rotem Licht.

b) Wenn Sie eine Tasse Milch aufheizen, brauchen Sie etwa 50 kJ. - Wieviele Mikrowellen-Quanten müssen für diesen Vorgang in die Milch strömen? Wieviele mol sind das?

### Test-Aufgabe 2.3

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte man die Wellenlänge der damals neu entdeckten Röntgenstrahlen noch nicht messen. Man wusste aber, dass sie beim Auftreffen auf eine Metallplatte Photoelektronen mit grosser Energie erzeugen. Was können Sie daraus schliessen?

### Test-Aufgabe 2.4

Warum ist ultraviolettes Licht für unsere Haut gefährlicher als grünes Licht, obwohl die Sonne mehr grünes Licht abgibt?

## Lösungen zum Test für Kapitel 2

### Test-Aufgabe 2.1

(K2) Licht ist beides. Je nach Art des Experiments, kommt der Wellen- oder der Teilchenaspekt zum Vorschein.

### Test-Aufgabe 2.2

(K3) Die Frequenz beträgt also: f  = 2.45.109 Hz.

a) Die Wellenlänge wird:  = c/f = 3.0.108 ms-1 / 2.45.109 s-1  =  0.12 m = 12 cm.

Das rote Licht hat eine Wellenlänge von rund 750 nm.

Das Verhältnis der beiden Wellenlängen ist:

1.2.10-1 m / 7.5.10-7 m = 160'000. Die Wellenlänge von sichtbarem Licht ist sehr klein.

b) Energie eines Mikrowellen-Quants: E = hf =  6.6.10-34 Js . 2.45.109 s-1 = 1.6.10-24 J.

Man braucht also n = Q/E = 5.0.104 J. / 1.6.10-24 J = 3.0.1028 Quanten.

Das sind 3.0.1028 Quanten / 6.0.1023 (Teilchen) pro mol =  50'000 mol Quanten.

### Test-Aufgabe 2.3

(K3) Eine grosse Energie der Photoelektronen bedeutet, dass die einfallenden Photonen eine grosse Energie besitzen. Die Frequenz der Röntgenstrahlung ist sehr gross, denn es gilt f  E. Dementsprechend ist die Wellenlänge der Röntgenstrahlung sehr klein. Es gilt ja:  1/f.

### Test-Aufgabe 2.4

(K3) UV-Licht unterscheidet sich vom gesamten sichtbaren Licht durch seine grössere Photonenenergie. Ähnlich wie beim Photoeffekt muss für die Beschädigung einer Hautzelle die Energie der einzelnen Photonen gross genug sein, um etwas ausrichten zu können. Beim Photoeffekt wird die Photonenenergie dazu verwendet, Elektronen von den Atomen zu lösen. In der Hautzelle hingegen werden durch die Lichtenergie chemische Bindungen zerstört. Wenn dadurch die Erbsubstanz bleibend geschädigt wird, entsteht Hautkrebs.

## Test für Kapitel 3

### Test-Aufgabe 3.1

a) Das Element "Selen (Se)" steht im Periodensystem unter Sauerstoff und Schwefel. Es sollte kein Halbleiter sein. - Begründen Sie mit wenigen Stichworten, weshalb.

b) Erklären Sie stichwortartig, warum Halbleiter bei höherer Temperatur besser leiten.

### Test-Aufgabe 3.2

a) Was ist ein n-Typ-Halbleiter? (Stichworte genügen!)

b) Was ist "Rekombination"? Energieumsatz bei diesem Prozess? (Stichworte genügen!)

c) Unter welchen zwei Voraussetzungen kann ein Strom durch die Verarmungszone fliessen?

### Test-Aufgabe 3.3

a) Zeichnen Sie ein Schaltschema mit einer Halbleiterdiode, die in Sperrichtung an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen ist.

b) (Knacknuss!) Erläutern Sie stichwortartig, wie Verunreinigungen im dotierten Halbleiter zum Leckstrom einer HL-Diode führen.

## Lösungen zum Test für Kapitel 3

### Test-Aufgabe 3.1

a) (K3) Selen hat - wie Sauerstoff - 6 Valenzelektronen. Ein typischer Element-Halbleiter soll, wie Si und Ge, vier Valenzelektronen haben, damit mit den vier nächsten Nachbarn Elektronenpaarbindungen eingegangen werden können. Das Beispiel des C zeigt jedoch, dass die Kristallstruktur auch eine Rolle spielt.

b) (K2) Durch die Temperaturbewegung werden mehr und mehr Elektronenpaarbindungen aufgebrochen. Die dadurch entstehenden Elektronen und Löcher erhöhen die Leitfähigkeit.

### Test-Aufgabe 3.2

a) (K2) In einem Halbleiterkristall wird etwa jedes 100'000ste Atom durch ein fünfwertiges ersetzt. Beispiel: Phosphor anstatt Silizium. Das P-Atom braucht nur 4 seiner Valenzelektronen für die Elektronenpaarbindungen an die nächsten Nachbarn. Das 5. Elektron ist praktisch frei und erhöht die Leitfähigkeit. Fest im Kristall bleibt das P+ zurück.

b) (K1) Ein Elektron füllt ein Loch. Dabei wird Energie frei.

c) (K2) Von aussen muss eine Spannung an den pn-Übergang gelegt werden: Plus am p- und Minus am n-Halbleiter. Die Spannung muss so gross sein, dass die Verarmungszone aufgefüllt und das innere Feld überwunden wird.

### Test-Aufgabe 3.3

a) (K2)     HL-Diode in Sperrichtung

b) (K5) Der Dreck wirkt in unkontrollierbarer Weise als Akzeptor oder als Donator: Ist beispielsweise ein Aluminium-Atom in der Verarmungszone des n-Halbleiters, dann liefert es ein Loch. Eine äussere Spannung, die für den pn-Übergang in Sperrichtung angelegt ist, wirkt für dieses Loch in Durchlassrichtung. Es trägt zum Leckstrom bei. Gegengleich wirkt beispielsweise ein Sauerstoff-Atom im p-Halbleiter.

## Test für Kapitel 4

### Test-Aufgabe 4.1

a) Skizzieren Sie den Aufbau einer Solarzelle sorgfältig. Geben Sie die Grössenverhältnisse einigermassen richtig an. Zeichnen Sie auch die Richtung der erzeugten Spannung ein.

b) Beschriften Sie vier Bestandteile und geben Sie stichwortartig ihre Funktion an.

### Test-Aufgabe 4.2

Ein älterer Taschenrechner benötigt eine Leistung von 0.2 mW bei einer Spannung von 3 V. Sie möchten diesen Rechner auch im Innern von Häusern mit Solarzellen betreiben können. - Wie viele und wie grosse Siliziumzellen benötigen Sie?

Hinweis: Denken Sie an die Kennlinie, die Sie gemessen haben.

### Test-Aufgabe 4.3

a) Was ist ein Laderegler, welche Funktion hat er? (Stichworte genügen)

b) Können Sie sich eine Verwendung für einen Wechselrichter in einer Inselanlage denken? (Stichworte genügen)

### Test-Aufgabe 4.4

"In grösseren Photovolatikanlagen arbeitet man lieber mit 48 V statt mit 12 V, weil mit kleineren Strömen auch kleinere Veluste auftreten."

Erläutern Sie diese Behauptung, indem Sie eine Leistung von 960 W zuerst mit 12 V und anschliessend mit 48 V durch eine Leitung mit 0.02 Ω Widerstand zum Verbraucher schicken.

Hinweis: Berechnen Sie die Ströme. Stellen Sie Vergleiche mit %-Angaben an.

## Lösungen zum Test für Kapitel 4

### Test-Aufgabe  4.1

a) (K1) Siehe Figur 4.1.

b) (K2) Siehe Abschnitte 4.1 und 4.2.

### Test-Aufgabe 4.2

(K3) Eine Siliziumzelle besitzt eine Spannung von bloss etwa 0.5 Volt. Es ist also nötig, 6 gleiche Zellen in Serie zu schalten, um sicher 3.0 V zu erreichen.

Mit I = P/U = 0.2 mW / 3V = 0.07 mA reicht eine Fläche von je 1 cm2 sicher aus. Gehen Sie beispielsweise von der Lösung zu Aufgabe 4.8 aus. Nehmen Sie 10 mal weniger Licht und eine 50 mal kleinere Fläche, dann könnten immer noch 2 mA geliefert werden.

Achtung: Das Speicherproblem wurde nicht angeschnitten.

### Test-Aufgabe 4.3

a) (K1) In einer Inselanlage steuert der Laderegler die Ladung und Entladung der Batterien: Anpassung der Ladespannung an den Ladezustand der Batterien, Schutz vor Überladung, Schutz vor Tiefentladung.

b) (K4) Mit einem Wechselrichter können normale 230V/50Hz-Verbraucher (z.B. Haartrockner) ab einem 12V/Gleichstromnetz betrieben werden.

### Test-Aufgabe 4.4

(K3) Mit der niedrigeren Spannung wird: I = P/U = 960 W / 12 V = 80 A

Spannungsabfall in der Leitung: ∆U = RL . I = 0.02 Ω . 80 A = 1.6 V.

Verlustleistung in der Leitung: ∆P = ∆U . I = 1.6 V . 80 A = 130 Watt! Das sind 13 % der Leistung, die zur Verfügung steht.

Mit der höheren Spannung reduzieren sich die Zahlen um die Faktoren 4, respektive 16:

I = 20 A; ∆U = 0.4 V; ∆P = 8 Watt, das ist noch 1 %.

Strom aus Licht - Schlussprüfung

Name:.......................................................................................................   Klasse: .........

Wenn nichts angegeben ist, genügen Stichworte, evtl. ergänzt durch eine Skizze.

Aufgabe 1: Licht	5 Punkte

a) Wodurch unterscheidet sich ein "rotes Photon" von einem "blauen"?

b) Wodurch unterscheiden sich der äussere und der innere Photoeffekt?

c) Wieviel Lichtenergie fällt im Idealfall pro Sekunde auf einen Quadratmeter? (gerundet)

Aufgabe 2: Halbleiter	6 Punkte

a) Weshalb leiten Halbleiter mit zunehmender Temperatur besser?

b) Was ist ein p-Halbleiter?

c) Wieso benötigt die Bildung eines Elektron-Loch-Paars Energie?

Aufgabe 3: Halbleiter-Diode	6 Punkte

a) Was bedeutet "Rekombination"? Wie macht sie sich bemerkbar?

b) Wie entsteht die Verarmungszone an einem p-n-Übergang?

c) Weshalb fliesst kein Strom in Durchlassrichtung durch die Halbleiter-Diode, wenn nur eine sehr kleine äussere Spannung angelegt ist?

Aufgabe 4: Solarzellen	8 Punkte

a) Skizzieren Sie eine Solarzelle im Querschnitt. - Bezeichnen Sie die n- und die p-Schicht und geben Sie an, in welche Richtung der Photostrom fliesst.

b) Im Kapitel 4 war von einem Solargenerator mit 55 W Leistung die Rede. Die Betriebsspannung sei über 20 V, und er könne über 3 A Strom liefern. - Passt das alles zusammen?

Aufgabe 5: Solargenerator für Transistorradio	8 Punkte

a) Planen Sie einen Solargenerator aus Si-Zellen für einen Transistorradio mit 6 V Betriebsspannung und 1 W Leistungsaufnahme. Wie viele und wie grosse Zellen brauchen Sie? Treffen Sie vernünftige Annahmen für den Lichteinfall, bei dem das Gerät noch laufen soll.

b) Typische aufladbare Batterien weisen 1.2 V Spannung und 1000 mAh "Kapazität" auf. - Wie viele von diesen braucht es für das Radio? Wie lange kann das Gerät in Betrieb sein, bis die ursprünglich vollen Batterien zu 80 % entladen sind? (Tiefentladung)

Zusatzaufgabe: Energiepolitik	8 Punkte

Erläutern Sie in vollständigen Sätzen, weshalb es nicht mehr Netzverbund-Solaranlagen in der Schweiz gibt. Gehen Sie zur Illustration von der Situation Ihres Schulhauses aus. Stellen Sie dem Bedarf von rund 100 W pro Schüler die Produktionsmöglichkeiten auf dem Gebäudedach oder allenfalls dem Pausenplatz gegenüber.

Idealleistung:  30 Punkte

Lösungen zur Schlussprüfung

Aufgabe 1: Licht	5 Punkte

a) (K2) Rotes Licht hat eine grössere Wellenlänge und eine kleinere Frequenz als blaues. Die "roten Photonen" sind deshalb energieärmer.

b) (K2) Äusserer Photoeffekt: Ein Photon trifft in einem Metall auf ein Leitungselektron und gibt ihm seine Energie ab. Wenn diese Energie gross genug ist, kann es sich aus dem Metall lösen und wegfliegen. - Der innere Photoeffekt spielt sich in einem Isolator oder einem Halbleiter ab. Durch das Photon wird ein Elektron aus seiner Bindung gelöst und auch ein Loch erzeugt. Das Elektron ist dann frei beweglich und trägt zur elektrischen Leitfähigkeit bei.

c) (K1) Rund 1 Kilojoule.

Aufgabe 2: Halbleiter	6 Punkte

a) (K2) Mit zunehmender Temperaturbewegung werden mehr Bindungen aufgebrochen. Dann sind mehr bewegliche Ladungsträger vorhanden.

b) (K1) Man fügt dem reinen HL in geringem Umfang (10-6) dreiwertiges Material hinzu, beispielsweise Bor. Dieses kann nur drei der vier Valenzelektronen seiner nächsten Nachbarn binden. Ein Elektron fehlt. Jedes Boratom erzeugt ein (bewegliches) Loch.

c) (K2) Allgemein benötigt das Auftrennen einer Bindung Energie. Dies gilt auch für das Auftrennen einer Bindung im HL mit Hilfe von Licht.

Aufgabe 3: Halbleiter-Diode	6 Punkte

a) (K2) Ein Elektron füllt ein Loch auf. Das Elektron geht dadurch eine Bindung ein und setzt Energie frei. Sie macht sich als Wärme und evtl. als Licht bemerkbar.

b) (K2) Durch Diffusion können Elektronen aus dem n-Teil und Löcher aus dem p-Teil in der Mitte zusammenkommen und rekombinieren. Durch Nachrücken anderer, beweglicher Ladungsträger entsteht ein Gebiet mit wenigen solchen: die Verarmungszone. Diese erfasst nicht den ganzen HL, weil die Donator- und Akzeptoratomrümpfe ein elektrisches Feld erzeugen, das die Diffusion stoppt.

c) (K3) Die äussere Spannung muss so gross sein, dass Löcher und Elektronen vom Plus- respektive Minus-Pol bis zur Mitte der Entleerungszone gedrückt werden. Erst dann kann Rekombination stattfinden und ein Strom fliessen. Oder technisch: Das äussere Feld muss so stark sein, dass es das innere mindestens kompensiert.

Aufgabe 4: Solarzellen	8 Punkte

a) (K2) Siehe Figur 4.1 im Kapitel 4.

b) (K4) Ja: 20 V ist die Leerlaufspannung, 3 A der Kurzschlussstrom, 55 W die maximale Leistung, die kleiner als U0.Ik ist.

Aufgabe 5: Solargenerator für Transistorradio	8 Punkte

a) (K3) 12 Si-Zellen à 0.5 V in Serie liefern 6 V. Mit 100 W/m2 Licht und einem Wirkungsgrad von 10 % benötigt man eine Gesamt-Zellenfläche von 0.1 m2.

b) (K3) Es sind 5 Zellen in Serie nötig. Das Gerät brauch einen Strom von 1 W / 6 V = 167 mA. Die Batterien können diesen Strom während 4.8 Stunden liefern, bis sie auf 20 % entladen sind.

Zusatzaufgabe: Energiepolitik	8 Punkte

Zentral ist der Preis: Photovoltaische Elektrizität ist 10 mal teurer als "gewöhnliche". Weniger wichtig ist einstweilen die Speicher-Frage, weil das Netz Kapazitätsreserven hat.

## Mediothek für die Schülerinnen und Schüler

### Kapitel 1

Quellen zum schweizerischen Energieverbrauch, zum Beispiel:

•	Bundesamt für Statistik: Statistisches Jahrbuch der Schweiz. Zürich 1992 (Verlag NZZ).

•	Schweizer Lexikon 91 in 6 Bänden. Luzern 1992 (Verlag Schweizer Lexikon, Mengis & Ziehr).

Weitere Informationen zur Solarenergie, zum Beispiel:

•	Ladener Heinz: Solare Stromversorgung für Geräte, Fahrzeuge und Häuser. Freiburg im Breisgau 1987, 2 Aufl. (Oekobuch Verlag).

### Kapitel 2

Physikbuch mit Darstellung des elektromagnetischen Spektrums, zum Beispiel:

•	Kuhn W.: Physik Band 2 12/13. Braunschweig 1990 (Westermann).

### Kapitel 3

–

### Kapitel 4

•	Distrelec: Distrelec-Katalog 95. Nänikon 1995. (Distrelec AG).

•	Krieg B.: Strom aus der Sonne. Aachen 41994. (Elektor).

### Additum 1

•	Krieg B.: Strom aus der Sonne. Aachen 41994. (Elektor).

•	Lewerenz H.J. und Jungblut H.: Photovoltaik. Heidelberg 1995. (Springer).

•	Muntwyler U.: Praxis mit Solarzellen. München 1987. (Franzis).

### Additum 2

•	Mühry H.: Photovoltaik. ETH-Fallstudie. Zürich 1991. (Orell Füssli).

•	Meteonorm: Daten 1995. (Informationsstelle für Solarenergieplanung, 5200 Brugg).

### Additum 3

•	Dreyer H.P. (ed): Kann man Atome sehen? Zürich 1995. (ETH).

# Experiment 2.1: Der äussere Photoeffekt

Material

•	Elektroskop (Gehäuse geerdet), aufgesteckte Zinkplatte

•	PVC-Stab und Baumwollappen, Plexiglasstab und Seidenlappen

•	UV-Lampe (z.B. wie für Leiterplattenbelichtung, Lichtbogenlampe mit UV-Filter, Sonne)

•	(Plexi-)Glasplatte

Versuchsanleitung

0.	Reinigen, wenn nötig: Zinkplatte mit feinem Schmirgelpapier abschleifen.

1.	Elektroskop mit Platte negativ aufladen: PVC-Stab mit Baumwollappen kurz reiben und anschliessend Ladungen abstreifen. Beachten Sie: Auf dem isolierenden PVC verschieben sich die Ladungen nicht!

Beobachten Sie den Elektroskopausschlag und vergewissern Sie sich, dass es sich nicht "von selbst", d.h. infolge mangelhafter Isolation, entlädt.

2.	Nun folgt das Haupt-Experiment:

•	UV-Lampe anzünden und die Zinkplatte beleuchten.

•	Was passiert? Schreiben Sie Ihre Beobachtung auf. (Interpretation später!)

3.	Nun folgen zwei Kontrollexperimente:

•	Laden Sie das Elektroskop negativ auf. Stellen Sie jedoch die bereitliegende Glasplatte zwischen die Lampe und die Zinkplatte, bevor Sie diese beleuchten. Beobachtung:

•	Laden Sie nun das Elektroskop mit der Platte positiv auf. Benützen Sie dazu den (Plexi-) Glasstab und den Seidenlappen. Beleuchten Sie die Zinkplatte mit UV. Halten Sie die Glasplatte nicht dazwischen. Beobachtung:

4.	Weitere Kontrollexperimente, die aus Zeitgründen nicht gemacht werden, wären:

•	Abhängigkeit der Entladegeschwindigkeit von der UV-Intensität prüfen.

•	Die negativ geladene Zinkplatte mit intensivem Weisslicht oder Infrarotlicht beleuchten.

•	Die Zinkplatte durch Platten aus Kupfer, Eisen ... ersetzen.

# Experiment 3.1: Halbleiter-Dioden

Material:

•	Spannungsquelle mit variabler Spannung zwischen 0 und 10 V, Ampère- und Voltmeter

•	3.1.1: Si-Diode ca. 1 A, Glühlämpchen ca. 6V/3W; 3.1.2: Leuchtdiode, Widerstand 100 Ω

Anleitung:

Im ersten Versuch geht es darum, Durchlass- und Sperrichtung bei einer Si-Diode nachzuweisen. Im zweiten Versuch nehmen Sie eine Leuchtdiode genauer unter die Lupe. Das folgende Schema zeigt den grundsätzlichen Versuchsaufbau mit der Diode, dem Seriewiderstand, der den Strom begrenzt, und den Messgeräten. Beachten Sie das Diodensymbol: Pfeil in Durchlassrichtung!

Schaltung zur Überprüfung der Dioden. Beachten Sie die durch eine dicke Linie gekennzeichnete n-Seite der Diode.

Experiment 3.1.1: Bauen Sie die Si-Diode, die in schwarzem Plastik verpackt ist, ein. Anstelle von R nehmen Sie das Glühlämpchen. Wählen Sie den 10 V- und 1 A-Messbereich. Drehen Sie die Spannung am Netzgerät langsam auf.

Wenn Sie die Sperrichtung haben, fliesst auch bei 10 V kein Strom. Stellen Sie die Spannung ab, drehen Sie die Diode um, und beobachten Sie das, was beim ersten Anlauf nicht geschah.

Wenn Sie die Durchlassrichtung erwischt haben, beginnt das Lämpchen zu leuchten. Steigern Sie die Spannung so, dass etwa 0.5 A fliessen. Beachten Sie, dass die Diode warm wird, weil bei jeder Rekombination Energie abgegeben wird. Dies wird auch deutlich aus der Spannung von rund 0.7 V über der Diode. Beobachten Sie die Diode anschliessend in Sperrichtung.

Experiment 3.1.2: Bauen Sie die farbige Leuchtdiode und den 100 Ω-Widerstand ein. Drehen Sie die Spannung am Netzgerät langsam auf.

Wenn Sie die Sperrichtung erwischt haben, so leuchtet die Diode auch bei 5 V nicht. Lassen Sie die 5 V und gehen Sie beim A-Meter langsam auf empfindlichere Bereiche, bis Sie den Leckstrom messen können. Gehen sie dann wieder auf den 1 A-Bereich. Stellen Sie ab, drehen Sie die Diode um, und beobachten Sie das, was beim ersten Anlauf nicht geschah.

Wenn Sie die Durchlassrichtung erwischt haben, so beginnt die Diode genau dann schwach zu leuchten, wenn ein Strom fliesst. Hier ist die Rekombination direkt sichtbar! Weisen Sie mit drei Messungen nach, dass das Gesetz von Ohm nicht gilt. Beobachten Sie auch in Sperrichtung.

# Experiment 4.1: Solarzellen-Test

Material:

•	2 Solarzellen (min. ca. 4 cm2 Fläche), als Not-Sonne: kleine Tischlampe

•	Multi-Meter mit Diodentester, Widerstandsdekade oder Set mit verschiedenen Widerständen

Anleitung:

Zuerst weisen Sie nach, dass die Solarzelle eine Diode ist. Dann geht es darum, den maximalen Strom und die maximale Spannung zu bestimmen, die Ihre Solarzelle abgeben kann. Im Hauptversuch bestimmen Sie die sogenannte Kennlinie und folgern daraus die elektrische Leistung, welche die Solarzelle abgeben kann. Beachten Sie das Symbol der Solarzelle!

Experiment 4.1.1: Solarzelle als Halbleiter-Diode

Stellen Sie Ihr Multimeter auf die Messfunktion "Diodentest" (Diodenzeichen!). Wenden Sie die Solarzelle um, so dass kein Licht drauf fällt. Schliessen Sie die Solarzelle nun in beiden Richtungen an den Diodentester: Einmal wird der Tester anzeigen, dass die Solarzelle ebenso sperrt, wie eine unterbrochene Leitung; in der Gegenrichtung wird der Tester anzeigen, von welcher Spannung an die Solarzelle den Strom durchlässt.

| Experiment 4.1.2: Kurzschlussstrom Stellen Sie am A-Meter den 1 A-Bereich ein, und verbinden Sie es direkt mit der Solarzelle. Das Ampèremeter hat einen sehr kleinen Widerstand, so dass Sie nun praktisch den Kurzschlussstrom IK messen. - Welche Faktoren beeinflussen ihn? Was geschieht, wenn Sie die Zellenfläche durch Parallelschalten der zweiten Solarzelle verdoppeln? |  |
| --- | --- |

| Experiment 4.1.3: Leerlaufspannung Vertauschen Sie das Ampèremeter jetzt mit dem Voltmeter. Da das Voltmeter einen sehr grossen Widerstand hat, fliesst praktisch kein Strom. Die Zelle gibt also keine Leistung ab, es fliesst keine Energie. Man sagt, wir messen die Leerlaufspannung U0. Wie ändert sich die Leerlaufspannung U0 mit der Beleuchtung? Was geschieht, wenn Sie die beiden Zellen in Serie, respektive parallel schalten? |  |
| --- | --- |

Experiment 4.1.4:

Schalten Sie nun einen Widerstand als Verbraucher an die Solarzelle. Stellen Sie genügend grosse Messbereiche an den Messgeräten ein. Messen Sie den Strom vor oder nach dem Widerstand. Messen Sie zusätzlich die Spannung unmittelbar an der Solarzelle, denn das A-Meter bildet auch einen Verbraucherwiderstand.

Messung der Kennlinie (Charakteristik) einer Solarzelle

Sorgen Sie für eine konstante Beleuchtung, und machen Sie nun eine Messreihe mit verschiedenen Widerständen. Notieren Sie für jeden Widerstand den Widerstandswert, die Stromstärke und die Spannung auf das vorgesehene Blatt.

Beginnen Sie bei den Extremen:

•	Machen Sie zuerst einen Kurzschluss, indem Sie den Widerstand durch ein Kabel ersetzen.

•	Sorgen Sie sodann für Leerlauf, indem Sie den Stromkreis beim Widerstand unterbrechen.

Beschriften Sie nun die Achsen im vorgesehenen Diagramm.

Ergänzen Sie dann die Messreihe so, dass es Ihnen die zugehörigen Punkte im Diagramm erlauben, eine vollständige Kurve zu zeichnen. Machen Sie keine arithmetische, sondern eine geometrische Folge. Wählen Sie beispielsweise 1 Ω, 3 Ω, 10 Ω, 30 Ω, 100 Ω, 300 Ω. Die optimalen Widerstände hängen vom Zellentyp, von der Beleuchtung und von der Temperatur ab.

Sie stellen fest, dass die Charakteristik einer Solarzelle stark von derjenigen anderer Strom-, respektive Spannungsquellen abweicht.

### Die Leistung einer Solarzelle

Viel Strom oder viel Spannung sind ja schön und gut; aber wichtig ist die Leistung P = U.I. Berechnen Sie für Ihre Messpunkte je die Leistung, und wählen Sie in der y-Richtung einen passenden Leistungsmassstab. Zeichnen Sie die Kurve mit der abgegebenen Leistung.

Sie sehen, dass bei einem bestimmten Lastwiderstand die abgegebene Leistung maximal ist. Dieser Lastwiderstand hängt von der Beleuchtung und der Temperatur der Zelle ab. Markieren Sie den Punkt mit maximaler Leistung: MPP = maximum power point. Übertragen Sie diesen Punkt auch ins U-I-Diagramm.

Für grössere Solarzellen-Anlagen gibt es elektronische Geräte, die den Widerstand des Verbrauchers an die Schwankungen der Lichtintensität anpassen und so die Anlage im MPP betreiben können.

## Experimente mit Solarzellen

Versuch 4.1.1

Grössen, die den Strom beeinflussen	:

Abhängigkeit von IK von der Fläche	:

max. Kurzschlussstrom IK	:

Parallelschaltung	:

Versuch 4.1.2

Leerlaufspannung U0 	:

Parallelschaltung	:

Serieschaltung	:

Versuch 4.1.3

| R | 0 Ω | .....Ω | .....Ω | .....Ω | .....Ω | .....Ω | .....Ω | ∞ Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U (Volt) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| I (mA) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| P (mW) | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |

Kennlinie/Charakteristik einer Solarzelle:

## Quellen

### Quellen zu Kapitel 1

•	Bitz A., Grilc M., Lüchinger H., de Martiano S., Schmid E., Ungermann J., Zeller P.: Strom aus Licht, ETH Leitprogramm. Zürich 1990. (ETH).

(Erste Version des vorliegenden Leitprogramms).

•	Weinberg C.J., Williams R.H.: Energie aus regenerativen Quellen. In: Spektrum der Wissenschaft. 11 (1990), 158-166.

•	Lange V. (ed.): Zukunft: Sonnenenergie. Baden-Baden. 1987. (Freizeit-Verlags-GmbH).

•	Ladener H.: Solare Stromversorgung für Geräte, Fahrzeuge und Häuser. Freiburg im Breisgau 21987. (Oekobuch Verlag).

### Quellen zu Kapitel 2

•	Dorn F. und Bader F.: Physik in einem Band. Hannover 1989. (Schroedel).

•	Höfling O.: Physik. Bonn 151990 (Dümmler).

•	Kuhn W.: Physik, Band 2, 12/13. Braunschweig,1990. (Westermann).

•	Sexl R. et al: Der Weg zur modernen Physik – Eine Einführung in die Physik, Band 2.  Frankfurt a. Main. 1980. (Diesterweg/Salle/Sauerländer).

•	Sexl R. et al: Der Weg zur modernen Physik – Eine Einführung in die Physik, Band 3. Frankfurt a. Main. 1989. (Diesterweg/Sauerländer).

•	A. Einstein: Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt, Annalen der Physik 17, 132 (1905).

### Quellen zu Kapitel 3

•	Kittel C.: Einführung in die Festkörperphysik. München-Wien 1980, 5. verbesserte Auflage. (R. Oldenburg Verlag).

•	Tietze U., Schenk Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik.Heidelberg 91989. (Springer-Verlag).

•	Schmidt W., Feustel O.: Optoelektronik. (Vogel-Verlag).

### Quellen zu Kapitel 4

•	Häberlin H.: Photovoltaik. Strom aus Sonnenlicht für Inselanlagen und Verbundnetz, Aarau, 1991. (AT Verlag).

•	Muntwyler U.: Praxis mit Solarzellen. Kennwerte, Schaltungen und Tips für Anwender. München, 1988. (Franzis).

•	Krieg B.: Strom aus der Sonne. Solartechnik in Theorie und Praxis. Aachen, 1994. (Elektor).

### Quellen zu Additum 1

•	Green M.A.: Solar Cells. New York 1992. (Prentice-Hall).

Hinweise für die Lehrerinnen und Lehrer

Überblick

Stufe, Schulbereich: Sekundarstufe II, Maturitätsschulen Klassen 10 - 12, Diplommittelschulen

Fachliche Vorkenntnisse: Arbeit und Energie, Atombau, elektrisches Feld, Gleichstromlehre

Bearbeitungsdauer: Fundamentum 10 Lektionen, 3 Addita zusammen weitere 10 Lektionen

Am Anfang erhalten die Schülerinnen und Schüler eine kurze Einführung in das Wesen des Lichts. Ausführlich erarbeiten sie anschliessend die Eigenheiten von reinen und dotierten Halbleitern. Sie lernen den p-n-Übergang kennen und den Mechanismus bei der Umwandlung von Lichtenergie in Elektrizität verstehen. Abschliessend werden einige technische Aspekte der sich rasch entwickelnden Photovoltaik skizzert.

Das Additum 1 erlaubt einen Blick in den Herstellungsprozess und mögliche Verbesserungsschübe. Als Additum 2 wird vorgeschlagen, die ETH-Fallstudie "Photovoltaik" zu bearbeiten. Als eine Möglichkeiten zu weiterem Experimentieren wird im Additum 3 die Bestimmung von h anvisiert. Für das Vorgehen wird auf das Additum 3 aus "Kann man Atome sehen?" verwiesen.

Das Besondere am Leitprogramm "Strom aus Licht"

Oft verlaufen Diskussionen über Solarenergie ganz "unbelastet" von Sachkenntnis. Einige Schülerinnen und Schüler haben immerhin schon mit Solarzellen experimentiert.

Hier wird der Versuch unternommen, die Funktionsweise des p-n-Übergangs schrittweise zu entwickeln und damit den inneren Photoeffekt verstehbar zu machen.

Mit den Experimenten und einigen quantitativen Aufgaben soll sodann Verständnis für die Problematik der Sonnenenergienutzung geweckt werden: Sonnenenergie fällt verdünnt an. Der Wirkungsgrad von Solarzellen ist gering. Die Zellen sind teuer.

Abschliessend entwickeln die Schülerinnen und Schüler eine Vorstellung vom Aufwand und den praktischen Möglichkeiten bei Insel- und Netzverbundanlagen.

Stoffliche Voraussetzungen für das Fundamentum

Damit das Leitprogramm mit Erfolg eingesetzt werden kann, sollten bekannt sein:

•	Grundlagen zur Energie (Arbeit, Wärme, Energie, Leistung, Wirkungsgrad)

•	Grundlagen der Gleichstromlehre (Ladung, Strom, Spannung, Widerstand, el. Arbeit)

•	Begriff des elektrischen Feldes (qualitativ)

•	Vorstellung: "Licht transportiert Energie."

•	Grundbegriffe aus der Chemie (Kern, Hülle, Valenzelektronen, Elektronenpaarbindung)

Experimente im Fundamentum

2.1: Der äussere Photoeffekt

3.1: Halbleiter-Dioden

(3.1.1: Si-Diode, 3.1.2: Leuchtdiode)

4.1: Solarzellen-Test

(4.1.1: Solarzelle als Halbleiter-Diode, 4.1.2: Kurzschlussstrom, 4.1.3: Leerlaufspannung,        4.1.4: Kennlinie)

Hinweis: Achten Sie bitte darauf, dass die Schülerinnen und Schüler den Arbeitsplatz so verlassen, wie sie ihn angetreten haben. Insbesondere dürfen nicht V- und A-Messbereiche vertauscht werden, sonst schmelzen Sicherungen und "es läuft nichts mehr..."

Zum Additum 1

Folgende Themen werden angeschnitten: Herstellung von monokristallinen Silizium-Zellen; Aufbau, Vor- und Nachteile von polykristallinen und amorphen Zellen; Informationen über Ergebnisse mit anderen Halbleitermaterialien; Hinweise auf photovoltaische Prozesse in ganz anderen Materialien.

Benötigte Unterrichtszeit: 2 bis 4 Lektionen.

Voraussetzungen: Fundamentum.

Hinweis: Arbeit mit weiterführender Literatur

Experimente: keine.

Zum Additum 2

Wie plant man eine Photovolatikanlage für ein Schulhausdach? - Um diese echte und aktuelle Frage dreht sich das Additum 2. Die Schülerinnen und Schüler benützen das Material der ETH-Fallstudie "Photovoltaik" (Zürich 1991, Orell-Füssli). Sie stellt teilweise hohe mathematische Anforderungen. Es ist aber möglich, die Aufgabenstellung so abzuändern, dass nur die "üblichen" Kenntnisse und Fähigkeiten vorausgesetzt werden.

Die Quellen, mit denen gearbeitet wird, sind reichhaltig. Attraktiver wird die Arbeit noch, wenn die neuesten technischen Unterlagen und Preislisten für Solaranlagen-Komponenten zur Verfügung stehen. Interessant sind Informationen über die Sonnenenergie, die am Ort des Schulhauses zu erwarten ist. Das Bundesamt für Energiewirtschaft ermittelt laufend neue Daten. Unter Umständen kann die ganze Arbeit auf das eigene Schulhaus bezogen werden. Vielleicht entsteht daraus eine politische Aktion ...

Benötigte Unterrichtszeit: 4 bis 6 Lektionen.

Voraussetzungen: Fundamentum.

Hinweis: Das Additum kann mit der ganzen Klasse, beispielsweise in einer Studienwoche mit ökologischer Thematik, durchgearbeitet werden.

Experimente: keine.

Zum Additum 3

Die Grösse des Planckschen Wirkungsquantums wird im Fundamentum des Leitprogramms aus Zeitgründen hingenommen. Zur Ergänzung kann diese wichtige Naturkonstante im Schülerexperiment mit einem Satz von Leuchtdioden selber bestimmt werden. Im Anschluss an eine kurze Darstellung des theoretischen Hintergrunds wird eine vollständige Anleitung geliefert. Übungsaufgaben gibt es kaum. Die Dokumentation im Laborjournal ersetzt einen Kapiteltest.

Benötigte Unterrichtszeit: mindestens 4 Lektionen; weitere 4 Lektionen, wenn man die Wellenlängen kontrollieren möchte.

Voraussetzungen: Fundamentum; Sicherheit im Umgang mit elektrischen Messgeräten; Grundkenntnisse über Aufbau und Eigenschaften von Halbleitern.

Experimente:

A3.1: Hauptversuch h-Bestimmung

A3.2: (Zusätzlich) Kontrolle der Lichtwellenlängen

A3.3: (Zusätzlich) Kontrolle der IR-Wellenlängen

Allgemeines zum Unterrichten mit ETH-Leitprogrammen

Leitprogramme sind ...

... schriftliches Selbststudienmaterial für die einzelnen SchülerInnen,

... eingerichtet für Zeitspannen von etwa 3 bis 12 Lektionen,

... unterteilt in ein Fundamentum (= Grundstock für alle) und mehrere, unabhängige Addita mit unterschiedlicher Thematik und anregendem Zusatzstoff für Schnelle, Interessierte,

... abwechslungsreich dadurch, dass Experimente, Videosequenzen, Lektüren in der Handbibliothek usw. eingebaut sind,

... mit der Möglichkeit zu ständiger Selbstkontrolle durch Zusammenfassungen, Fragen, Übungs- und Kontrollaufgaben bestückt,

... mit Kontrollmöglichkeiten für die Lehrkraft durch Kapiteltests, die einzeln mündlich oder in Gruppen schriftlich durchgeführt werden, versehen.

Leitprogramme sind nicht ...

... vorgesehen für Projektunterricht, wo die Ziele vorerst noch offen sind.

... Fallstudien. Die Fragestellungen sind in den Leitprogrammen meist abgeschlossen.

Absichten der ETH-Leitprogramme

- Sie bringen Abwechslung in den Unterrichtsstil.

- Sie reduzieren den Anteil an lehrerzentriertem Unterricht.

- Sie fördern die Eigenverantwortung der Lernenden für ihren Lernfortschritt.

- Sie bereiten auf die Universität vor (selbständiges Studium neben den Vorlesungen).

- Sie realisieren das "mastery learning": erst weiterfahren, wenn die Voraussetzungen sitzen.

- Sie liefern sorgfältige Formulierungen in kritischen Gebieten, z.B. in der Quantenphysik.

- Sie erlauben individuelles Lerntempo und individuellen Arbeitsort.

- Sie vermitteln den besonders Leistungsfähigen Anregungen durch den Stoff der Addita.

Leitprogramme aus der Sicht von Lehrerinnen und Lehrern ...

Eine erfreuliche Überraschung bei der Erprobung der ETH-Leitprogramme waren Berichte über neue, persönliche Kontakte: Bei den mündlich durchgeführten Kapiteltests, im Zusammenhang mit den Experimenten, nach der Lektüre in der Handbibliothek oder "einfach so". Viele Jugendliche wagten in diesen Situationen eher Fragen zu stellen. Nun hatten sie nicht mehr das Gefühl, bei ihnen falle der Groschen viel langsamer als bei allen andern der Klasse.

... und aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern:

Vorteil von Leitprogrammen: Man muss nur soviel arbeiten, wie man will. - Nachteil von Leitprogrammen: Man sollte mehr arbeiten, als man will. (Rückmeldung eines Schülers)

Maturandinnen und Maturanden merken also die Absicht, dass sie mit den LPR als mündig betrachtet werden. Sie entdecken offensichtlich auch eigene Schwächen.

Generell sind die Urteile günstig: Beinahe alle wünschen sich ein bis zwei Leitprogramme pro Fach und Schuljahr. Negativ vermerkt wird vor allem die fehlende Kontaktperson für Fragen.

Was macht der Lehrer, die Lehrerin, beim Arbeiten mit Leitprogrammen?

1) Vor dem Start

... gibt es eine Reihe von Vorbereitungsarbeiten:

- Vorkenntnisse abklären und nötigenfalls bereitstellen

- Experimentiermöglichkeiten abklären und ergänzen, Versuchsanleitungen anpassen

- Bücher für die Handbibliothek beschaffen

- Zeitlimiten und Notengebung bestimmen

- Arbeitsorte festlegen, allenfalls unter Mitwirkung des Rektorats (Versicherungsfrage)

- Leitprogramme, Arbeitsanweisungen usw. für SchülerInnen vervielfältigen

- Tests und Schlussprüfung vorbereiten, Räume und Zeitpunkte festlegen, eventuell einen Tutor 	oder eine Tutorin informieren und einarbeiten

2) Während der Leitprogrammphase...

... stehen Sie zwar nicht im Rampenlicht, sind aber trotzdem ausgelastet mit:

- Tests durchführen, korrigieren und rückmelden

- Einstellungen und Reparaturen bei Video und Experimenten

- Fragen von einzenlen Schülerinnen und Schülern beantworten

3) Nach Abschluss

- Fehler und Verbesserungsmöglichkeiten im Text vermerken

- Tabellen, Bücher, Experimente und andere Medien aufdatieren

- Neue Kapiteltests und Klausuren vorbereiten, weil eine gewisse Diffusion unvermeidlich ist.

Lehrkräfte werden also nicht überflüssig...

Vorschläge zur Notengebung

Im Gegensatz zu Projekten und Fallstudien bildet die Benotung keinerlei Schwierigkeiten. Sie führen am Schluss der Unterrichtsphase, allenfalls nach einer Repetitionslektion, die gewohnte Klausur durch.

Das LPR kann schwache Charaktere zum Schlendrian verführen. Sie glauben, den ganzen Brocken erst für die Klausur sorgfältig lernen zu müssen. Dem kann man mit dem Verfahren entgegenwirken, auch die Kapiteltests zu bewerten. Realistisch wäre: Alle Tests zusammen zählen wie eine halbe Klausur.

Primär sind die Addita durch ihren Inhalt attraktiv. Ein Notenbonus für all diejenigen, die ein Additum vollständig durcharbeiten, stimuliert trotzdem. Es scheint legitim zu sein, diese Zusatzleistung dadurch zu honorieren, dass die Klausurnote um eine halbe Stufe angehoben wird.

Wieviel Leitprogramm-Unterricht?

Die Fachdidaktiker schlagen keine Revolution vor. Es gibt auch Hinweise auf Ermüdungserscheinungen. Aufgrund der Rückmeldungen scheinen ein bis zwei LPR pro Schuljahr ideal.

Wichtig ist ein schrittweiser Einstieg. Mit längeren Lernaufgaben lernen die Schülerinnen und Schüler das sorgfältige Lesen naturwissenschaftlicher Texte und das Arbeiten nach schriftlichen Anweisungen. Mit kürzeren Leitprogrammen gewöhnen sie sich an die neue Freiheit und die damit verbundene Verantwortung bei dieser Unterrichtsform.